## 1 (2)
大武口区2024年第二批中央衔接资金及自治区衔接资金分配计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容 | 项目实施地点 | 进度计划安排 | 实施 单位 | 项目概 算投资 | 资金投入和来源（万元） | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 小计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  | 其他资金
[9 empty] | 中央 | 自治区级 | 市级 | 县级
合计 | [6 empty] | 3877.71 | 1528 | 190 | 1338 | 0 | 0 | 0
产业发展项目（4个） | [6 empty] | 2311 | 758.01 | 0 | 758.01 | 0 | 0 | 0
1 | 星海镇隆惠菌棒生产线项目 | 新建 | 购置 8m³原料一拌搅拌机 2 台、购置 10m³二拌搅拌机 1 台、购置 6 工位分料机 1 台、购置全自动装袋机 6 台、购置全自动接种机和包装机 1 套、购置灭菌柜 3 个、筹建 2000 ㎡恒温养菌室、购置灭菌架500 个、购置养菌架 1800 个、购置 3 吨叉车 1 台、购置地牛叉车 10 台、筹建1200 ㎡（2 层）操作室和维修室。筹建 100 ㎡菌种研发室 1间，并购置设备原材料。 | 隆惠村 | 2024年1月-12月 | 星海镇 | 1000 | 461.01 | 0 | 461.01 |  |  |  | 已分配中央衔接资金500万元
2 | 星海镇祥河村育肥羊养殖出户入场建设项目 | 新建 | 1、新建羊舍 33mx7m、占地面积231㎡/栋,总占地面积1386 ㎡/6 栋，建筑高度3.5m，地上一层排架结构。 2、硬化工程:砼道路硬化 2050 ㎡。 3、辅助设施:新建干草料棚34mx16.95m,建筑高度 4.5m、建筑面积576.3㎡/座,地上一层门式钢架结构.新建储粪棚24m x7m,建筑高度 4.5m，建筑面积168 ㎡/座，地上一层门式钢架结构。钢柱铁栅围栏440m,大门1樘，新建7mx5m入口处车辆消毒池 35㎡/1处。 4、电气外网电缆敷设共500m，控制柜1台、单体控制箱10个，PVC25 套管共500m。 5、给水外网: PE100 聚乙烯给水管网安装共700m，砖砌 D1.4圆形检查井4座，砖砌1.8x1.8矩形检查井1座，空气热源泵1套, 6、场内土方:机械挖土方 1961m³、机械回填土方 1961m³. 7、附属工程:场区外砼路面2550㎡，现状温棚拆除及外运 174㎡，附属用房改造484㎡。 | 祥河村 | 2024年1月—12月 | 星海镇 | 249 | 39 | 0 | 39 |  |  | 200 | 到位其他资金200万元
3 | 大武口区星海镇祥河村就业创业产业园2024年以工代赈项目 | 新建 | （1）新建车间建筑面积1181.98㎡；（2）新建消防水池、水泵房建筑面积246.29㎡；（3）新建公厕建筑面积44㎡；（4）新建智能控制室建筑面积30㎡；（5）配套建设就业创业产业园帮扶车间区附属设施。 | 祥河村 | 2024年1月—12月 | 星海镇 | 859 | 55 | 0 | 55 |  |  |  | 已分配中央衔接资金695万元
4 | 星海镇2024年发展农村庭院经济促进脱贫户、监测户增收补助项目 | 新建 | 按照《大武口区2024年发展农村庭院经济促进脱贫户、监测户增收的实施方案》，对符合补贴条件的脱贫户和监测户进行补助，其中发展特色种植250户，发展特色养殖190户，新建圈舍130户，肉兔托管520户。 | 星海镇 | 2024年1月—12月 | 星海镇 | 203 | 203 | 0 | 203
乡村建设行动类（6个） | [6 empty] | 1526.43 | 729.71 | 188.1 | 541.61 | 0 | 0 | 0
5 | 大武口区现代农产品加工产业园室外配电功能提升项目 | 新建 | 园区新增一台10KV环网柜（一进四出），新增两台箱式变电站（SCB13-800KVA/10/0.4KV），为生产车间、供配中心提供工作电源；园区变配电室内现有一用一备两台变压器（容量均为500KVA）为展厅、冷库车间、供配中心的冷库提供工作电源及备用电源。 | 隆惠村 | 2024年4月-12月 | 星海镇 | 284.16 | 284.16 | 188.1 | 96.06
6 | 星海镇隆惠村香菇基地及新东组道路改造工程 | 新建 | 一是香菇种植基地C25混凝土硬化含挖运弃方4663㎡，2号、3号巷道混凝土管(DN300)50m，2号巷道混凝土明板涵（宽2米）13.6㎡，2号、3号巷道边坡土方130m³，1号、2号、3号巷道换填1.2米厚砂夹石1751m³。二是在西组C25混凝土硬化（面层0.2厚）含挖运弃方835㎡，C25混凝土硬化（面层0.35厚）含挖运弃方69㎡，道砖硬化含挖运弃方16㎡，挡土墙24m，新建雨水井3座，安装雨水管（DN200HDPE双壁波纹管11m，安装雨水管（DN300HDPE双壁波纹管32米，提井4座，酒厂C25混凝土硬化（面层0.2厚）含挖运弃方640㎡。三是在新东组C25混凝土硬化（0.2厚）含挖运弃方767㎡，砂夹石回填358.36m³，压管涵(DN200二级钢筋混凝土管)6m。 | 隆惠村 | 2024年1月-12月 | 星海镇 | 164 | 144.35 |  | 144.35
7 | 大武口区星海镇果园村采摘园基础配套设施工程 | 续建 | 一是新修混凝土硬化道路4655㎡，新建面包砖硬化2500㎡，新增砖砌花池100m。二是铺设给水管道2527m，配套安装旁通阀等附属设施，新建井房及泵房各1座。三是安装配电箱8台，铺设电缆1435m，安装电缆终端头4个，新建井房安装潜水泵等，新修巷道单侧安装太阳能路灯3盏，安装摄像头23台。四是沿日光温室主路段新建灌溉渠67m，新修水渠330m，新增渠盖板12m。五是巷道两侧绿化3100㎡，并回填种植土。 | 果园村 | 2023年10月—2024年7月 | 星海镇 | 307.94 | 114.2 |  | 114.2 |  |  |  | 已分配2023年衔接资金150.135447万元
8 | 大武口区星海镇隆惠村水城路两侧环境整治工程 | 续建 | 清理并回填水城路两侧部分狭长坑洼地带，回填种植土26000m³，形成可种植土地。 | 隆惠村 | 2023年10月—2024年7月 | 星海镇 | 129 | 90 |  | 90 |  |  |  | 已分配2023年衔接资金38.507387万元
9 | 大武口区星海镇隆惠村水城路裸露土地治理工程 | 续建 | 对村庄北侧、水城路南侧及周边裸露黄土地面进行绿化种植，总面积120681.9㎡。种植高粱74亩、油葵21亩、苹果树1020株、梨树1020株、枣树736株、桃树1000株、杏树1020株等，配套安装灌溉管道。 | 隆惠村 | 2023年10月—2024年7月 | 星海镇 | 68 | 47 |  | 47 |  |  |  | 已分配2023年衔接资金20.100202万元
10 | 长胜街道龙泉村基础设施改造提升2024年以工代赈示范项目 | 新建 | 巷道砼道路总面积11000m3、灰色砼道砖铺装总面积20000㎡、沥青砼道路罩面1000㎡、安装砼道5000m、1.2×0.25×0.12花岗岩树池500套、1.2×0.25×0.12砼树池500套、成品防腐木栅栏800m、砖围墙625m、余土垃圾外运15000m3 | 龙泉村 | 2024年4月-2024年10月 | 长胜街道 | 573.33 | 50 |  | 50 |  |  | 400 | 争取以工代赈资金400万元
巩固三保障成果（1个） | [6 empty] | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
11 | 大武口区“雨露计划”项目 | 新建 | 用于为本辖区脱贫户及监测户家庭中的高职、中职在校学生发放补助，补助标准为：每生 2000 元/学期，每学年分秋季学期、春季学期两期审核发放，每人每年4000元。 | 星海镇、长胜街道、长兴街道各村 | 2024年3月—12月 | 区农水局 | 25 | 25 |  | 25
项目管理费（1个） | [6 empty] | 15.28 | 15.28 | 1.9 | 13.38 | 0 | 0 | 0
12 | 大武口区2024年衔接资金项目管理费 | 新建 | 按中央、下达的资金总额提取1%作为项目管理费，用于支付前期设计，评审，招标，监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 星海镇 | 2024年1月—12月 | 星海镇 | 15.28 | 15.28 | 1.9 | 13.38