工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区绿色食品产业园暨“凉皮美食小镇”基础建设（初步设计）              第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 262.76 |  | 43.27 |  | 306.03 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 204.91 |  |  |  | 204.91 |  |
| 1.1 | 维修更换门、窗中空玻璃 | 550㎡ | 24.75 |  |  |  | 24.75 |  |
| 1.2 | 铝合金门地弹簧更换 | 46个 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |
| 1.3 | 铝合金纱窗 H1.0、B0.6 | 158个 | 1.41 |  |  |  | 1.41 |  |
| 1.4 | 消防通道简易门 | 20㎡ | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |
| 1.5 | 外墙面拆除、维修改造 | 550㎡ | 4.40 |  |  |  | 4.40 |  |
| 1.6 | 伸缩盖板拆除、维修改造 | 300㎡ | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 1.7 | 屋面水落管拆除、更换 | 470m | 2.59 |  |  |  | 2.59 |  |
| 1.8 | 楼地面拆除、新做 | 1800㎡ | 28.80 |  |  |  | 28.80 |  |
| 1.9 | 台阶拆除、新做 | 400㎡ | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |
| 1.10 | B栋内地面拆除、新做 | 500㎡ | 7.75 |  |  |  | 7.75 |  |
| 1.11 | B栋内墙面拆除、新做 | 600㎡ | 4.92 |  |  |  | 4.92 |  |
| 1.12 | B栋内天棚拆除、新做 | 500㎡ | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |
| 1.13 | B栋外装修拆除、新做 | 500㎡ | 6.50 |  |  |  | 6.50 |  |
| 1.14 | 货梯平台（含基坑） | 1个 | 7.79 |  |  |  | 7.79 |  |
| 1.15 | 卷帘门 | 2套 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |  |
| 1.16 | 二层室外走廊、楼梯防水改造 | 1600㎡ | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |
| 1.17 | 二层室外走廊、楼梯局部维修 | 300㎡ | 7.80 |  |  |  | 7.80 |  |
| 1.18 | 面包砖拆除、恢复 | 1280㎡ | 9.22 |  |  |  | 9.22 |  |
| 1.19 | 外墙粉刷 | 20000㎡ | 64.00 |  |  |  | 64.00 |  |
| 1.20 | 雨水口（铸铁井篦） | 19座 | 2.28 |  |  |  | 2.28 |  |
| 2 | 安装工程 |  |  |  | 43.27 |  | 43.27 |  |
| 2.1 | PE排水管网改造De315 | 400m |  |  | 17.60 |  | 17.60 |  |
| 2.2 | 钢带波纹管排水系统改造De200 | 300m |  |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 2.3 | 配电改造（配电箱） | 3个 |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |
| 2.4 | 动力生产用电线路改造 | 600m |  |  | 4.62 |  | 4.62 |  |
| 2.5 | 暖气管网改造 | 1项 |  |  | 14.00 |  | 14.00 |  |
| 3 | 室外工程 |  | 57.85 |  |  |  | 57.85 |  |
| 3.1 | 钢围栏 | 280m | 10.92 |  |  |  | 10.92 |  |
| 3.2 | 电动智能栅机门安装 | 2个 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |  |
| 3.3 | 太阳能路灯 | 16个 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 3.4 | 景观庭院灯 | 37盏 | 7.40 |  |  |  | 7.40 |  |
| 3.5 | 绿化工程 | 3254㎡ | 13.02 |  |  |  | 13.02 |  |
| 3.6 | 化粪池 | 1座 | 14.98 |  |  |  | 14.98 |  |
| 3.7 | 隔油池 | 1座 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 3.8 | 公厕改造-地面 | 48㎡ | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |
| 3.9 | 公厕改造-墙面 | 76㎡ | 1.67 |  |  |  | 1.67 |  |
| 3.10 | 公厕改造-天棚 | 48㎡ | 0.96 |  |  |  | 0.96 |  |
| 3.11 | 公厕改造-给排水 | 48㎡ | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  |
| 3.12 | 公厕改造-电气 | 48㎡ | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |
| 4 | 设备费 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区绿色食品产业园暨“凉皮美食小镇”基础建设（初步设计）              第2页 共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 4.1 | 垃圾转运站装运车 | 1项 |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 24.17 | 24.17 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.5% |  |  |  |  | 4.59 | 4.59 |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 7.65 | 7.65 |  |
| 3 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 4.59 | 4.59 |  |
| 4 | 工程招投标服务费0.7% |  |  |  |  | 2.14 | 2.14 |  |
| 5 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 |  |
| 6 | 工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 1.53 | 1.53 |  |
| 三 | 设备费（垃圾转运站装运车） |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 四 | 预备费8% |  |  |  |  | 16.51 | 16.51 |  |
| 五 | 合 计 |  | 262.76 |  | 43.27 | 60.68 | 366.71 |  |