工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）  第1页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 2261.58 |  | 2338.64 |  | 4600.22 |  |
|  | 一、前进小区 |  | 252.94 |  | 318.27 |  | 571.21 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 146.45 |  |  |  | 146.45 |  |
| 1.1 | 拆除沥青砼道路 | 2600㎡ | 10.40 |  |  |  | 10.40 |  |
| 1.2 | 拆除道砖路面 | 2340㎡ | 7.02 |  |  |  | 7.02 |  |
| 1.3 | 沥青砼道路（20砂砾、18水稳、4沥青） | 4030㎡ | 60.45 |  |  |  | 60.45 |  |
| 1.4 | 道砖路面（15水稳、6砼道砖） | 2561㎡ | 38.42 |  |  |  | 38.42 |  |
| 1.5 | 花岗岩道牙 | 2080m | 22.88 |  |  |  | 22.88 |  |
| 1.6 | 室外散水 | 910m | 7.28 |  |  |  | 7.28 |  |
| 2 | 室外排水工程 |  | 67.81 |  |  |  | 67.81 |  |
| 2.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 83.20m3 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 2.2 | 沟槽砂垫层 | 35.07m3 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 530m | 18.27 |  |  |  | 18.27 |  |
| 2.4 | 钢带增强聚乙烯波纹螺旋管DN300 | 437m | 6.60 |  |  |  | 6.60 |  |
| 2.5 | 砖砌圆形阀门井D1.2、H1.45 | 98座 | 28.42 |  |  |  | 28.42 |  |
| 2.6 | 砖砌圆形雨水检查井D1.0、H3.1 | 10座 | 3.40 |  |  |  | 3.40 |  |
| 2.7 | 雨水篦子 | 20座 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |  |
| 2.8 | 成品环保化粪池 | 70m3/座 | 7.86 |  |  |  | 7.86 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 1.06 |  | 15.36 |  | 16.42 |  |
| 3.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 83.20m3 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 3.2 | 沟槽砂垫层 | 35.07m3 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |  |
| 3.3 | PE给水管De110 | 60m |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  |
| 3.4 | PE给水管De90 | 268m |  |  | 1.47 |  | 1.47 |  |
| 3.5 | PE给水管De75 | 60.11m |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  |
| 3.6 | PE给水管De63 | 246m |  |  | 0.83 |  | 0.83 |  |
| 3.7 | PE给水管De25 | 810m |  |  | 2.27 |  | 2.27 |  |
| 3.8 | 锁闭阀DN20 | 240个 |  |  | 1.66 |  | 1.66 |  |
| 3.9 | 球阀DN20 | 240个 |  |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 3.10 | 数据远传功能水表DN20 | 240个 |  |  | 6.84 |  | 6.84 |  |
| 3.11 | 砖砌圆形阀门井D1.4、H2.05 | 1座 |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  |
| 3.12 | 水表间 | 1项 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 4 | 室外采暖改造 |  | 19.07 |  | 97.13 |  | 116.20 |  |
| 4.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 1693.3m3 | 10.15 |  |  |  | 10.15 |  |
| 4.2 | 沟槽砂垫层 | 557.66m3 | 8.92 |  |  |  | 8.92 |  |
| 4.3 | 热力入口装置DN125 | 9套 |  |  | 17.34 |  | 17.34 |  |
| 4.4 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn315 | 350m |  |  | 48.56 |  | 48.56 |  |
| 4.5 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn250 | 133m |  |  | 13.00 |  | 13.00 |  |
| 4.6 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn200 | 208m |  |  | 13.04 |  | 13.04 |  |
| 4.7 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn160 | 60.4m |  |  | 2.47 |  | 2.47 |  |
| 4.8 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn125 | 20m |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |
| 4.9 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn110 | 70m |  |  | 1.55 |  | 1.55 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第2页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 5 | 室内采暖改造 |  |  |  | 110.06 |  | 110.06 |  |
| 5.1 | 热镀锌钢管DN90 | 34.2m |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  |
| 5.2 | 热镀锌钢管DN75 | 139m |  |  | 1.44 |  | 1.44 |  |
| 5.3 | 热镀锌钢管DN50 | 435.5m |  |  | 3.44 |  | 3.44 |  |
| 5.4 | 热镀锌钢管DN40 | 225.7m |  |  | 1.59 |  | 1.59 |  |
| 5.5 | 热镀锌钢管DN32 | 160.3m |  |  | 1.07 |  | 1.07 |  |
| 5.6 | 热镀锌钢管DN25 | 6.9m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 5.7 | 热镀锌钢管DN20 | 54.6m |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 5.8 | PPR热水管De40 | 44.04m |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 5.9 | PPR热水管De32 | 15788.5m |  |  | 66.23 |  | 66.23 |  |
| 5.10 | PPR热水管De25 | 1943.3m |  |  | 6.62 |  | 6.62 |  |
| 5.11 | 闸阀De40 | 66个 |  |  | 1.15 |  | 1.15 |  |
| 5.12 | 闸阀De32 | 395个 |  |  | 4.95 |  | 4.95 |  |
| 5.13 | 闸阀De25 | 578个 |  |  | 5.44 |  | 5.44 |  |
| 5.14 | 高阻力手动两通恒温阀 | 577个 |  |  | 3.32 |  | 3.32 |  |
| 5.15 | 一字型锁闭阀De40 | 67个 |  |  | 1.19 |  | 1.19 |  |
| 5.16 | 一字型锁闭阀De32 | 268个 |  |  | 3.11 |  | 3.11 |  |
| 5.17 | 过滤器De40 | 34个 |  |  | 0.60 |  | 0.60 |  |
| 5.18 | 过滤器De32 | 215个 |  |  | 2.65 |  | 2.65 |  |
| 5.19 | 自动排气阀De20 | 48个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 5.20 | 截止阀DN20 | 48个 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 5.21 | 有锁闭阀DN75 | 30个 |  |  | 1.54 |  | 1.54 |  |
| 5.22 | 有锁闭功能的平衡阀DN50 | 12个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 5.23 | 球阀DN75 | 12个 |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 5.24 | 截止阀DN75 | 18个 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |
| 5.25 | 截止阀DN50 | 8个 |  |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 5.26 | 套管DN50 | 172个 |  |  | 1.75 |  | 1.75 |  |
| 5.27 | 套管DN100 | 69个 |  |  | 1.37 |  | 1.37 |  |
| 6 | 燃气庭院管道工程 |  | 18.55 |  | 34.20 |  | 52.75 |  |
| 6.1 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 429m |  |  | 4.16 |  | 4.16 |  |
| 6.2 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 128m |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |
| 6.3 | 燃气聚乙烯管De40×3.7 | 20m |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 6.4 | 无缝钢管89×4.0 | 217m |  |  | 2.73 |  | 2.73 |  |
| 6.5 | 无缝钢管57×3.5 | 758m |  |  | 6.14 |  | 6.14 |  |
| 6.6 | 无缝钢管32×3.5 | 324m |  |  | 1.43 |  | 1.43 |  |
| 6.7 | 钢套管DN150 | 3个 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 6.8 | 钢套管DN80 | 7个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 6.9 | 钢塑转换De90/DN80 | 7个 |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 6.10 | 钢塑转换De63/DN50 | 14个 |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
| 6.11 | 钢塑转换De40/DN25 | 4个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 6.12 | 法兰球阀Q41F-16C DN80 | 4个 |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  |
| 6.13 | 法兰球阀Q41F-16C DN50 | 11个 |  |  | 0.46 |  | 0.46 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）   第3页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 6.14 | 法兰球阀Q41F-16C DN32 | 4个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 6.15 | 法兰球阀Q41F-16C DN25 | 108个 |  |  | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 6.16 | 警示带、示踪线 | 577m |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  |
| 6.17 | 调压箱200NM3/h | 2台 |  |  | 1.76 |  | 1.76 |  |
| 6.18 | 钢管支架 | 314个 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |
| 6.19 | 碰口点 | 108处 |  |  | 11.33 |  | 11.33 |  |
| 6.20 | 沟槽土方 | 1108m3 | 2.21 |  |  |  | 2.21 |  |
| 6.21 | 道路拆除、恢复 | 900㎡ | 16.00 |  |  |  | 13.84 |  |
| 6.22 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 7 | 户内工程 |  |  |  | 61.52 |  | 61.52 |  |
| 7.1 | 燃气表 | 534个 |  |  | 41.55 |  | 41.55 |  |
| 7.2 | 波纹软管 | 534个 |  |  | 10.73 |  | 10.73 |  |
| 7.3 | 自闭阀 | 534个 |  |  | 9.24 |  | 9.24 |  |
|  | 二、运通小区 |  | 214.14 |  | 220.00 |  | 434.14 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 130.52 |  |  |  | 130.52 |  |
| 1.1 | 拆除沥青砼道路 | 2210㎡ | 8.84 |  |  |  | 8.84 |  |
| 1.2 | 拆除道砖路面 | 2210㎡ | 6.63 |  |  |  | 6.63 |  |
| 1.3 | 沥青砼道路（20砂砾、18水稳、4沥青） | 4030㎡ | 60.45 |  |  |  | 60.45 |  |
| 1.4 | 楼周边及停车场（15水稳、6砼道砖） | 2210㎡ | 33.15 |  |  |  | 33.15 |  |
| 1.5 | 花岗岩道牙 | 1560m | 17.16 |  |  |  | 17.16 |  |
| 1.6 | 室外散水 | 536m | 4.29 |  |  |  | 4.29 |  |
| 2 | 室外排水工程 |  | 58.98 |  |  |  | 58.98 |  |
| 2.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 895.23m3 | 5.37 |  |  |  | 5.37 |  |
| 2.2 | 沟槽砂垫层 | 415.26m3 | 6.64 |  |  |  | 6.64 |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 409.73m | 14.13 |  |  |  | 14.13 |  |
| 2.4 | 钢带增强聚乙烯波纹螺旋管DN300 | 350m | 5.29 |  |  |  | 5.29 |  |
| 2.5 | 砖砌圆形阀门井D1.2、H1.45 | 54座 | 15.66 |  |  |  | 15.66 |  |
| 2.6 | 砖砌圆形雨水检查井D1.0、H3.1 | 15座 | 5.10 |  |  |  | 5.10 |  |
| 2.7 | 雨水篦子 | 10座 | 1.10 |  |  |  | 1.10 |  |
| 2.8 | 成品环保化粪池 | 50m3/座 | 5.69 |  |  |  | 5.69 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 14.03 |  | 10.37 |  | 24.40 |  |
| 3.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 1049m3 | 6.29 |  |  |  | 6.29 |  |
| 3.2 | 沟槽砂垫层 | 483.82m3 | 7.74 |  |  |  | 7.74 |  |
| 3.3 | PE给水管De110 | 158m |  |  | 1.34 |  | 1.34 |  |
| 3.4 | PE给水管De90 | 148.96m |  |  | 0.82 |  | 0.82 |  |
| 3.5 | PE给水管De63 | 49.29m |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 3.6 | PE给水管De25 | 326m |  |  | 0.91 |  | 0.91 |  |
| 3.7 | 锁闭阀DN20 | 184个 |  |  | 1.27 |  | 1.27 |  |
| 3.8 | 球阀DN20 | 184个 |  |  | 0.61 |  | 0.61 |  |
| 3.9 | 数据远传功能水表DN20 | 184个 |  |  | 5.25 |  | 5.25 |  |
| 4 | 室外采暖改造 |  | 10.61 |  | 111.11 |  | 121.72 |  |
| 4.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 585.08m3 | 3.51 |  |  |  | 2.34 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计） 第4页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 4.2 | 沟槽砂垫层 | 238.77m3 | 3.82 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 采暖阀门井 | 4座 | 3.28 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 热力入口装置DN250 | 10套 |  |  | 19.84 |  | 19.84 |  |
| 4.5 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn300 | 408m |  |  | 50.88 |  | 50.88 |  |
| 4.6 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn250 | 270m |  |  | 26.39 |  | 26.39 |  |
| 4.7 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn200 | 184m |  |  | 11.53 |  | 11.53 |  |
| 4.8 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn160 | 176m |  |  | 2.47 |  | 2.47 |  |
| 5 | 室内采暖改造 |  |  |  | 98.52 |  | 98.52 |  |
| 5.1 | 热镀锌钢管DN50 | 327.7m |  |  | 2.59 |  | 2.59 |  |
| 5.2 | 热镀锌钢管DN40 | 256.0m |  |  | 1.80 |  | 1.80 |  |
| 5.3 | 热镀锌钢管DN32 | 104.4m |  |  | 0.70 |  | 0.70 |  |
| 5.4 | 热镀锌钢管DN25 | 5.8m |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 5.5 | 热镀锌钢管DN20 | 34.0m |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 5.6 | PPR热水管De40 | 116.90m |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 5.7 | PPR热水管De32 | 14174.1m |  |  | 59.45 |  | 59.45 |  |
| 5.8 | PPR热水管De25 | 3537.0m |  |  | 12.04 |  | 12.04 |  |
| 5.9 | 闸阀De40 | 44个 |  |  | 0.77 |  | 0.77 |  |
| 5.10 | 闸阀De32 | 168个 |  |  | 2.11 |  | 2.11 |  |
| 5.11 | 闸阀De25 | 770个 |  |  | 7.24 |  | 7.24 |  |
| 5.12 | 截止阀DN75 | 3个 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 5.13 | 截止阀DN50 | 11个 |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  |
| 5.14 | 过滤器De40 | 22个 |  |  | 0.39 |  | 0.39 |  |
| 5.15 | 过滤器De32 | 84个 |  |  | 7.24 |  | 7.24 |  |
| 5.16 | 一字型锁闭阀De40 | 44个 |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |
| 5.17 | 一字型锁闭阀De32 | 168个 |  |  | 1.95 |  | 1.95 |  |
| 5.18 | 自动排气阀De20 | 36个 |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 5.19 | 有锁闭阀DN75 | 3个 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 5.20 | 截止阀DN20 | 36个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 5.21 | 有锁闭功能的平衡阀DN50 | 13个 |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  |
| 5.22 | 高阻力手动两通恒温阀DN25 | 770个 |  |  | 4.43 |  | 4.43 |  |
| 5.23 | 套管DN50 | 104个 |  |  | 1.06 |  | 1.06 |  |
| 5.24 | 套管DN100 | 8个 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
|  | 三、交警队 |  | 167.93 |  | 76.26 |  | 244.19 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 90.86 |  |  |  | 90.86 |  |
| 1.1 | 拆除沥青砼道路 | 2340㎡ | 9.36 |  |  |  | 9.36 |  |
| 1.2 | 拆除道砖路面 | 780㎡ | 2.34 |  |  |  | 2.34 |  |
| 1.3 | 沥青砼道路（20砂砾、18水稳、4沥青） | 3250㎡ | 48.75 |  |  |  | 48.75 |  |
| 1.4 | 道砖硬化（15水稳、6砼道砖） | 780㎡ | 11.70 |  |  |  | 11.70 |  |
| 1.5 | 花岗岩道牙 | 1105m | 12.16 |  |  |  | 12.16 |  |
| 1.6 | 室外散水 | 819m | 6.55 |  |  |  | 6.55 |  |
| 2 | 室外排水工程 |  | 65.40 |  |  |  | 65.40 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第5页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 1370.6m3 | 8.22 |  |  |  | 8.22 |  |
| 2.2 | 沟槽砂垫层 | 586.18m3 | 9.38 |  |  |  | 9.38 |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 532m | 18.34 |  |  |  | 18.34 |  |
| 2.4 | 钢带增强聚乙烯波纹螺旋管DN300 | 273m | 4.12 |  |  |  | 4.12 |  |
| 2.5 | 砖砌圆形阀门井D1.2、H1.45 | 40座 | 11.60 |  |  |  | 11.60 |  |
| 2.6 | 砖砌圆形雨水检查井D1.0、H3.1 | 6座 | 2.04 |  |  |  | 2.04 |  |
| 2.7 | 雨水篦子 | 3座 | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |
| 2.8 | 成品环保化粪池 | 100m3/座 | 11.37 |  |  |  | 11.37 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 5.18 |  | 5.91 |  | 11.09 |  |
| 3.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 401.54m3 | 2.41 |  |  |  | 2.41 |  |
| 3.2 | 沟槽砂垫层 | 173.22m3 | 2.77 |  |  |  | 2.77 |  |
| 3.3 | PE给水管De110 | 40.41m |  |  | 0.34 |  | 0.34 |  |
| 3.4 | PE给水管De90 | 197.61m |  |  | 1.09 |  | 1.09 |  |
| 3.5 | PE给水管De63 | 97.47m |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 3.6 | PE给水管De25 | 168m |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |
| 3.7 | 锁闭阀DN20 | 95个 |  |  | 0.66 |  | 0.66 |  |
| 3.8 | 球阀DN20 | 95个 |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 3.9 | 数据远传功能水表DN20 | 95个 |  |  | 2.71 |  | 2.71 |  |
| 3.10 | 水表箱 | 18个 |  |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 4 | 室外采暖改造 |  | 6.49 |  | 19.12 |  | 25.61 |  |
| 4.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 258.51m3 | 1.55 |  |  |  | 1.55 |  |
| 4.2 | 沟槽砂垫层 | 103.63m3 | 1.66 |  |  |  | 1.66 |  |
| 4.3 | 采暖阀门井 | 4座 | 3.28 |  |  |  | 3.28 |  |
| 4.4 | 热力入口装置DN125 | 4套 |  |  | 7.71 |  | 7.71 |  |
| 4.5 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn200 | 30m |  |  | 1.88 |  | 1.88 |  |
| 4.6 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn160 | 106m |  |  | 4.33 |  | 4.33 |  |
| 4.7 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn125 | 101m |  |  | 2.85 |  | 2.85 |  |
| 4.8 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn110 | 106.5m |  |  | 2.47 |  | 2.47 |  |
| 5 | 室内采暖改造 |  |  |  | 51.23 |  | 51.23 |  |
| 5.1 | 热镀锌钢管DN90 | 18m |  |  | 0.23 |  | 0.23 |  |
| 5.2 | 热镀锌钢管DN70 | 36m |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |
| 5.3 | 热镀锌钢管DN50 | 107.4m |  |  | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 5.4 | 热镀锌钢管DN40 | 63.8m |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 5.5 | 热镀锌钢管DN32 | 58.0m |  |  | 0.39 |  | 0.39 |  |
| 5.6 | 热镀锌钢管DN25 | 5.8m |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 5.7 | 热镀锌钢管DN20 | 20m |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 5.8 | PPR热水管De32 | 6264.9m |  |  | 26.27 |  | 26.27 |  |
| 5.9 | PPR热水管De25 | 1448.9m |  |  | 4.93 |  | 4.93 |  |
| 5.10 | 闸阀De32 | 190个 |  |  | 2.38 |  | 2.38 |  |
| 5.11 | 闸阀De25 | 570个 |  |  | 5.36 |  | 5.36 |  |
| 5.12 | 截止阀DN50 | 1个 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 5.13 | 高阻力手动两通恒温阀DN25 | 570个 |  |  | 3.28 |  | 3.28 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第6页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 5.14 | 一字型锁闭阀De32 | 190个 |  |  | 2.21 |  | 2.21 |  |
| 5.15 | 过滤器DN32 | 100个 |  |  | 1.23 |  | 1.23 |  |
| 5.16 | 自动排气阀De20 | 20个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 5.17 | 有锁闭功能的平衡阀DN70 | 18个 |  |  | 1.66 |  | 1.66 |  |
| 5.18 | 截止阀DN20 | 20个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 5.19 | 有锁闭功能的平衡阀DN50 | 1个 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 5.20 | 套管DN50 | 84个 |  |  | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 5.21 | 套管DN100 | 18个 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |
|  | 四、朝阳小区 |  | 417.66 |  | 189.80 |  | 607.46 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 222.08 |  |  |  | 222.08 |  |
| 1.1 | 拆除沥青砼道路 | 2470㎡ | 9.88 |  |  |  | 9.88 |  |
| 1.2 | 拆除道砖路面 | 6789.9㎡ | 26.37 |  |  |  | 26.37 |  |
| 1.3 | 沥青砼道路（20砂砾、18水稳、4沥青） | 2470㎡ | 37.05 |  |  |  | 37.05 |  |
| 1.4 | 道砖硬化（15水稳、6砼道砖） | 6578㎡ | 98.67 |  |  |  | 98.67 |  |
| 1.5 | 停车位道砖硬化 | 211.9㎡ | 3.18 |  |  |  | 3.18 |  |
| 1.6 | 花岗岩道牙 | 1430m | 15.73 |  |  |  | 15.73 |  |
| 1.7 | 室外散水 | 3900m | 31.20 |  |  |  | 31.20 |  |
| 2 | 室外排水工程 |  | 166.53 |  |  |  | 166.53 |  |
| 2.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 4217.5m3 | 25.31 |  |  |  | 25.31 |  |
| 2.2 | 沟槽砂垫层 | 2403.8m3 | 38.46 |  |  |  | 38.46 |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管DN400 | 593m | 25.94 |  |  |  | 25.94 |  |
| 2.4 | HDPE双壁波纹管DN300 | 706m | 24.37 |  |  |  | 24.37 |  |
| 2.5 | 钢带增强聚乙烯波纹螺旋管DN300 | 593m | 8.95 |  |  |  | 8.95 |  |
| 2.6 | 砖砌圆形阀门井D1.2、H1.45 | 98座 | 28.42 |  |  |  | 28.42 |  |
| 2.7 | 砖砌圆形雨水检查井D1.0、H3.1 | 17座 | 5.78 |  |  |  | 5.78 |  |
| 2.8 | 雨水篦子 | 14座 | 1.54 |  |  |  | 1.54 |  |
| 2.9 | 成品环保化粪池 | 70m3/座 | 7.86 |  |  |  | 7.86 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 5.38 |  | 2.61 |  | 7.99 |  |
| 3.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 404.48m3 | 2.43 |  |  |  | 2.43 |  |
| 3.2 | 沟槽砂垫层 | 184.33m3 | 2.95 |  |  |  | 2.95 |  |
| 3.3 | PE给水管De63 | 90.74m |  |  | 0.31 |  | 0.31 |  |
| 3.4 | PE给水管De25 | 211m |  |  | 0.59 |  | 0.59 |  |
| 3.5 | 锁闭阀DN20 | 44个 |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 3.6 | 球阀DN20 | 44个 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 3.7 | 数据远传功能水表DN20 | 44个 |  |  | 1.25 |  | 1.25 |  |
| 4 | 室外采暖改造 |  | 23.67 |  | 82.78 |  | 106.45 |  |
| 4.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 1287.4m3 | 7.72 |  |  |  | 7.72 |  |
| 4.2 | 沟槽砂垫层 | 535.83m3 | 8.57 |  |  |  | 8.57 |  |
| 4.3 | 采暖阀门井 | 9座 | 7.38 |  |  |  | 7.38 |  |
| 4.4 | 热力入口装置DN160 | 12套 |  |  | 32.30 |  | 32.30 |  |
| 4.5 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn300 | 67m |  |  | 8.36 |  | 8.36 |  |
| 4.6 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn250 | 86m |  |  | 8.41 |  | 8.41 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第7页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 4.7 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn200 | 188m |  |  | 11.78 |  | 11.78 |  |
| 4.8 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn160 | 466m |  |  | 19.06 |  | 19.06 |  |
| 4.9 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn125 | 54m |  |  | 1.52 |  | 1.52 |  |
| 4.10 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn110 | 60.8m |  |  | 1.34 |  | 1.34 |  |
| 5 | 室内采暖改造 |  |  |  | 104.41 |  | 104.41 |  |
| 5.1 | 热镀锌钢管DN70 | 15.2m |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 5.2 | 热镀锌钢管DN50 | 752.3m |  |  | 5.94 |  | 5.94 |  |
| 5.3 | 热镀锌钢管DN40 | 313.6m |  |  | 2.21 |  | 2.21 |  |
| 5.4 | 热镀锌钢管DN32 | 313.6m |  |  | 2.09 |  | 2.09 |  |
| 5.5 | 热镀锌钢管DN25 | 234m |  |  | 1.35 |  | 1.35 |  |
| 5.6 | 热镀锌钢管DN20 | 144m |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |
| 5.7 | PPR热水管De32 | 16185.6m |  |  | 67.88 |  | 67.88 |  |
| 5.8 | 闸阀De32 | 560个 |  |  | 7.02 |  | 7.02 |  |
| 5.9 | 一字型锁闭阀De32 | 560个 |  |  | 6.50 |  | 6.50 |  |
| 5.10 | 过滤器DN32 | 290个 |  |  | 3.58 |  | 3.58 |  |
| 5.11 | 自动排气阀De20 | 112个 |  |  | 0.59 |  | 0.59 |  |
| 5.12 | 有锁闭功能的平衡阀DN70 | 4个 |  |  | 0.37 |  | 0.37 |  |
| 5.13 | 球阀DN70 | 4个 |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 5.14 | 有锁闭功能的平衡阀DN40 | 40个 |  |  | 0.60 |  | 0.60 |  |
| 5.15 | 球阀DN40 | 40个 |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 5.16 | 套管DN50 | 488个 |  |  | 4.97 |  | 4.97 |  |
|  | 五、人民路 |  | 50.53 |  | 44.02 |  | 94.55 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 23.86 |  |  |  | 23.86 |  |
| 1.1 | 拆除道砖路面 | 650㎡ | 1.95 |  |  |  | 1.95 |  |
| 1.2 | 道砖硬化（15水稳、6砼道砖） | 650㎡ | 9.75 |  |  |  | 9.75 |  |
| 1.3 | 花岗岩道牙 | 1105m | 12.16 |  |  |  | 12.16 |  |
| 2 | 室外排水工程 |  | 16.16 |  |  |  | 16.16 |  |
| 2.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 337.17m3 | 2.02 |  |  |  | 2.02 |  |
| 2.2 | 沟槽砂垫层 | 142.11m3 | 2.27 |  |  |  | 2.27 |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管DN300 | 140m | 2.28 |  |  |  | 2.28 |  |
| 2.4 | 砖砌圆形阀门井D1.2、H1.45 | 21座 | 6.09 |  |  |  | 6.09 |  |
| 2.5 | 成品环保化粪池 | 30m3/座 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 8.16 |  | 3.91 |  | 12.07 |  |
| 3.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 628.46m3 | 3.78 |  |  |  | 3.78 |  |
| 3.2 | 沟槽砂垫层 | 273.94m3 | 4.38 |  |  |  | 4.38 |  |
| 3.3 | PE给水管De90 | 6m |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 3.4 | PE给水管De75 | 129m |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |
| 3.5 | PE给水管De63 | 90.0m |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 3.6 | PE给水管De25 | 200m |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |
| 3.7 | 锁闭阀DN20 | 60个 |  |  | 0.41 |  | 0.41 |  |
| 3.8 | 球阀DN20 | 60个 |  |  | 0.20 |  | 0.20 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第8页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.9 | 数据远传功能水表DN20 | 44个 |  |  | 1.25 |  | 1.25 |  |
| 3.10 | 水表箱 | 3个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 3.11 | 砼井 | 3座 | 1.29 |  |  |  | 1.29 |  |
| 4 | 室外采暖改造 |  | 2.35 |  | 9.97 |  | 12.32 |  |
| 4.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 204.39m3 | 1.23 |  |  |  | 1.23 |  |
| 4.2 | 沟槽砂垫层 | 70.21m3 | 1.12 |  |  |  | 1.12 |  |
| 4.3 | 热力入口装置DN125 | 2套 |  |  | 3.85 |  | 3.85 |  |
| 4.4 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn160 | 129m |  |  | 5.28 |  | 5.28 |  |
| 4.5 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn125 | 30m |  |  | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 5 | 室内采暖改造 |  |  |  | 30.14 |  | 30.14 |  |
| 5.1 | 热镀锌钢管DN90 | 2.5m |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 5.2 | 热镀锌钢管DN75 | 18.1m |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 5.3 | 热镀锌钢管DN50 | 210.3m |  |  | 1.66 |  | 1.66 |  |
| 5.4 | 热镀锌钢管DN40 | 106.1m |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 5.5 | 热镀锌钢管DN32 | 162.6m |  |  | 1.08 |  | 1.08 |  |
| 5.6 | 热镀锌钢管DN25 | 56m |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 5.7 | 热镀锌钢管DN20 | 14.4m |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 5.8 | PPR热水管De32 | 4630m |  |  | 19.42 |  | 19.42 |  |
| 5.9 | 闸阀De32 | 111个 |  |  | 1.39 |  | 1.39 |  |
| 5.10 | 闸阀De40 | 12个 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 5.11 | 闸阀De50 | 24个 |  |  | 0.62 |  | 0.62 |  |
| 5.12 | 一字型锁闭阀De50 | 24个 |  |  | 0.49 |  | 0.49 |  |
| 5.13 | 一字型锁闭阀De40 | 12个 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 5.14 | 一字型锁闭阀De32 | 111个 |  |  | 1.29 |  | 1.29 |  |
| 5.15 | 过滤器DN50 | 12个 |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 5.16 | 过滤器DN40 | 6个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 5.17 | 过滤器DN32 | 58个 |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  |
| 5.18 | 自动排气阀De20 | 26个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 5.19 | 有锁闭功能的平衡阀DN75 | 4个 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 5.20 | 有锁闭功能的平衡阀DN90 | 1个 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 5.21 | 球阀DN90 | 1个 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 5.22 | 球阀DN75 | 4个 |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 5.23 | 套管DN50 | 76个 |  |  | 0.77 |  | 0.77 |  |
|  | 六、解放东街67# |  | 12.78 |  | 13.37 |  | 26.15 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 4.68 |  |  |  | 4.68 |  |
| 1.1 | 拆除道砖路面 | 260㎡ | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  |
| 1.2 | 道砖路面（15水稳、6砼道砖） | 260㎡ | 3.90 |  |  |  | 3.90 |  |
| 2 | 室外排水工程 |  | 4.59 |  |  |  | 4.59 |  |
| 2.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 83.2m3 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 2.2 | 沟槽砂垫层 | 35.07m3 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管DN300 | 35m | 1.21 |  |  |  | 1.21 |  |
| 2.4 | 砖砌圆形阀门井D1.2、H1.45 | 8座 | 2.32 |  |  |  | 2.32 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第9页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 3.36 |  | 1.60 |  | 4.96 |  |
| 3.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 187.17m3 | 1.12 |  |  |  | 1.12 |  |
| 3.2 | 沟槽砂垫层 | 86.47m3 | 1.38 |  |  |  | 1.38 |  |
| 3.3 | PE给水管De63 | 70.00m |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 3.4 | PE给水管De25 | 61.00m |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 3.5 | 锁闭阀DN20 | 18个 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 3.6 | 球阀DN20 | 18个 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 3.7 | 数据远传功能水表DN20 | 18个 |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  |
| 3.8 | 砼井 | 2座 | 0.86 |  |  |  | 0.86 |  |
| 3.9 | 水表箱 | 23个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 3.10 | 水表间 | 1项 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 4 | 室外采暖改造 |  | 0.15 |  | 2.27 |  | 2.42 |  |
| 4.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 12.61m3 | 0.08 |  |  |  | 0.05 |  |
| 4.2 | 沟槽砂垫层 | 4.47m3 | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |
| 4.3 | 热力入口装置DN100 | 1套 |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |
| 4.4 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn110 | 15m |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 5 | 室内采暖改造 |  |  |  | 9.50 |  | 9.50 |  |
| 5.1 | 热镀锌钢管DN75 | 17.3m |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 5.2 | 热镀锌钢管DN50 | 13.5m |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 5.3 | 热镀锌钢管DN40 | 32.8m |  |  | 0.23 |  | 0.23 |  |
| 5.4 | 热镀锌钢管DN32 | 11.6m |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 5.5 | 热镀锌钢管DN20 | 4m |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 5.6 | PPR热水管De40 | 4m |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 5.7 | PPR热水管De32 | 1019m |  |  | 4.27 |  | 4.27 |  |
| 5.8 | PPR热水管De25 | 210.8m |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  |
| 5.9 | 截止阀DN50 | 2个 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 5.10 | 闸阀DN32 | 26个 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 5.11 | 闸阀DN25 | 89个 |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  |
| 5.12 | 高阻力手动两通恒温阀DN25 | 89个 |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  |
| 5.13 | 一字型锁闭阀De32 | 26个 |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 5.14 | 过滤器DN32 | 15个 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 5.15 | 自动排气阀De20 | 4个 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 5.16 | 截止阀De20 | 4个 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 5.17 | 有锁闭功能的平衡阀DN75 | 22个 |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |
| 5.18 | 有锁闭功能的平衡阀DN50 | 4个 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 5.19 | 截止阀DN75 | 1个 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 5.20 | 套管DN50 | 37个 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |
|  | 七、粮食局23# |  | 37.95 |  | 19.96 |  | 57.91 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 19.86 |  |  |  | 19.86 |  |
| 1.1 | 拆除道砖路面 | 1040㎡ | 3.12 |  |  |  | 3.12 |  |
| 1.2 | 道砖路面（15水稳、6砼道砖） | 1040㎡ | 15.60 |  |  |  | 15.60 |  |
| 1.3 | 花岗岩道牙 | 104m | 1.14 |  |  |  | 1.14 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第10页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2 | 室外排水工程 |  | 11.24 |  |  |  | 10.74 |  |
| 2.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 205.8m3 | 1.23 |  |  |  | 0.82 |  |
| 2.2 | 沟槽砂垫层 | 86.74m3 | 1.39 |  |  |  | 1.30 |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管DN300 | 84m | 2.90 |  |  |  | 2.90 |  |
| 2.4 | 砖砌圆形阀门井D1.2、H1.45 | 12座 | 3.48 |  |  |  | 3.48 |  |
| 2.5 | 成品环保化粪池20m3 | 20m3/座 | 2.24 |  |  |  | 2.24 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 6.54 |  | 2.41 |  | 8.95 |  |
| 3.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 401.54m3 | 2.41 |  |  |  | 1.61 |  |
| 3.2 | 沟槽砂垫层 | 185.01m3 | 2.96 |  |  |  | 2.78 |  |
| 3.3 | PE给水管De90 | 80.00m |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  |
| 3.4 | PE给水管De63 | 24.00m |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 3.5 | PE给水管De25 | 100.00m |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
| 3.6 | 锁闭阀DN20 | 35个 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 3.7 | 球阀DN20 | 35个 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 3.8 | 数据远传功能水表DN20 | 35个 |  |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 3.9 | 砼井 | 5座 | 2.15 |  |  |  | 2.15 |  |
| 3.10 | 水表间 | 1项 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 4 | 室外采暖改造 |  | 0.31 |  | 2.78 |  | 3.09 |  |
| 4.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 26.00m3 | 0.16 |  |  |  | 0.10 |  |
| 4.2 | 沟槽砂垫层 | 9.09m3 | 0.15 |  |  |  | 0.14 |  |
| 4.3 | 热力入口装置DN125 | 1套 |  |  | 1.93 |  | 1.93 |  |
| 4.4 | PERT-II耐热聚乙烯管Dn125 | 30m |  |  | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 5 | 室内采暖改造 |  |  |  | 14.77 |  | 14.77 |  |
| 5.1 | 热镀锌钢管DN50 | 40.05m |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 5.2 | 热镀锌钢管DN40 | 20.4m |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 5.3 | 热镀锌钢管DN32 | 26.00m |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 5.4 | 热镀锌钢管DN20 | 9.00m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 5.5 | PPR热水管De40 | 31.00m |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 5.6 | PPR热水管De32 | 2016.2m |  |  | 8.46 |  | 8.46 |  |
| 5.7 | PPR热水管De25 | 364.6m |  |  | 1.24 |  | 1.24 |  |
| 5.8 | 有锁闭功能的平衡阀DN70 | 3个 |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
| 5.9 | 有锁闭功能的平衡阀DN50 | 3个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 5.10 | 截止阀DN50 | 5个 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 5.11 | 截止阀DN75 | 3个 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 5.12 | 过滤器DN40 | 2个 |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 5.13 | 过滤器DN32 | 6个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 5.14 | 一字型锁闭阀De40 | 4个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 5.15 | 一字型锁闭阀De32 | 12个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 5.16 | 闸阀DN40 | 4个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 5.17 | 闸阀DN32 | 12个 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 5.18 | 闸阀DN25 | 177个 |  |  | 1.67 |  | 1.67 |  |
| 5.19 | 自动排气阀De20 | 4个 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第11页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 5.20 | 截止阀De20 | 10个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 5.21 | 高阻力手动两通恒温阀DN25 | 177个 |  |  | 1.02 |  | 1.02 |  |
| 5.22 | 套管DN50 | 31个 |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
|  | 八、回中家属院片区 |  | 32.40 |  | 57.97 |  | 90.37 |  |
| 1 | 燃气工程（庭院管道） |  | 32.40 |  | 28.25 |  | 60.65 |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De160×14.6 | 25m |  |  | 0.37 |  | 0.37 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 323m |  |  | 3.13 |  | 3.13 |  |
| 1.3 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 431m |  |  | 2.63 |  | 2.63 |  |
| 1.4 | 燃气聚乙烯管De40×3.7 | 28m |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 1.5 | 无缝钢管89×4.0 | 50m |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |
| 1.6 | 无缝钢管57×3.5 | 721m |  |  | 5.84 |  | 5.84 |  |
| 1.7 | 无缝钢管38×3.5 | 383m |  |  | 1.92 |  | 1.92 |  |
| 1.8 | 无缝钢管32×3.5 | 216m |  |  | 0.95 |  | 0.95 |  |
| 1.9 | 钢制套管DN250 | 15m |  |  | 1.28 |  | 1.28 |  |
| 1.10 | 钢制套管DN150 | 1m |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 1.11 | 钢制套管DN80 | 3m |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 1.12 | 钢制套管DN50 | 5m |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 1.13 | 钢塑转换De160/DN150 | 1个 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 1.14 | 钢塑转换De90/DN80 | 3个 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 1.15 | 钢塑转换De63/DN50 | 7个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 1.16 | 钢塑转换De40/DN25 | 9个 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 1.17 | 法兰球阀Q41F-16CDN80 | 7个 |  |  | 0.48 |  | 0.48 |  |
| 1.18 | 法兰球阀Q41F-16CDN32 | 9个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 1.19 | 法兰球阀Q41F-16CDN25 | 56个 |  |  | 1.24 |  | 1.24 |  |
| 1.20 | 警示带、示踪线 | 807m |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 1.21 | 调压箱75NM3/h | 2台 |  |  | 0.89 |  | 0.89 |  |
| 1.22 | 钢管支架 | 369个 |  |  | 1.48 |  | 1.48 |  |
| 1.23 | 碰口点 | 56处 |  |  | 5.87 |  | 5.87 |  |
| 1.24 | 沟槽土方 | 1549m3 | 3.10 |  |  |  | 3.10 |  |
| 1.25 | 道路拆除、恢复 | 1259㎡ | 28.96 |  |  |  | 28.96 |  |
| 1.26 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 2 | 燃气工程（户内工程） |  |  |  | 29.72 |  | 29.72 |  |
| 2.1 | 燃气表 | 258个 |  |  | 20.08 |  | 20.08 |  |
| 2.2 | 波纹软管 | 258个 |  |  | 5.19 |  | 5.19 |  |
| 2.3 | 自闭阀 | 258个 |  |  | 4.46 |  | 4.46 |  |
|  | 九、总院家属院 |  | 12.38 |  | 36.36 |  | 48.74 |  |
| 1 | 燃气工程（庭院管道） |  | 12.38 |  | 14.24 |  | 26.62 |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 120m |  |  | 1.16 |  | 1.16 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 175m |  |  | 1.07 |  | 1.07 |  |
| 1.3 | 燃气聚乙烯管De40×3.7 | 8m |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 1.4 | 无缝钢管57×3.5 | 337m |  |  | 2.73 |  | 2.73 |  |
| 1.5 | 无缝钢管38×3.5 | 216m |  |  | 1.08 |  | 1.08 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第12页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 1.6 | 无缝钢管32×3.5 | 146m |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 1.7 | 钢制套管DN150 | 1m |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 1.8 | 钢制套管DN80 | 3m |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 1.9 | 钢制套管DN50 | 4m |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 1.10 | 钢塑转换De63/DN50 | 9个 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 1.11 | 钢塑转换De40/DN25 | 4个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 1.12 | 法兰球阀Q41F-16CDN50 | 5个 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 1.13 | 法兰球阀Q41F-16CDN32 | 4个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 1.14 | 法兰球阀Q41F-16CDN25 | 38个 |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  |
| 1.15 | 警示带、示踪线 | 303m |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 1.16 | 调压箱75NM3/h | 2台 |  |  | 0.89 |  | 0.89 |  |
| 1.17 | 钢管支架 | 196个 |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |
| 1.18 | 碰口点 | 38处 |  |  | 3.99 |  | 3.99 |  |
| 1.19 | 沟槽土方 | 582m3 | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  |
| 1.20 | 道路拆除、恢复 | 473㎡ | 10.88 |  |  |  | 10.88 |  |
| 1.21 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 2 | 燃气工程（户内工程） |  |  |  | 22.12 |  | 22.12 |  |
| 2.1 | 燃气表 | 192个 |  |  | 14.94 |  | 14.94 |  |
| 2.2 | 波纹软管 | 192个 |  |  | 3.86 |  | 3.86 |  |
| 2.3 | 自闭阀 | 192个 |  |  | 3.32 |  | 3.32 |  |
|  | 十、羊齿矿小区 |  | 15.79 |  | 37.33 |  | 53.12 |  |
| 1 | 燃气工程（庭院管道） |  | 15.79 |  | 14.98 |  | 30.77 |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 41m |  |  | 0.39 |  | 0.39 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 329m |  |  | 2.01 |  | 2.01 |  |
| 1.3 | 燃气聚乙烯管De40×3.7 | 20m |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 1.4 | 无缝钢管57×3.5 | 371m |  |  | 3.01 |  | 3.01 |  |
| 1.5 | 无缝钢管38×3.5 | 179m |  |  | 0.90 |  | 0.90 |  |
| 1.6 | 无缝钢管32×3.5 | 152m |  |  | 0.68 |  | 0.68 |  |
| 1.7 | 钢制套管DN80 | 2m |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 1.8 | 钢制套管DN50 | 3m |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 1.9 | 钢塑转换De63/DN50 | 6个 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 1.10 | 钢塑转换De40/DN25 | 5个 |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 1.11 | 法兰球阀Q41F-16CDN50 | 5个 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 1.12 | 法兰球阀Q41F-16CDN32 | 5个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 1.13 | 法兰球阀Q41F-16CDN25 | 42个 |  |  | 0.93 |  | 0.93 |  |
| 1.14 | 警示带、示踪线 | 389m |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 1.15 | 调压箱75NM3/h | 2台 |  |  | 0.89 |  | 0.89 |  |
| 1.16 | 钢管支架 | 194个 |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |
| 1.17 | 碰口点 | 42处 |  |  | 4.41 |  | 4.41 |  |
| 1.18 | 沟槽土方 | 747m3 | 1.49 |  |  |  | 1.49 |  |
| 1.19 | 道路拆除、恢复 | 607㎡ | 13.96 |  |  |  | 13.96 |  |
| 1.20 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第13页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2 | 燃气工程（户内工程） |  |  |  | 22.35 |  | 22.35 |  |
| 2.1 | 燃气表 | 194个 |  |  | 15.09 |  | 15.09 |  |
| 2.2 | 波纹软管 | 194个 |  |  | 3.90 |  | 3.90 |  |
| 2.3 | 自闭阀 | 194个 |  |  | 3.36 |  | 3.36 |  |
|  | 十一、民乐小区 |  | 48.45 |  | 328.86 |  | 377.31 |  |
| 1 | 燃气工程（庭院管道） |  | 48.45 |  | 120.23 |  | 168.68 |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De110×10 | 82m |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 637m |  |  | 6.18 |  | 6.18 |  |
| 1.3 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 654m |  |  | 3.99 |  | 3.99 |  |
| 1.4 | 无缝钢管89×4.0 | 1624m |  |  | 20.46 |  | 20.46 |  |
| 1.5 | 无缝钢管57×3.5 | 2379m |  |  | 19.27 |  | 19.27 |  |
| 1.6 | 无缝钢管32×3.5 | 1146m |  |  | 5.04 |  | 5.04 |  |
| 1.7 | 钢制套管DN80 | 15m |  |  | 0.54 |  | 0.54 |  |
| 1.8 | 钢制套管DN50 | 18m |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |
| 1.9 | 钢塑转换De110/DN110 | 1个 |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 1.10 | 钢塑转换De90/DN80 | 29个 |  |  | 0.92 |  | 0.92 |  |
| 1.11 | 钢塑转换De63/DN50 | 36个 |  |  | 0.73 |  | 0.73 |  |
| 1.12 | 法兰球阀Q41F-16CDN80 | 18个 |  |  | 1.23 |  | 1.23 |  |
| 1.13 | 法兰球阀Q41F-16CDN50 | 22个 |  |  | 0.93 |  | 0.93 |  |
| 1.14 | 法兰球阀Q41F-16CDN25 | 382个 |  |  | 8.48 |  | 8.48 |  |
| 1.15 | 警示带、示踪线 | 1373m |  |  | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 1.16 | 调压箱200NM3/h | 5台 |  |  | 4.41 |  | 4.41 |  |
| 1.17 | 调压箱100NM3/h | 2台 |  |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 1.18 | 钢管支架 | 1182个 |  |  | 4.73 |  | 4.73 |  |
| 1.19 | 碰口点 | 382处 |  |  | 40.07 |  | 40.07 |  |
| 1.20 | 沟槽土方 | 2636m3 | 5.27 |  |  |  | 5.27 |  |
| 1.20 | 道路拆除、恢复 | 2142㎡ | 42.84 |  |  |  | 42.84 |  |
| 1.21 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 2 | 燃气工程（户内工程） |  |  |  | 208.63 |  | 208.63 |  |
| 2.1 | 燃气表 | 1811个 |  |  | 140.90 |  | 140.90 |  |
| 2.2 | 波纹软管 | 1811个 |  |  | 36.40 |  | 36.40 |  |
| 2.3 | 自闭阀 | 1811个 |  |  | 31.33 |  | 31.33 |  |
|  | 十二、文安小区 |  | 31.91 |  | 123.69 |  | 155.60 |  |
| 1 | 燃气工程（庭院管道） |  | 31.91 |  | 43.28 |  | 75.19 |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De110×10 | 40m |  |  | 0.48 |  | 0.48 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 360m |  |  | 3.49 |  | 3.49 |  |
| 1.3 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 311m |  |  | 1.90 |  | 1.90 |  |
| 1.4 | 燃气聚乙烯管De40×3.7 | 84m |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  |
| 1.5 | 无缝钢管89×4.0 | 830m |  |  | 10.46 |  | 10.46 |  |
| 1.6 | 无缝钢管57×3.5 | 182m |  |  | 1.47 |  | 1.47 |  |
| 1.7 | 无缝钢管32×3.5 | 396m |  |  | 1.74 |  | 1.74 |  |
| 1.8 | 钢制套管DN80 | 5m |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第14页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 1.9 | 钢制套管DN50 | 5m |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |
| 1.10 | 钢塑转换De90/DN80 | 10个 |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 1.11 | 钢塑转换De63/DN50 | 9个 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 1.12 | 钢塑转换De40/DN25 | 14个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 1.13 | 法兰球阀Q41F-16CDN80 | 10个 |  |  | 0.68 |  | 0.68 |  |
| 1.14 | 法兰球阀Q41F-16CDN50 | 4个 |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 1.15 | 法兰球阀Q41F-16CDN32 | 14个 |  |  | 0.39 |  | 0.39 |  |
| 1.16 | 法兰球阀Q41F-16CDN25 | 132个 |  |  | 2.98 |  | 2.98 |  |
| 1.17 | 警示带、示踪线 | 795m |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 1.18 | 调压箱200NM3/h | 2台 |  |  | 1.76 |  | 1.76 |  |
| 1.19 | 调压箱75NM3/h | 2台 |  |  | 0.89 |  | 0.89 |  |
| 1.20 | 钢管支架 | 307个 |  |  | 1.23 |  | 1.23 |  |
| 1.20 | 碰口点 | 132处 |  |  | 13.85 |  | 13.85 |  |
| 1.21 | 沟槽土方 | 1526m3 | 3.05 |  |  |  | 3.05 |  |
| 1.22 | 道路拆除、恢复 | 1240㎡ | 28.52 |  |  |  | 28.52 |  |
| 1.23 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 2 | 燃气工程（户内工程） |  |  |  | 80.41 |  | 80.41 |  |
| 2.1 | 燃气表 | 698个 |  |  | 54.30 |  | 54.30 |  |
| 2.2 | 波纹软管 | 698个 |  |  | 14.03 |  | 14.03 |  |
| 2.3 | 自闭阀 | 698个 |  |  | 12.08 |  | 12.08 |  |
|  | 十三、白芨沟 |  | 81.29 |  | 155.86 |  | 237.15 |  |
| 1 | 燃气工程（庭院管道） |  | 81.29 |  | 48.73 |  | 120.03 |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De110×10 | 183m |  |  | 2.18 |  | 2.18 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 1075m |  |  | 10.43 |  | 10.43 |  |
| 1.3 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 658m |  |  | 4.01 |  | 4.01 |  |
| 1.4 | 燃气聚乙烯管De40×3.7 | 122m |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  |
| 1.5 | 无缝钢管89×4.0 | 82m |  |  | 1.03 |  | 1.03 |  |
| 1.6 | 无缝钢管57×3.5 | 1123m |  |  | 9.10 |  | 9.10 |  |
| 1.7 | 无缝钢管32×3.5 | 1256m |  |  | 5.53 |  | 5.53 |  |
| 1.8 | 钢制套管DN150 | 2m |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 1.9 | 钢制套管DN100 | 20m |  |  | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 1.10 | 钢制套管DN50 | 19m |  |  | 0.59 |  | 0.59 |  |
| 1.11 | 钢塑转换De110/DN100 | 3个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 1.12 | 钢塑转换De90/DN80 | 8个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 1.13 | 钢塑转换De63/DN50 | 33个 |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |
| 1.14 | 钢塑转换De40/DN25 | 34个 |  |  | 0.61 |  | 0.61 |  |
| 1.15 | 法兰球阀Q41F-16CDN80 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 1.16 | 法兰球阀Q41F-16CDN50 | 24个 |  |  | 1.01 |  | 1.01 |  |
| 1.17 | 法兰球阀Q41F-16CDN25 | 34个 |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 1.18 | 警示带、示踪线 | 2038m |  |  | 1.02 |  | 1.02 |  |
| 1.19 | 调压箱200NM3/h | 1台 |  |  | 0.88 |  | 0.88 |  |
| 1.20 | 调压箱100NM3/h | 1台 |  |  | 0.50 |  | 0.50 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第15页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 1.21 | 调压箱75NM3/h | 5台 |  |  | 2.23 |  | 2.23 |  |
| 1.22 | 钢管支架 | 680个 |  |  | 2.72 |  | 2.72 |  |
| 1.23 | 碰口点 | 34处 |  |  | 3.57 |  | 3.57 |  |
| 1.21 | 沟槽土方 | 3913m3 | 7.83 |  |  |  | 7.83 |  |
| 1.22 | 道路拆除、恢复 | 3179㎡ | 73.12 |  |  |  | 73.12 |  |
| 1.23 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 2 | 燃气工程（户内工程） |  |  |  | 107.13 |  | 107.13 |  |
| 2.1 | 燃气表 | 930个 |  |  | 72.35 |  | 72.35 |  |
| 2.2 | 波纹软管 | 930个 |  |  | 18.69 |  | 18.69 |  |
| 2.3 | 自闭阀 | 930个 |  |  | 16.09 |  | 16.09 |  |
|  | 十四、前嘉小区（四住宅） |  | 63.49 |  | 222.21 |  | 285.70 |  |
| 1 | 燃气工程（庭院管道） |  | 63.49 |  | 81.20 |  | 144.69 |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De110×10 | 129m |  |  | 1.54 |  | 1.54 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 762m |  |  | 7.39 |  | 7.39 |  |
| 1.3 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 699m |  |  | 4.26 |  | 4.26 |  |
| 1.4 | 无缝钢管57×3.5 | 2000m |  |  | 16.20 |  | 16.20 |  |
| 1.5 | 无缝钢管38×3.5 | 926m |  |  | 3.37 |  | 3.37 |  |
| 1.6 | 无缝钢管32×3.5 | 857m |  |  | 5.53 |  | 5.53 |  |
| 1.7 | 钢制套管DN150 | 5m |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  |
| 1.8 | 钢制套管DN80 | 10m |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |
| 1.9 | 钢制套管DN50 | 6m |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 1.10 | 钢塑转换De110/DN100 | 7个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 1.11 | 钢塑转换De90/DN80 | 39个 |  |  | 1.24 |  | 1.24 |  |
| 1.12 | 钢塑转换De63/DN50 | 25个 |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  |
| 1.13 | 钢塑转换De40/DN25 | 14个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 1.14 | 法兰球阀Q41F-16CDN80 | 2个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 1.15 | 法兰球阀Q41F-16CDN50 | 33个 |  |  | 1.39 |  | 1.39 |  |
| 1.16 | 法兰球阀Q41F-16CDN25 | 208个 |  |  | 4.62 |  | 4.62 |  |
| 1.17 | 警示带、示踪线 | 1590m |  |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 1.18 | 调压箱200NM3/h | 3台 |  |  | 2.65 |  | 2.65 |  |
| 1.19 | 调压箱75NM3/h | 5台 |  |  | 2.23 |  | 2.23 |  |
| 1.20 | 钢管支架 | 1680个 |  |  | 6.72 |  | 6.72 |  |
| 1.21 | 碰口点 | 208处 |  |  | 21.82 |  | 21.82 |  |
| 1.22 | 沟槽土方 | 3053m3 | 6.11 |  |  |  | 6.11 |  |
| 1.23 | 道路拆除、恢复 | 2480㎡ | 57.04 |  |  |  | 57.04 |  |
| 1.24 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 2 | 燃气工程（户内工程） |  |  |  | 141.01 |  | 141.01 |  |
| 2.1 | 燃气表 | 1224个 |  |  | 95.23 |  | 95.23 |  |
| 2.2 | 波纹软管 | 1224个 |  |  | 24.60 |  | 24.60 |  |
| 2.3 | 自闭阀 | 1224个 |  |  | 21.18 |  | 21.18 |  |
|  | 十五、绿城雅居 |  | 24.76 |  | 108.18 |  | 132.94 |  |
| 1 | 燃气工程（庭院管道） |  | 24.76 |  | 37.22 |  | 61.98 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第16页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De110×10 | 57m |  |  | 0.68 |  | 0.68 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 324m |  |  | 3.14 |  | 3.14 |  |
| 1.3 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 234m |  |  | 1.43 |  | 1.43 |  |
| 1.4 | 无缝钢管89×4.0 | 244m |  |  | 3.07 |  | 3.07 |  |
| 1.5 | 无缝钢管57×3.5 | 990m |  |  | 8.02 |  | 8.02 |  |
| 1.6 | 无缝钢管32×3.5 | 324m |  |  | 1.43 |  | 1.43 |  |
| 1.7 | 钢制套管DN150 | 1m |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 1.8 | 钢制套管DN80 | 5m |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 1.9 | 钢塑转换De90/DN80 | 8个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 1.10 | 钢塑转换De63/DN50 | 21个 |  |  | 0.42 |  | 0.42 |  |
| 1.11 | 法兰球阀Q41F-16CDN80 | 2个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 1.12 | 法兰球阀Q41F-16CDN50 | 15个 |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |
| 1.13 | 法兰球阀Q41F-16CDN25 | 108个 |  |  | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 1.14 | 警示带、示踪线 | 625m |  |  | 0.31 |  | 0.31 |  |
| 1.15 | 调压箱200NM3/h | 2台 |  |  | 1.76 |  | 1.76 |  |
| 1.16 | 调压箱100NM3/h | 1台 |  |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 1.17 | 钢管支架 | 369个 |  |  | 1.48 |  | 1.48 |  |
| 1.18 | 碰口点 | 108处 |  |  | 11.33 |  | 11.33 |  |
| 1.19 | 沟槽土方 | 1181m3 | 2.36 |  |  |  | 2.36 |  |
| 1.20 | 道路拆除、恢复 | 959㎡ | 22.06 |  |  |  | 14.76 |  |
| 1.21 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 2 | 燃气工程（户内工程） |  |  |  | 70.96 |  | 70.96 |  |
| 2.1 | 燃气表 | 616个 |  |  | 47.92 |  | 47.92 |  |
| 2.2 | 波纹软管 | 616个 |  |  | 12.38 |  | 12.38 |  |
| 2.3 | 自闭阀 | 616个 |  |  | 10.66 |  | 10.66 |  |
|  | 十六、前嘉园小区 |  | 27.02 |  | 40.14 |  | 67.16 |  |
| 1 | 燃气工程（庭院管道） |  | 27.02 |  | 13.99 |  | 41.01 |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De90×8.2 | 464m |  |  | 4.50 |  | 4.50 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De63×5.8 | 208m |  |  | 1.27 |  | 1.27 |  |
| 1.3 | 无缝钢管89×4.0 | 108m |  |  | 1.36 |  | 1.36 |  |
| 1.4 | 无缝钢管57×3.5 | 296m |  |  | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 1.5 | 无缝钢管32×3.5 | 54m |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 1.6 | 钢制套管DN150 | 3m |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 1.7 | 钢制套管DN80 | 5m |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 1.8 | 钢塑转换De90/DN80 | 5个 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 1.9 | 钢塑转换De63/DN50 | 17个 |  |  | 0.34 |  | 0.34 |  |
| 1.10 | 法兰球阀Q41F-16CDN80 | 2个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 1.11 | 法兰球阀Q41F-16CDN50 | 5个 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 1.12 | 法兰球阀Q41F-16CDN25 | 14个 |  |  | 0.31 |  | 0.31 |  |
| 1.13 | 警示带、示踪线 | 672m |  |  | 0.34 |  | 0.34 |  |
| 1.14 | 调压箱50NM3/h | 2台 |  |  | 0.59 |  | 0.59 |  |
| 1.15 | 钢管支架 | 84个 |  |  | 0.34 |  | 0.34 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第17页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 1.16 | 碰口点 | 14处 |  |  | 1.47 |  | 1.47 |  |
| 1.17 | 沟槽土方 | 1290m3 | 2.58 |  |  |  | 2.58 |  |
| 1.18 | 道路拆除、恢复 | 1048㎡ | 24.10 |  |  |  | 24.10 |  |
| 1.19 | 阀门井 | 1座 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 2 | 燃气工程（户内工程） |  |  |  | 26.15 |  |  |  |
| 2.1 | 燃气表 | 227个 |  |  | 17.66 |  |  |  |
| 2.2 | 波纹软管 | 227个 |  |  | 4.56 |  |  |  |
| 2.3 | 自闭阀 | 227个 |  |  | 3.93 |  |  |  |
|  | 十七、市政管道燃气工程 |  | 636.18 |  | 346.36 |  | 982.54 |  |
| 1 | 黄河街 |  | 252.06 |  | 171.87 |  | 423.93 |  |
| 1.1 | 燃气聚乙烯管De250 | 4680m |  |  | 160.99 |  | 160.99 |  |
| 1.2 | 燃气聚乙烯管De200 | 82m |  |  | 2.10 |  | 2.10 |  |
| 1.3 | 燃气聚乙烯管De160 | 10m |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 1.4 | 燃气聚乙烯管De110 | 8m |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 1.5 | 无缝钢管273×7.0 | 18m |  |  | 1.40 |  | 1.40 |  |
| 1.6 | 无缝钢管219×6.0 | 5m |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 1.7 | 无缝钢管159×5.0 | 7m |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |
| 1.8 | 无缝钢管108×4.5 | 4m |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 1.9 | 钢塑转换De250/DN250 | 9个 |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |
| 1.10 | 钢塑转换De200/DN200 | 3个 |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 1.11 | 钢塑转换De160/DN150 | 7个 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |
| 1.12 | 钢塑转换De110DN100 | 4个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 1.13 | 阀门DN250 | 4个 |  |  | 1.17 |  | 1.17 |  |
| 1.14 | 防散阀DN50 | 8个 |  |  | 0.46 |  | 0.46 |  |
| 1.15 | 警示带、示踪线 | 8414m |  |  | 2.41 |  | 2.41 |  |
| 1.16 | 标志桩/牌 | 86个 |  |  | 0.82 |  | 0.82 |  |
| 1.17 | 沟槽土方 | 5788m3 | 11.57 |  |  |  | 11.57 |  |
| 1.18 | 道路拆除、恢复 | 10397㎡ | 239.13 |  |  |  | 239.13 |  |
| 1.19 | 阀门井 | 4座 | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |
| 2 | 永康路 |  | 148.56 |  | 77.47 |  | 226.03 |  |
| 2.1 | 燃气聚乙烯管De200 | 2610m |  |  | 66.83 |  | 66.83 |  |
| 2.2 | 燃气聚乙烯管De160 | 368m |  |  | 5.23 |  | 5.23 |  |
| 2.3 | 燃气聚乙烯管De110 | 14m |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 2.4 | 燃气聚乙烯管De90 | 2m |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 2.5 | 无缝钢管219×6.0 | 9m |  |  | 0.59 |  | 0.59 |  |
| 2.6 | 无缝钢管159×5.0 | 4m |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 2.7 | 无缝钢管108×4.5 | 7m |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 2.8 | 无缝钢管89×4.0 | 1m |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 2.9 | 钢塑转换De200/DN200 | 2个 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
| 2.10 | 钢塑转换De160/DN150 | 4个 |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 2.11 | 钢塑转换De110DN100 | 7个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 2.12 | 钢塑转换De90DN80 | 1个 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第18页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2.13 | 阀门DN200 | 4个 |  |  | 0.93 |  | 0.93 |  |
| 2.14 | 防散阀DN50 | 8个 |  |  | 0.46 |  | 0.46 |  |
| 2.15 | 警示带、示踪线 | 3015m |  |  | 1.51 |  | 1.51 |  |
| 2.16 | 标志桩/牌 | 56个 |  |  | 0.53 |  | 0.53 |  |
| 2.17 | 沟槽土方 | 2343m3 | 4.69 |  |  |  | 4.69 |  |
| 2.18 | 道路拆除、恢复 | 6196㎡ | 142.51 |  |  |  | 142.51 |  |
| 2.19 | 阀门井 | 4座 | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |
| 3 | 台湾路 |  | 88.33 |  | 48.25 |  | 136.58 |  |
| 3.1 | 燃气聚乙烯管De200 | 1730m |  |  | 44.29 |  | 44.29 |  |
| 3.2 | 燃气聚乙烯管De160 | 4m |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 3.3 | 燃气聚乙烯管De110 | 8m |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 3.4 | 无缝钢管219×6.0 | 10m |  |  | 0.66 |  | 0.66 |  |
| 3.5 | 无缝钢管159×5.0 | 2m |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 3.6 | 无缝钢管108×4.5 | 4m |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 3.7 | 钢塑转换De200/DN200 | 6个 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |
| 3.8 | 钢塑转换De160/DN150 | 2个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 3.9 | 钢塑转换De110DN100 | 4个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 3.10 | 阀门DN200 | 3个 |  |  | 0.70 |  | 0.70 |  |
| 3.11 | 防散阀DN50 | 6个 |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  |
| 3.12 | 警示带、示踪线 | 1758m |  |  | 0.88 |  | 0.88 |  |
| 3.13 | 标志桩/牌 | 32个 |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 3.14 | 沟槽土方 | 2022m3 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 3.15 | 道路拆除、恢复 | 3622㎡ | 83.31 |  |  |  | 83.31 |  |
| 3.16 | 阀门井 | 3座 | 1.02 |  |  |  | 1.02 |  |
| 4 | 解放街 |  | 42.06 |  | 13.60 |  | 55.66 |  |
| 4.1 | 燃气聚乙烯管De160 | 851m |  |  | 12.08 |  | 12.08 |  |
| 4.2 | 无缝钢管159×5.0 | 7m |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |
| 4.3 | 钢塑转换De160/DN150 | 5个 |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  |
| 4.4 | 阀门DN150 | 1个 |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 4.5 | 防散阀DN50 | 2个 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 4.6 | 警示带、示踪线 | 858m |  |  | 0.43 |  | 0.43 |  |
| 4.7 | 标志桩/牌 | 16个 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 4.8 | 沟槽土方 | 944m3 | 1.89 |  |  |  | 1.89 |  |
| 4.9 | 道路拆除、恢复 | 1717㎡ | 39.49 |  |  |  | 39.49 |  |
| 4.10 | 阀门井 | 2座 | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  |
| 5 | 建设街-美佳铭城 |  | 28.92 |  | 9.59 |  | 38.51 |  |
| 5.1 | 燃气聚乙烯管De160 | 517m |  |  | 7.34 |  | 7.34 |  |
| 5.2 | 燃气聚乙烯管De90 | 76m |  |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 5.3 | 无缝钢管159×5.0 | 6m |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 5.4 | 无缝钢管89×4.0 | 6m |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  |
| 5.5 | 钢塑转换De160/DN150 | 3个 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 5.6 | 钢塑转换De90DN80 | 3个 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（第五批）（初步设计）第19页  共19页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 5.7 | 警示带、示踪线 | 605m |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 5.8 | 标志桩/牌 | 30个 |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  |
| 5.9 | 沟槽土方 | 658m3 | 1.32 |  |  |  | 1.32 |  |
| 5.10 | 道路拆除、恢复 | 1200㎡ | 27.60 |  |  |  | 18.46 |  |
| 6 | 长庆街（贺兰山路-永康路） |  | 76.25 |  | 25.58 |  | 101.83 |  |
| 6.1 | 燃气聚乙烯管De160 | 1551m |  |  | 22.02 |  | 22.02 |  |
| 6.2 | 燃气聚乙烯管De90 | 4m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 6.3 | 无缝钢管159×5.0 | 22m |  |  | 1.19 |  | 1.19 |  |
| 6.4 | 无缝钢管89×4.0 | 4m |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 6.5 | 钢塑转换De160/DN150 | 11个 |  |  | 0.60 |  | 0.60 |  |
| 6.6 | 钢塑转换De110DN100 | 2个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 6.7 | 警示带、示踪线 | 1577m |  |  | 0.79 |  | 0.79 |  |
| 6.8 | 标志桩/牌 | 71个 |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |
| 6.9 | 沟槽土方 | 1738m3 | 3.48 |  |  |  | 3.48 |  |
| 6.10 | 道路拆除、恢复 | 3164㎡ | 72.77 |  |  |  | 72.77 |  |
|  | 十八、零星项目费 |  | 133.98 |  |  |  | 133.98 |  |
| 1 | 工程直接费4466.24万元×3% |  | 133.98 |  |  |  | 133.98 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 331.29 | 331.29 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.2% |  |  |  |  | 55.21 | 55.21 |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 115.01 | 115.01 |  |
| 3 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 69.06 | 69.06 |  |
| 4 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 23.00 | 23.00 |  |
| 5 | 预算编制及其它审计费1.20% |  |  |  |  | 55.21 | 55.21 |  |
| 6 | 可行性研究报告编制费0.3% |  |  |  |  | 13.80 | 13.80 |  |
| 三 | 预备费8% |  |  |  |  | 394.54 | 394.54 |  |
| 四 | 合 计 |  | 2261.58 |  | 2338.64 | 725.83 | 5326.05 |  |