工 程 审 定 概 算 表

工程名称：石嘴山高新区锂电池产业园基础设施建设项目220KV变电站（初步设计）         第1页 共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 861.19 |  | 5802.47 |  |  | 6663.66 |  |
|  | A、建筑工程 |  | 832.39 |  |  |  |  | 832.39 |  |
| 1 | 配电装置建筑 |  | 454.04 |  |  |  |  | 454.04 |  |
| 1.1 | 主变压器系统 | 2台 | 132.00 |  |  |  |  | 132.00 |  |
| 1.2 | 220KV沟支架及设备基础 | 1项 | 109.74 |  |  |  |  | 109.74 |  |
| 1.3 | 低压电容器 | 4组 | 49.04 |  |  |  |  | 49.04 |  |
| 1.4 | 站用变压器系统 | 3台 | 5.28 |  |  |  |  | 5.28 |  |
| 1.5 | 避雷针塔 | 2座 | 5.54 |  |  |  |  | 5.54 |  |
| 1.6 | 电缆沟道 | 385m | 99.48 |  |  |  |  | 99.48 |  |
| 1.7 | 栅栏及地坪 | 6620㎡ | 52.96 |  |  |  |  | 52.96 |  |
| 2 | 供水系统 |  | 22.80 |  |  |  |  | 22.80 |  |
| 2.1 | 站区供水管道 | 100m | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 2.2 | 阀门井、水表井 | 7座 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |
| 3 | 消防系统 |  | 3.64 |  |  |  |  | 3.64 |  |
| 3.1 | 消防器材 | 42套 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |  |
| 3.2 | 消防器材间 | 8.64㎡ | 1.04 |  |  |  |  | 1.04 |  |
| 4 | 辅助生产建筑 |  | 104.28 |  |  |  |  | 104.28 |  |
| 4.1 | 二次设备预制舱基础 | 561m3 | 92.84 |  |  |  |  | 92.84 |  |
| 4.2 | 综合舱基础 | 72.42m3 | 11.44 |  |  |  |  | 11.44 |  |
| 5 | 站区性建筑 |  | 167.19 |  |  |  |  | 167.19 |  |
| 5.1 | 场地平整 | 15809m3 | 42.68 |  |  |  |  | 42.68 |  |
| 5.2 | 道路及广场 | 1834㎡ | 39.80 |  |  |  |  | 39.80 |  |
| 5.3 | 排水管HDPE双壁波纹管De315 | 740m | 25.16 |  |  |  |  | 25.16 |  |
| 5.4 | 检查井 | 32座 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 5.5 | 雨水口 | 36座 | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |  |
| 5.6 | 排水设施 | 310m | 6.20 |  |  |  |  | 6.20 |  |
| 5.7 | 室外污水部分 | 67m3 | 12.95 |  |  |  |  | 12.95 |  |
| 5.8 | 围墙及大门 | 360m | 28.80 |  |  |  |  | 28.80 |  |
| 6 | 配套工程 |  | 8.27 |  |  |  |  | 8.27 |  |
| 6.1 | 全站沉降观测点 | 102个 | 6.30 |  |  |  |  | 6.30 |  |
| 6.2 | 端子箱、动力箱及灯具基础 | 50个 | 1.97 |  |  |  |  | 1.97 |  |
| 7 | 与站址有关工程 |  | 100.97 |  |  |  |  | 100.97 |  |
| 7.1 | 地基处理 | 2880m3 | 68.25 |  |  |  |  | 68.25 |  |
| 7.2 | 站外道路 | 540m | 5.72 |  |  |  |  | 5.72 |  |
| 7.3 | 站外排水 | 450m | 27.00 |  |  |  |  | 27.00 |  |
|  | B、安装工程 |  |  |  | 5802.47 |  |  | 5802.47 |  |
| 1 | 主变压器系统 |  |  |  | 1837.79 |  |  | 1837.79 |  |
| 1.1 | 220KV主变压器 | 360000KVA |  |  | 1837.79 |  |  | 1837.79 |  |
| 2 | 配电装置 |  |  |  | 1935.19 |  |  | 1935.19 |  |
| 2.1 | 屋外220KVA配电装置 | 360000KVA |  |  | 942.75 |  |  | 942.75 |  |
| 2.2 | 内10KVA配电装置 | 360000KVA |  |  | 992.44 |  |  | 992.44 |  |
| 3 | 无功补偿 |  |  |  | 284.37 |  |  | 284.37 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：石嘴山高新区锂电池产业园基础设施建设项目220KV变电站（初步设计）         第1页 共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.1 | 10KV低压电容器 | 12000KVar |  |  | 284.37 |  | 284.37 |  |
| 4 | 控制及直流系统 |  |  |  | 882.11 |  | 882.11 |  |
| 4.1 | 计算机监控系统 | 360000KVA |  |  | 405.86 |  | 405.86 |  |
| 4.2 | 继电保护 | 360000KVA |  |  | 235.32 |  | 235.32 |  |
| 4.3 | 直流系统及UPS | 360000KVA |  |  | 196.45 |  | 196.45 |  |
| 4.4 | 智能辅助控制系统 | 360000KVA |  |  | 44.48 |  | 44.48 |  |
| 5 | 站用电系统 | 360000KVA |  |  | 51.04 |  | 51.04 |  |
| 5.1 | 站用变压器 |  |  |  | 22.26 |  | 22.26 |  |
| 5.2 | 站区照明 |  |  |  | 28.78 |  | 28.78 |  |
| 6 | 电缆及接地 |  |  |  | 405.83 |  | 405.83 |  |
| 6.1 | 全站电缆 | 360000KVA |  |  | 305.71 |  | 305.71 |  |
|  | （1）电力电缆 | 10000m |  |  | 55.72 |  | 55.72 |  |
|  | （2）控制电缆 | 40000m |  |  | 109.75 |  | 109.75 |  |
|  | （3）电缆辅助设施 | 28.80t |  |  | 39.22 |  | 39.22 |  |
|  | （4）电缆防火 | 28.24t |  |  | 101.01 |  | 101.01 |  |
| 6.2 | 全站接地 | 4700m |  |  | 100.12 |  | 100.12 |  |
| 7 | 通信及远动系统 |  |  |  | 212.25 |  | 212.25 |  |
| 7.1 | 通信系统 | 360000KVA |  |  | 101.24 |  | 101.24 |  |
| 7.2 | 远动及计费系统 | 360000KVA |  |  | 111.01 |  | 111.01 |  |
| 8 | 全站调试 |  |  |  | 137.42 |  | 137.42 |  |
| 8.1 | 分系统调试 | 1项 |  |  | 38.08 |  | 38.08 |  |
| 8.2 | 整套启动调试 | 1项 |  |  | 4.07 |  | 4.07 |  |
| 8.3 | 特殊调试 | 1项 |  |  | 95.27 |  | 95.27 |  |
| 9 | 与站址有关的单项工程 |  |  |  | 56.57 |  | 56.57 |  |
| 9.1 | 站外电源线路 | 2000m |  |  | 56.57 |  | 56.57 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 473.12 | 473.12 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.5% |  |  |  |  | 99.95 | 99.95 |  |
| 2 | 勘察费0.15% |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 3 | 设计费1.50% |  |  |  |  | 99.95 | 99.95 |  |
| 4 | 设计文件审查费0.2% |  |  |  |  | 13.33 | 13.33 |  |
| 5 | 可行性研究编制0.6% |  |  |  |  | 39.98 | 39.98 |  |
| 6 | 环境评、安平费0.15% |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 建设工程检测费0.3% |  |  |  |  | 19.99 | 19.99 |  |
| 8 | 工程监理费1.40% |  |  |  |  | 93.29 | 93.29 |  |
| 9 | 招投标服务费0.3% |  |  |  |  | 19.99 | 19.99 |  |
| 10 | 预算编制及审查费1.0% |  |  |  |  | 66.64 | 66.64 |  |
| 四 | 土地征用费 |  |  |  |  | 141.50 | 141.50 |  |
| 五 | 施工场地租用费 |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 六 | 余物清理费 |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 七 | 预备费3% |  |  |  |  | 214.10 | 214.10 |  |
| 八 | 合 计 |  | 861.19 |  | 5802.47 | 843.72 | 7507.38 |  |