工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区2023年城镇老旧小区改造工程（工可报告）                             第1页 共8页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 2315.95 |  | 123.82 |  | 2439.77 |  |
|  | 一、金山小区（一期）（1-6号楼、社区办公楼） |  | 421.17 |  | 32.22 |  | 453.39 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 152.91 |  |  |  | 152.91 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 16051㎡ | 28.89 |  |  |  | 28.89 |  |
| 1.2 | 外墙勒脚砖 | 1459㎡ | 21.88 |  |  |  | 21.88 |  |
| 1.3 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 14592㎡ | 102.14 |  |  |  | 102.14 |  |
| 2 | 屋面防改造 |  | 197.83 |  |  |  | 197.83 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 6320㎡ | 13.90 |  |  |  | 13.90 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 6320㎡ | 113.76 |  |  |  | 113.76 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 1898m | 13.29 |  |  |  | 13.29 |  |
| 2.4 | 屋面瓦拆除 | 6320㎡ | 18.96 |  |  |  | 18.96 |  |
| 2.5 | 屋面瓦恢复（涂料） | 6320㎡ | 37.92 |  |  |  | 37.92 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 70.43 |  |  |  | 70.43 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 106套 | 0.21 |  |  |  | 0.21 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 106套 | 7.42 |  |  |  | 7.42 |  |
| 3.3 | 楼梯间拆除外门 | 28套 | 0.11 |  |  |  | 0.11 |  |
| 3.4 | 更换楼梯间节能外门 | 28套 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 3.5 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 7534㎡ | 48.98 |  |  |  | 48.98 |  |
| 3.6 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 1820m | 6.37 |  |  |  | 6.37 |  |
| 3.7 | 楼号标牌 | 34个 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 32.22 |  | 32.22 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 268盏 |  |  | 2.68 |  | 2.68 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 268个 |  |  | 14.78 |  | 14.78 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 5360m |  |  | 8.04 |  | 8.04 |  |
| 4.4 | 照明配电箱 | 28台 |  |  | 6.72 |  | 6.72 |  |
|  | 二、禹新A区（2、4、6、8、10） |  | 344.94 |  | 16.95 |  | 361.89 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 195.34 |  |  |  | 195.34 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 8124㎡ | 14.62 |  |  |  | 14.62 |  |
| 1.2 | 外墙面保温（50厚石墨基EPS板B1级） | 8124㎡ | 113.74 |  |  |  | 113.74 |  |
| 1.3 | 外墙勒脚砖 | 1265㎡ | 18.97 |  |  |  | 18.97 |  |
| 1.4 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 3859㎡ | 48.01 |  |  |  | 48.01 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 106.48 |  |  |  | 106.48 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 3018㎡ | 6.64 |  |  |  | 6.64 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 3018㎡ | 54.32 |  |  |  | 54.32 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 941m | 6.59 |  |  |  | 6.59 |  |
| 2.4 | 屋面瓦拆除 | 3018㎡ | 9.05 |  |  |  | 9.05 |  |
| 2.5 | 屋面瓦恢复（涂料） | 3018㎡ | 19.08 |  |  |  | 19.08 |  |
| 2.6 | 女儿墙维修加固（暂按女儿墙总长40%） | 240㎡ | 10.80 |  |  |  | 10.80 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 43.12 |  |  |  | 43.12 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 60套 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 60套 | 4.20 |  |  |  | 4.20 |  |
| 3.3 | 楼梯间拆除外门 | 15套 | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |

工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区2023年城镇老旧小区改造工程（工可报告）                             第2页 共8页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 5405㎡ | 35.13 |  |  |  | 35.13 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 975m | 3.41 |  |  |  | 3.41 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 20个 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 16.95 |  | 16.95 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 150盏 |  |  | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 150个 |  |  | 3.60 |  | 3.60 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 3000m |  |  | 4.50 |  | 4.50 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 1875m |  |  | 3.75 |  | 3.75 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 15台 |  |  | 3.60 |  | 3.60 |  |
|  | 三、朝晖胡同（广电水务气象移动邮政文明1号） |  | 889.05 |  | 41.25 |  | 930.30 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 493.03 |  |  |  | 493.03 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 18853㎡ | 33.94 |  |  |  | 33.94 |  |
| 1.2 | 外墙面保温（50厚石墨基EPS板B1级） | 18853㎡ | 263.94 |  |  |  | 263.94 |  |
| 1.3 | 外墙勒脚砖 | 4212㎡ | 63.18 |  |  |  | 63.18 |  |
| 1.4 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 18853㎡ | 131.97 |  |  |  | 131.97 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 304.44 |  |  |  | 304.44 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 10195㎡ | 22.43 |  |  |  | 22.43 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 10195㎡ | 163.12 |  |  |  | 163.12 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 2752m | 19.26 |  |  |  | 19.26 |  |
| 2.4 | 屋面瓦拆除 | 10195㎡ | 30.58 |  |  |  | 30.58 |  |
| 2.5 | 屋面瓦恢复（涂料） | 10195㎡ | 61.17 |  |  |  | 61.17 |  |
| 2.6 | 女儿墙维修加固（暂按女儿墙总长40%） | 175㎡ | 7.88 |  |  |  | 7.88 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 91.58 |  |  |  | 57.11 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 172套 | 0.34 |  |  |  | 6.83 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 172套 | 12.04 |  |  |  | 13.68 |  |
| 3.3 | 楼梯间拆除外门 | 43套 | 0.17 |  |  |  | 6.83 |  |
| 3.4 | 更换楼梯间节能外门 | 43套 | 10.75 |  |  |  | 13.68 |  |
| 3.5 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 8916㎡ | 57.95 |  |  |  | 29.40 |  |
| 3.6 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 2795m | 9.78 |  |  |  | 7.20 |  |
| 3.7 | 楼号标牌 | 55个 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 41.25 |  | 41.25 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 436盏 |  |  | 4.36 |  | 4.36 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 436个 |  |  | 2.62 |  | 2.62 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 8702m |  |  | 13.05 |  | 13.05 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 5450m |  |  | 10.90 |  | 10.90 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 43台 |  |  | 10.32 |  | 10.32 |  |
|  | 四、鸣沙路170号楼 |  | 36.04 |  | 3.80 |  | 39.84 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 10.19 |  |  |  | 10.19 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 1172㎡ | 1.99 |  |  |  | 1.99 |  |
| 1.2 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 1172㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 15.86 |  |  |  | 15.86 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 547㎡ | 0.93 |  |  |  | 0.93 |  |

工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区2023年城镇老旧小区改造工程（工可报告）                             第3页 共8页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 547㎡ | 9.85 |  |  |  | 9.85 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 256m | 1.79 |  |  |  | 1.79 |  |
| 2.4 | 女儿墙维修加固（暂按女儿墙总长40%） | 73㎡ | 3.29 |  |  |  | 3.29 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 9.99 |  |  |  | 9.99 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 16套 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 16套 | 1.12 |  |  |  | 1.12 |  |
| 3.3 | 新增楼梯间节能外门 | 4套 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 1059㎡ | 6.88 |  |  |  | 6.88 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 260m | 0.91 |  |  |  | 0.91 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 5个 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 3.80 |  | 3.80 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 40盏 |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 40个 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 800m |  |  | 1.20 |  | 1.20 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 500m |  |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 4台 |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  |
|  | 五、沁春园（1#、2#） |  | 119.24 |  | 6.86 |  | 126.10 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 61.55 |  |  |  | 61.55 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 2594㎡ | 4.67 |  |  |  | 4.67 |  |
| 1.2 | 外墙面保温（50厚石墨基EPS板B1级） | 2594㎡ | 36.32 |  |  |  | 36.32 |  |
| 1.3 | 外墙勒脚砖 | 160㎡ | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |
| 1.4 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 2594㎡ | 18.16 |  |  |  | 18.16 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 43.77 |  |  |  | 43.77 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 1376㎡ | 3.03 |  |  |  | 3.03 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 1376㎡ | 24.77 |  |  |  | 24.77 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 512m | 3.58 |  |  |  | 3.58 |  |
| 2.4 | 屋面瓦拆除 | 1376㎡ | 4.13 |  |  |  | 4.13 |  |
| 2.5 | 屋面瓦恢复（涂料） | 1376㎡ | 8.26 |  |  |  | 8.26 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 13.92 |  |  |  | 13.92 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 24套 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 24套 | 1.68 |  |  |  | 1.68 |  |
| 3.3 | 楼梯间节能外门 | 8套 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 1327㎡ | 8.63 |  |  |  | 8.63 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 416m | 1.46 |  |  |  | 1.46 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 10个 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 6.86 |  | 6.86 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 64盏 |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 64个 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 1280m |  |  | 1.92 |  | 1.92 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 1000m |  |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 8台 |  |  | 1.92 |  | 1.92 |  |
|  | 六、裕民南路50号楼 |  | 57.87 |  | 2.85 |  | 60.72 |  |

工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区2023年城镇老旧小区改造工程（工可报告）                           第4页 共8页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 33.82 |  |  |  | 33.82 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 1391㎡ | 2.50 |  |  |  | 2.50 |  |
| 1.2 | 外墙面保温（50厚石墨基EPS板B1级） | 1391㎡ | 19.47 |  |  |  | 19.47 |  |
| 1.3 | 外墙勒脚砖 | 263㎡ | 3.95 |  |  |  | 3.95 |  |
| 1.4 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 1128㎡ | 7.90 |  |  |  | 7.90 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 14.20 |  |  |  | 14.20 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 527㎡ | 1.16 |  |  |  | 1.16 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 527㎡ | 9.49 |  |  |  | 9.49 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 198m | 1.39 |  |  |  | 1.39 |  |
| 2.4 | 女儿墙维修加固（暂按女儿墙总长40%） | 48㎡ | 2.16 |  |  |  | 2.16 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 9.85 |  |  |  | 9.85 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 14套 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 14套 | 0.98 |  |  |  | 0.98 |  |
| 3.3 | 楼梯间节能外门 | 2套 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 1173㎡ | 7.62 |  |  |  | 7.62 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 195m | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 4个 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 2.85 |  | 2.85 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 30盏 |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 30个 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 600m |  |  | 0.90 |  | 0.90 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 375m |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 3台 |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  |
|  | 七、乌金小区1号楼 |  | 91.02 |  | 3.60 |  | 94.62 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 49.31 |  |  |  | 49.31 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 2115㎡ | 3.81 |  |  |  | 3.81 |  |
| 1.2 | 外墙面保温（50厚石墨基EPS板B1级） | 2115㎡ | 29.61 |  |  |  | 29.61 |  |
| 1.3 | 外墙勒脚砖 | 136㎡ | 2.04 |  |  |  | 2.04 |  |
| 1.4 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 1979㎡ | 13.85 |  |  |  | 13.85 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 28.89 |  |  |  | 28.89 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 1060㎡ | 2.33 |  |  |  | 2.33 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 1060㎡ | 19.08 |  |  |  | 19.08 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 256m | 1.97 |  |  |  | 1.97 |  |
| 2.4 | 屋面瓦拆除 | 612㎡ | 1.84 |  |  |  | 1.84 |  |
| 2.5 | 屋面瓦恢复（涂料） | 612㎡ | 3.67 |  |  |  | 3.67 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 12.82 |  |  |  | 12.82 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 12套 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 12套 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |
| 3.3 | 楼梯间节能外门 | 4套 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 1400㎡ | 9.10 |  |  |  | 9.10 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 520m | 1.82 |  |  |  | 1.82 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 5个 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |

工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区2023年城镇老旧小区改造工程（工可报告）                           第5页 共8页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 1.09 |  | 1.09 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 40盏 |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 40个 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 800m |  |  | 1.20 |  | 1.20 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 400m |  |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 4台 |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  |
|  | 八、裕园（1#、2#、3#） |  | 145.03 |  | 6.65 |  | 151.68 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 90.87 |  |  |  | 90.87 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 3862㎡ | 6.95 |  |  |  | 6.95 |  |
| 1.2 | 外墙面保温（50厚石墨基EPS板B1级） | 3862㎡ | 54.07 |  |  |  | 54.07 |  |
| 1.3 | 外墙勒脚砖 | 351㎡ | 5.27 |  |  |  | 5.27 |  |
| 1.4 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 3511㎡ | 24.58 |  |  |  | 24.58 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 36.15 |  |  |  | 36.15 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 1423㎡ | 3.13 |  |  |  | 3.13 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 1423㎡ | 22.77 |  |  |  | 22.77 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 448m | 3.14 |  |  |  | 3.14 |  |
| 2.4 | 女儿墙维修加固（暂按女儿墙总长40%） | 158㎡ | 7.11 |  |  |  | 7.11 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 18.01 |  |  |  | 18.01 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 28套 | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 28套 | 1.96 |  |  |  | 1.96 |  |
| 3.3 | 楼梯间节能外门 | 7套 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 1934㎡ | 12.57 |  |  |  | 12.57 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 455m | 1.59 |  |  |  | 1.59 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 8个 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 6.65 |  | 6.65 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 70盏 |  |  | 0.70 |  | 0.70 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 70个 |  |  | 0.42 |  | 0.42 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 1400m |  |  | 2.10 |  | 2.10 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 875m |  |  | 1.75 |  | 1.75 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 7台 |  |  | 1.68 |  | 1.68 |  |
|  | 九、永康南路47号楼 |  | 55.08 |  | 2.85 |  | 57.93 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 32.19 |  |  |  | 32.19 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 1368㎡ | 2.46 |  |  |  | 2.46 |  |
| 1.2 | 外墙面保温（50厚石墨基EPS板B1级） | 1368㎡ | 19.15 |  |  |  | 19.15 |  |
| 1.3 | 外墙勒脚砖 | 126㎡ | 1.89 |  |  |  | 1.89 |  |
| 1.4 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 1242㎡ | 8.69 |  |  |  | 8.69 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 570㎡ | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 570㎡ | 10.26 |  |  |  | 10.26 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 152m | 1.06 |  |  |  | 1.06 |  |
| 2.4 | 女儿墙维修加固（暂按女儿墙总长40%） | 54㎡ | 2.43 |  |  |  | 2.43 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 7.89 |  |  |  | 7.89 |  |

工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区2023年城镇老旧小区改造工程（工可报告）                           第6页 共8页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 12套 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 12套 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |
| 3.3 | 楼梯间节能外门 | 3套 | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 855㎡ | 5.56 |  |  |  | 5.56 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 195m | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 4个 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 2.85 |  | 2.85 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 30盏 |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 30个 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 600m |  |  | 0.90 |  | 0.90 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 375m |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 3台 |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  |
|  | 十、白银南路147号楼 |  | 39.51 |  | 1.62 |  | 41.13 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 20.22 |  |  |  | 20.22 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 852㎡ | 1.54 |  |  |  | 1.54 |  |
| 1.2 | 外墙面保温（50厚石墨基EPS板B1级） | 852㎡ | 11.93 |  |  |  | 11.93 |  |
| 1.3 | 外墙勒脚砖 | 98㎡ | 1.47 |  |  |  | 1.47 |  |
| 1.4 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 754㎡ | 5.28 |  |  |  | 5.28 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 13.51 |  |  |  | 13.51 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 492㎡ | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 492㎡ | 8.86 |  |  |  | 8.86 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 104m | 0.73 |  |  |  | 0.73 |  |
| 2.4 | 屋面瓦拆除 | 165㎡ | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 2.5 | 屋面瓦恢复（涂料） | 165㎡ | 0.99 |  |  |  | 0.99 |  |
| 2.6 | 女儿墙维修加固（暂按女儿墙总长40%） | 30㎡ | 1.35 |  |  |  | 1.35 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 5.78 |  |  |  | 5.78 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 6套 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 6套 | 0.42 |  |  |  | 0.42 |  |
| 3.3 | 楼梯间节能外门 | 2套 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 668㎡ | 4.34 |  |  |  | 4.34 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 136m | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 3个 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 16盏 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 16个 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 320m |  |  | 0.48 |  | 0.48 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 200m |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 2台 |  |  | 0.48 |  | 0.48 |  |
|  | 十一、建设东街86号楼 |  | 84.90 |  | 3.49 |  | 88.39 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 56.22 |  |  |  | 56.22 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 2214㎡ | 3.99 |  |  |  | 3.99 |  |
| 1.2 | 外墙面保温（50厚石墨基EPS板B1级） | 2214㎡ | 30.99 |  |  |  | 30.99 |  |

工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区2023年城镇老旧小区改造工程（工可报告）                          第7页 共8页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 1.3 | 外墙勒脚砖 | 356㎡ | 5.34 |  |  |  | 5.34 |  |
| 1.4 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 2214㎡ | 15.90 |  |  |  | 15.90 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 19.52 |  |  |  | 19.52 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 596㎡ | 1.31 |  |  |  | 1.31 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 596㎡ | 10.73 |  |  |  | 10.73 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 108m | 0.76 |  |  |  | 0.76 |  |
| 2.4 | 屋面瓦拆除 | 596㎡ | 1.79 |  |  |  | 1.79 |  |
| 2.5 | 屋面瓦恢复（涂料） | 596㎡ | 3.58 |  |  |  | 3.58 |  |
| 2.6 | 女儿墙维修加固（暂按女儿墙总长40%） | 30㎡ | 1.35 |  |  |  | 1.35 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 9.16 |  |  |  | 9.16 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 15套 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 15套 | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  |
| 3.3 | 楼梯间节能外门 | 3套 | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 1006㎡ | 6.54 |  |  |  | 6.54 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 216m | 0.76 |  |  |  | 0.76 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 4个 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 3.49 |  | 3.49 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 48盏 |  |  | 0.48 |  | 0.48 |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 48个 |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 640m |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 400m |  |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 4台 |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  |
|  | 十二、禹新街13号楼 |  | 32.10 |  | 1.68 |  | 33.78 |  |
| 1 | 外墙保温改造 |  | 13.56 |  |  |  | 13.56 |  |
| 1.1 | 外墙面原有面砖或涂料铲除 | 1160㎡ | 2.09 |  |  |  | 2.09 |  |
| 1.2 | 外墙勒脚砖 | 223㎡ | 3.34 |  |  |  | 3.34 |  |
| 1.3 | 外墙刷乳胶漆（含耐碱网格布） | 1162㎡ | 8.13 |  |  |  | 8.13 |  |
| 2 | 屋面改造 |  | 13.42 |  |  |  | 13.42 |  |
| 2.1 | 屋面原有防水层铲除 | 445㎡ | 0.98 |  |  |  | 0.98 |  |
| 2.2 | 屋面防水、保温层 | 445㎡ | 8.01 |  |  |  | 8.01 |  |
| 2.3 | 雨落管更换DN110 | 60m | 0.42 |  |  |  | 0.42 |  |
| 2.4 | 屋面瓦拆除 | 445㎡ | 1.34 |  |  |  | 1.34 |  |
| 2.5 | 屋面瓦恢复（涂料） | 445㎡ | 2.67 |  |  |  | 2.67 |  |
| 3 | 楼梯间改造 |  | 5.12 |  |  |  | 5.12 |  |
| 3.1 | 楼梯间拆除外窗 | 10套 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |
| 3.2 | 更换楼梯间节能外窗 | 10套 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |  |
| 3.3 | 楼梯间节能外门 | 2套 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 3.4 | 楼梯间墙面、顶棚、梯板底拆除、粉刷恢复 | 531㎡ | 3.45 |  |  |  | 3.45 |  |
| 3.5 | 楼梯间扶手栏杆刷漆 | 120m | 0.42 |  |  |  | 0.42 |  |
| 3.6 | 楼号标牌 | 3个 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
| 4 | 楼梯间照明改造 |  |  |  | 1.68 |  | 1.68 |  |
| 4.1 | 更换楼梯间灯具 | 20盏 |  |  | 0.20 |  | 0.20 |  |

工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区2023年城镇老旧小区改造工程（工可报告）                          第8页 共8页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 4.2 | 更换楼梯照明开关 | 20个 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 4.3 | 楼梯间照明线路 | 320m |  |  | 0.48 |  | 0.48 |  |
| 4.4 | 穿线管 | 200m |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 4.5 | 照明配电箱 | 2台 |  |  | 0.48 |  | 0.48 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 151.26 | 151.26 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.0% |  |  |  |  | 24.40 | 24.40 |  |
| 2 | 设计费2.2% |  |  |  |  | 53.67 | 53.67 |  |
| 3 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 36.60 | 36.60 |  |
| 4 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 12.20 | 12.20 |  |
| 5 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 29.27 | 29.27 |  |
| 6 | 工程质量检测试验费0.5% |  |  |  |  | 12.20 | 12.20 |  |
| 7 | 可行性研究报告编制费0.3% |  |  |  |  | 7.32 | 7.32 |  |
| 三 | 预备费8% |  |  |  |  | 207.28 | 207.28 |  |
| 四 | 合 计 |  | 2315.95 |  | 123.82 | 358.54 | 2798.31 |  |