工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）     第1页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 1980.13 |  | 1181.76 |  | 3161.89 |  |
|  | 一、金山小区（一期）1-6#楼、外加社区办公楼 |  | 489.11 |  | 284.81 |  | 773.92 |  |
| 1 | 供暖系统 |  |  |  | 24.62 |  | 24.62 |  |
| 1.1 | 采暖镀锌钢管安装DN70 | 290m |  |  | 3.98 |  | 3.98 |  |
| 1.2 | 采暖镀锌钢管安装DN50 | 225m |  |  | 2.75 |  | 2.75 |  |
| 1.3 | 采暖镀锌钢管安装DN40 | 119m |  |  | 1.27 |  | 1.27 |  |
| 1.4 | 采暖镀锌钢管安装DN32 | 119m |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |
| 1.5 | 采暖镀锌钢管安装DN25 | 429m |  |  | 3.83 |  | 3.83 |  |
| 1.6 | 入户球阀（带双活接）DN25 | 622组 |  |  | 5.35 |  | 5.35 |  |
| 1.7 | 锁闭阀DN25 | 622组 |  |  | 5.65 |  | 5.65 |  |
| 1.8 | 自动排气阀DN25 | 56组 |  |  | 0.57 |  | 0.57 |  |
| 2 | 室外供暖管道 |  | 15.36 |  | 157.67 |  | 173.03 |  |
| 2.1 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn315 | 85m |  |  | 13.26 |  | 13.26 |  |
| 2.2 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn250 | 600m |  |  | 68.22 |  | 68.22 |  |
| 2.3 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn200 | 305m |  |  | 24.74 |  | 24.74 |  |
| 2.4 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn160 | 384m |  |  | 21.23 |  | 21.23 |  |
| 2.5 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn125 | 451m |  |  | 17.14 |  | 17.14 |  |
| 2.6 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn110 | 90m |  |  | 3.09 |  | 3.09 |  |
| 2.7 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn90 | 370m |  |  | 9.99 |  | 9.99 |  |
| 2.8 | 砖砌矩形阀门井1.6×1.6×1.8（含阀件） | 8座 | 15.36 |  |  |  | 13.50 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 44.29 |  | 61.67 |  | 105.96 |  |
| 3.1 | （PE100）聚乙烯给水管De110 | 460m |  |  | 11.41 |  | 11.41 |  |
| 3.2 | （PE100）聚乙烯给水管De63 | 710m |  |  | 15.62 |  | 15.62 |  |
| 3.3 | （PE100）聚乙烯给水管De25 | 530m |  |  | 10.55 |  | 10.55 |  |
| 3.4 | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 1座 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 3.5 | 砖砌阀门井2.40×1.6 | 11座 | 11.00 |  |  |  | 11.00 |  |
| 3.6 | 砖砌阀门井2.00×1.6 | 26座 | 21.58 |  |  |  | 21.58 |  |
| 3.7 | 砖砌阀门井2.80×1.6 | 2座 | 2.18 |  |  |  | 2.18 |  |
| 3.8 | 砖砌阀门井3.20×1.6 | 1座 | 1.39 |  |  |  | 1.39 |  |
| 3.9 | 砖砌阀门井1.6×1.6 | 4座 | 3.28 |  |  |  | 3.28 |  |
| 3.10 | 砖砌阀门井D1.40 | 4座 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 3.11 | 砖砌阀门井D1.80 | 3座 | 2.04 |  |  |  | 2.04 |  |
| 3.12 | 锁闭阀DN20 | 316个 |  |  | 2.30 |  | 2.30 |  |
| 3.13 | 球阀DN20 | 316个 |  |  | 1.83 |  | 1.83 |  |
| 3.14 | 数据远传水表DN20 | 316个 |  |  | 17.11 |  | 17.11 |  |
| 3.15 | 取水栓De32 | 16座 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 3.16 | 锁闭阀DN100 | 5个 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |
| 3.17 | Y型过滤器DN100 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 3.18 | 数据远传水表DN100 | 1个 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 3.19 | 倒流防止器DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 3.20 | 暗杆软密封不锈钢闸阀DN100 | 1个 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
| 3.21 | Y型过滤器DN50 | 5个 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）     第2页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.22 | 数据功能远传水表DN50 | 3个 |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 3.23 | 倒流防止器DN50 | 3个 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 3.24 | 暗杆软密封不锈钢闸阀DN50 | 3个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 3.25 | 滴灌管De16 | 1470m |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 4 | 室外排水管 |  | 108.54 |  |  |  | 108.54 |  |
| 4.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 330m | 14.68 |  |  |  | 14.68 |  |
| 4.2 | HDPE双壁波纹管De400安装 | 330m | 18.15 |  |  |  | 18.15 |  |
| 4.3 | PVC塑料排水管De110安装 | 3160m | 39.50 |  |  |  | 39.50 |  |
| 4.4 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 69座 | 25.83 |  |  |  | 25.83 |  |
| 4.5 | 预制钢筋砼化粪池 | 75m3/座 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |  |
| 4.6 | 砖砌雨水口 | 6座 | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |
| 4.7 | 拆除排水管De300 | 330m | 0.66 |  |  |  | 0.66 |  |
| 5 | 室外电气工程 |  |  |  | 40.85 |  | 40.85 |  |
| 5.1 | 路灯配电箱 | 1个 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |
| 5.2 | LED路灯50W H4.0m | 48个 |  |  | 18.24 |  | 18.24 |  |
| 5.3 | 路灯电缆YJV-4×6 | 1100m |  |  | 3.57 |  | 3.57 |  |
| 5.4 | 路灯穿线管PVC25 | 1100m |  |  | 3.30 |  | 3.30 |  |
| 5.5 | 红外线球型摄像机（防水型） | 6个 |  |  | 1.47 |  | 1.47 |  |
| 5.6 | 摄像机信号线12芯光缆7孔梅花管 | 960m |  |  | 7.19 |  | 7.19 |  |
| 5.7 | 摄像机电源线RVV-3×2.5 | 960m |  |  | 0.93 |  | 0.93 |  |
| 5.8 | 监控主机：计算机共享气VGA分配器等 | 1套 |  |  | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 5.9 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 440m |  |  | 2.95 |  | 2.95 |  |
| 5.10 | 砖砌手孔井50×50×60㎝ | 11座 |  |  | 1.32 |  | 1.32 |  |
| 6 | 室外硬化工程 |  | 277.22 |  |  |  | 277.22 |  |
| 6.1 | 水泥砼硬化拆除、外运 | 5170m3 | 12.93 |  |  |  | 12.93 |  |
| 6.2 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 6437㎡ | 119.08 |  |  |  | 119.08 |  |
| 6.3 | 面包砖拆除 | 6930㎡ | 13.86 |  |  |  | 13.86 |  |
| 6.4 | 路面（20砂砾、18水稳、4沥青砼） | 5830㎡ | 84.54 |  |  |  | 84.54 |  |
| 6.5 | 花岗岩道牙 | 3353m | 33.53 |  |  |  | 33.53 |  |
| 6.6 | 建筑散水拆除 | 1100㎡ | 2.75 |  |  |  | 2.75 |  |
| 6.7 | 建筑散水 | 1100㎡ | 9.72 |  |  |  | 9.72 |  |
| 6.8 | 花岗岩树池 | 20个 | 0.81 |  |  |  | 0.81 |  |
| 7 | 室外景观工程 |  | 43.70 |  |  |  | 43.70 |  |
| 7.1 | 入口主题雕塑 | 1个 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 7.2 | 垃圾分类站 | 1个 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |
| 7.3 | 健身器材 | 20个 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 7.4 | 金山之窗 | 1个 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |
| 7.5 | 大门粉刷 | 564㎡ | 4.51 |  |  |  | 4.51 |  |
| 7.6 | 欢迎回家小品 | 1个 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |
| 7.7 | 花池 | 1个 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |
| 7.8 | 采光井顶板 | 14个 | 4.20 |  |  |  | 4.20 |  |
| 7.9 | 树池旁扶手 | 1个 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）     第3页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 7.10 | 成品坐凳 | 8个 | 0.64 |  |  |  | 0.64 |  |
| 7.11 | 景观长廊 | 2个 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |  |
|  | 二、禹新A区 |  | 399.22 |  | 283.38 |  | 682.60 |  |
| 1 | 供暖系统 |  |  |  | 76.54 |  | 76.54 |  |
| 1.1 | 采暖镀锌钢管拆除DN25-DN70 | 1274m |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  |
| 1.2 | 采暖镀锌钢管安装DN70 | 387m |  |  | 5.31 |  | 5.31 |  |
| 1.3 | 采暖镀锌钢管安装DN50 | 202m |  |  | 2.47 |  | 2.47 |  |
| 1.4 | 采暖镀锌钢管安装DN40 | 119m |  |  | 1.27 |  | 1.27 |  |
| 1.5 | 采暖镀锌钢管安装DN32 | 119m |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |
| 1.6 | 采暖镀锌钢管安装DN25 | 447m |  |  | 3.99 |  | 3.99 |  |
| 1.7 | PPR供暖管（S3.2）安装DN32 | 9261m |  |  | 43.47 |  | 43.47 |  |
| 1.8 | PPR供暖管（S3.2）安装DN25 | 2775m |  |  | 10.27 |  | 10.27 |  |
| 1.9 | 软密封闸阀DN70 | 30组 |  |  | 1.65 |  | 1.65 |  |
| 1.10 | 软密封闸阀DN40 | 4组 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 1.11 | 入户球阀（带双活接）DN25 | 308组 |  |  | 2.65 |  | 2.65 |  |
| 1.12 | 锁闭阀DN25 | 308组 |  |  | 2.80 |  | 2.80 |  |
| 1.13 | 自动排气阀DN25 | 30组 |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 2 | 室外供暖管道 |  | 21.12 |  | 149.79 |  | 170.91 |  |
| 2.1 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn335 | 168m |  |  | 36.62 |  | 36.62 |  |
| 2.2 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn315 | 139m |  |  | 21.68 |  | 21.68 |  |
| 2.3 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn250 | 451m |  |  | 51.27 |  | 51.27 |  |
| 2.4 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn200 | 109m |  |  | 8.84 |  | 8.84 |  |
| 2.5 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn160 | 253m |  |  | 13.92 |  | 13.92 |  |
| 2.6 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn125 | 151m |  |  | 5.73 |  | 5.73 |  |
| 2.7 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn110 | 189m |  |  | 6.50 |  | 6.50 |  |
| 2.8 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn90（凿口） | 194m |  |  | 5.23 |  | 5.23 |  |
| 2.9 | 砖砌矩形阀门井1.6×1.6×1.8（含阀件） | 11座 | 21.12 |  |  |  | 21.12 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 21.49 |  | 34.14 |  | 55.63 |  |
| 3.1 | （PE100）聚乙烯给水管De110 | 240m |  |  | 5.95 |  | 5.95 |  |
| 3.2 | （PE100）聚乙烯给水管De63 | 320m |  |  | 7.10 |  | 7.10 |  |
| 3.3 | （PE100）聚乙烯给水管De25 | 390m |  |  | 7.76 |  | 7.76 |  |
| 3.4 | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 1座 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 3.5 | 砖砌阀门井2.40×1.6 | 13座 | 13.00 |  |  |  | 13.00 |  |
| 3.6 | 砖砌阀门井2.60×1.6 | 2座 | 1.96 |  |  |  | 1.96 |  |
| 3.7 | 砖砌阀门井2.80×1.6 | 2座 | 2.18 |  |  |  | 2.18 |  |
| 3.8 | 砖砌阀门井D1.40 | 3座 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |
| 3.9 | 砖砌阀门井D1.80 | 1座 | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  |
| 3.10 | 砖砌阀门井D1.20 | 3座 | 1.35 |  |  |  | 1.35 |  |
| 3.11 | 锁闭阀DN20 | 157个 |  |  | 1.14 |  | 1.14 |  |
| 3.12 | 球阀DN20 | 157个 |  |  | 0.91 |  | 0.91 |  |
| 3.13 | 数据远传功能水表DN20 | 157个 |  |  | 8.50 |  | 8.50 |  |
| 3.14 | 取水栓De32 | 16座 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）     第4页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.15 | 锁闭阀DN100 | 2个 |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 3.16 | Y型过滤器DN100 | 2个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 3.17 | 数据远传水表DN100 | 2个 |  |  | 0.43 |  | 0.43 |  |
| 3.18 | 倒流防止器DN100 | 2个 |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
| 3.19 | 暗杆软密封不锈钢闸阀DN100 | 2个 |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 3.20 | Y型过滤器DN50 | 5个 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 3.21 | 数据功能远传水表DN50 | 3个 |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 3.22 | 倒流防止器DN50 | 3个 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 3.23 | 暗杆软密封不锈钢闸阀DN50 | 3个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 4 | 室外排水管 |  | 95.08 |  |  |  | 95.08 |  |
| 4.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 570m | 25.36 |  |  |  | 25.36 |  |
| 4.2 | HDPE双壁波纹管De400安装 | 232m | 12.76 |  |  |  | 12.76 |  |
| 4.3 | PVC塑料排水管De110安装 | 1540m | 19.25 |  |  |  | 19.25 |  |
| 4.4 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 69座 | 25.53 |  |  |  | 25.53 |  |
| 4.5 | 预制钢筋砼化粪池 | 25m3/2座 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |
| 4.6 | 预制钢筋砼化粪池 | 30m3/座 | 3.60 |  |  |  | 3.60 |  |
| 4.7 | 砖砌雨水口 | 12座 | 1.44 |  |  |  | 1.44 |  |
| 4.8 | 拆除排水管De300 | 570m | 1.14 |  |  |  | 1.14 |  |
| 5 | 室外电气工程 |  |  |  | 22.91 |  | 22.91 |  |
| 5.1 | 路灯配电箱 | 1个 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |
| 5.2 | LED路灯50W H4.0m | 24个 |  |  | 9.12 |  | 9.12 |  |
| 5.3 | 路灯电缆YJV-4×6 | 600m |  |  | 1.92 |  | 1.92 |  |
| 5.4 | 路灯穿线管PVC25 | 600m |  |  | 1.80 |  | 1.80 |  |
| 5.5 | 红外线球型摄像机（防水型） | 4个 |  |  | 0.97 |  | 0.97 |  |
| 5.6 | 摄像机信号线12芯光缆7孔梅花管 | 410m |  |  | 3.07 |  | 3.07 |  |
| 5.7 | 摄像机电源线RVV-3×2.5 | 410m |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 5.8 | 监控主机：计算机共享气VGA分配器等 | 1套 |  |  | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 5.9 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 260m |  |  | 1.74 |  | 1.74 |  |
| 5.10 | 砖砌手孔井50×50×60㎝ | 10座 |  |  | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 5.11 | 自行车棚配电箱 | 1个 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 5.12 | 自行车棚地埋电缆YJV-5×10-PE50 | 64m |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |
| 6 | 室外硬化工程 |  | 138.34 |  |  |  | 138.34 |  |
| 6.1 | 拆除砼硬化 | 2200m3 | 5.50 |  |  |  | 5.50 |  |
| 6.2 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 4050㎡ | 74.93 |  |  |  | 74.93 |  |
| 6.3 | 面包砖拆除 | 4050㎡ | 8.10 |  |  |  | 8.10 |  |
| 6.4 | 路面（20砂砾、18水稳、4沥青砼） | 2200㎡ | 31.90 |  |  |  | 31.90 |  |
| 6.5 | 花岗岩道牙 | 1000m | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 6.6 | 建筑散水 | 600㎡ | 5.30 |  |  |  | 5.30 |  |
| 6.7 | 花岗岩树池 | 64个 | 2.61 |  |  |  | 2.61 |  |
| 7 | 室外景观工程 |  | 64.28 |  |  |  | 64.28 |  |
| 7.1 | 垃圾桶 | 20个 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）     第5页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 7.2 | 更换消防通道大门 | 30m | 4.50 |  |  |  | 4.50 |  |
| 7.3 | 围墙栏杆粉刷 | 120m | 0.39 |  |  |  | 0.39 |  |
| 7.4 | 新建大门 | 1座 | 18.22 |  |  |  | 18.22 |  |
| 7.5 | 拆除砖混自行车棚 | 188㎡ | 0.92 |  |  |  | 0.92 |  |
| 7.6 | 新建轻钢自行车棚 | 102㎡ | 14.63 |  |  |  | 14.63 |  |
| 7.7 | 健身器材 | 26个 | 6.50 |  |  |  | 6.50 |  |
| 7.8 | 成品坐凳 | 5个 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 7.9 | 入口幸福社区小品 | 1个 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |
| 7.10 | 宣传牌 | 1个 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |  |
| 7.11 | 休闲景亭 | 1个 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 7.12 | 垃圾分类站 | 1个 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |
| 7.13 | 围树坐凳 | 56m | 2.92 |  |  |  | 2.92 |  |
| 7.14 | 儿童游乐设施 | 1个 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 7.15 | 象棋桌 | 4个 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |
| 7.16 | 摇摇马 | 16个 | 1.60 |  |  |  | 1.60 |  |
| 8 | 小区周边道路-文腾巷 |  | 58.91 |  |  |  | 58.91 |  |
| 8.1 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 2050㎡ | 37.92 |  |  |  | 37.92 |  |
| 8.2 | 面包砖拆除 | 2850㎡ | 5.70 |  |  |  | 5.70 |  |
| 8.3 | 路面（20砂砾、18水稳、4沥青砼） | 800㎡ | 11.60 |  |  |  | 11.60 |  |
| 8.4 | 花岗岩道牙 | 320m | 3.20 |  |  |  | 3.20 |  |
| 8.5 | 花岗岩树池 | 12个 | 0.49 |  |  |  | 0.49 |  |
|  | 三、朝晖胡同（广电水务气象移动邮政、文明院） |  | 757.52 |  | 362.94 |  | 1120.46 |  |
| 1 | 供暖系统 |  | 180.25 |  |  |  | 180.25 |  |
| 1.1 | 采暖镀锌钢管拆除DN25-DN70 | 2358m | 1.77 |  |  |  | 1.77 |  |
| 1.2 | 采暖镀锌钢管安装DN70 | 823m | 11.29 |  |  |  | 11.29 |  |
| 1.3 | 采暖镀锌钢管安装DN50 | 225m | 2.75 |  |  |  | 2.75 |  |
| 1.4 | 采暖镀锌钢管安装DN40 | 225m | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |
| 1.5 | 采暖镀锌钢管安装DN32 | 225m | 2.30 |  |  |  | 2.30 |  |
| 1.6 | 采暖镀锌钢管安装DN25 | 860m | 7.67 |  |  |  | 7.67 |  |
| 1.7 | PPR供暖管（S3.2）安装DN32 | 17230m | 80.96 |  |  |  | 80.96 |  |
| 1.8 | PPR供暖管（S3.2）安装DN25 | 5186m | 19.19 |  |  |  | 19.19 |  |
| 1.9 | 软密封闸阀DN70 | 86组 | 4.72 |  |  |  | 4.72 |  |
| 1.10 | 入户球阀（带双活接）DN25 | 872组 | 38.92 |  |  |  | 38.92 |  |
| 1.11 | 锁闭阀DN25 | 872组 | 7.50 |  |  |  | 7.50 |  |
| 1.12 | 自动排气阀DN25 | 86组 | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  |
| 2 | 室外供暖管道 |  | 19.20 |  | 48.08 |  | 67.28 |  |
| 2.1 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn125 | 592m |  |  | 22.49 |  | 22.49 |  |
| 2.2 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn110 | 102m |  |  | 3.51 |  | 3.51 |  |
| 2.3 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn90 | 812m |  |  | 22.08 |  | 22.08 |  |
| 2.4 | 砖砌矩形阀门井1.6×1.6×1.8（含阀件） | 10座 | 19.20 |  |  |  | 19.20 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 12.35 |  | 81.30 |  | 93.65 |  |
| 3.1 | （PE100）聚乙烯给水管De160 | 350m |  |  | 11.41 |  | 11.41 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）     第6页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.2 | （PE100）聚乙烯给水管De110 | 1012m |  |  | 25.09 |  | 25.09 |  |
| 3.3 | （PE100）聚乙烯给水管De63 | 520m |  |  | 11.44 |  | 11.44 |  |
| 3.4 | 砖砌阀门井D1.40 | 3座 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |
| 3.5 | 砖砌阀门井D1.80 | 10座 | 6.80 |  |  |  | 6.80 |  |
| 3.6 | 砖砌阀门井D1.20 | 9座 | 4.05 |  |  |  | 4.05 |  |
| 3.7 | 锁闭阀DN20 | 436个 |  |  | 3.17 |  | 3.17 |  |
| 3.8 | 球阀DN20 | 436个 |  |  | 2.53 |  | 2.53 |  |
| 3.9 | 数据远传功能水表DN20 | 436个 |  |  | 23.61 |  | 23.61 |  |
| 3.10 | 取水栓De32 | 10个 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 3.11 | 锁闭阀DN100 | 10个 |  |  | 1.09 |  | 1.09 |  |
| 3.12 | Y型过滤器DN100 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 3.13 | 数据远传功能水表DN100 | 1个 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 3.14 | 倒流防止器DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 3.15 | 暗杆软密封不锈钢闸阀DN100 | 1个 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
| 3.16 | Y型过滤器DN50 | 3个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 3.17 | 数据远传功能水表DN50 | 3个 |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 3.18 | 倒流防止器DN50 | 3个 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 3.19 | 暗杆软密封不锈钢闸阀DN50 | 3个 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 3.20 | 滴灌管De16 | 450m |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 4 | 室外排水管 |  | 148.65 |  |  |  | 148.65 |  |
| 4.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 750m | 33.37 |  |  |  | 33.37 |  |
| 4.2 | HDPE双壁波纹管De400安装 | 350m | 19.25 |  |  |  | 19.25 |  |
| 4.3 | HDPE双壁波纹管De500安装 | 112m | 8.43 |  |  |  | 8.43 |  |
| 4.4 | PVC塑料排水管De110安装 | 1480m | 18.50 |  |  |  | 18.50 |  |
| 4.5 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 128座 | 47.36 |  |  |  | 47.36 |  |
| 4.6 | 预制钢筋砼化粪池 | 75m3/2座 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |
| 4.7 | 砖砌雨水口 | 29座 | 2.48 |  |  |  | 2.48 |  |
| 4.8 | 拆除排水管De300 | 630m | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |
| 5 | 室外电气工程 |  | 2.70 |  | 41.72 |  | 44.42 |  |
| 5.1 | 路灯配电箱 | 2个 |  |  | 0.76 |  | 0.76 |  |
| 5.2 | LED路灯50W H4.0m | 41个 |  |  | 15.58 |  | 15.58 |  |
| 5.3 | 路灯电缆YJV-4×6 | 1300m |  |  | 4.21 |  | 4.21 |  |
| 5.4 | 路灯穿线管PVC25 | 1300m |  |  | 4.30 |  | 4.30 |  |
| 5.5 | 红外线球型摄像机（防水型） | 15个 |  |  | 3.67 |  | 3.67 |  |
| 5.6 | 摄像机信号线12芯光缆7孔梅花管 | 520m |  |  | 3.90 |  | 3.90 |  |
| 5.7 | 摄像机电源线RVV-3×2.5 | 520m |  |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 5.8 | 监控主机：计算机共享气VGA分配器等 | 2套 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 5.9 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 820m |  |  | 5.49 |  | 5.49 |  |
| 5.10 | 砖砌手孔井50×50×60㎝ | 18座 | 2.70 |  |  |  | 2.70 |  |
| 5.11 | 自行车棚配电箱 | 1个 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 5.12 | 自行车棚地埋电缆YJV-5×10-PE50 | 40m |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 6 | 室外硬化工程 |  | 168.80 |  |  |  | 168.80 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）     第7页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 6.1 | 水泥砼硬化拆除、外运 | 2050m3 | 5.13 |  |  |  | 5.13 |  |
| 6.2 | 彩色透水道砖硬化（20砂砾、15砼） | 1805㎡ | 45.13 |  |  |  | 45.13 |  |
| 6.3 | 面包砖拆除 | 3156㎡ | 13.86 |  |  |  | 13.86 |  |
| 6.4 | 路面（20砂砾、18水稳、4彩色沥青砼） | 4356㎡ | 74.05 |  |  |  | 74.05 |  |
| 6.5 | 花岗岩道牙 | 1334m | 13.34 |  |  |  | 13.34 |  |
| 6.6 | 拆除、恢复建筑散水 | 1300㎡ | 14.69 |  |  |  | 14.69 |  |
| 6.7 | 花岗岩树池 | 64个 | 2.60 |  |  |  | 2.60 |  |
| 7 | 室外景观工程 |  | 51.07 |  |  |  | 51.07 |  |
| 7.1 | 垃圾桶 | 43个 | 2.15 |  |  |  | 2.15 |  |
| 7.2 | 异形围树坐凳 | 18.4m | 1.32 |  |  |  | 1.32 |  |
| 7.3 | 健身器材 | 20个 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 7.4 | 拆除围墙 | 30m | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |
| 7.5 | 围树坐凳 | 64m | 3.34 |  |  |  | 3.34 |  |
| 7.6 | 儿童游乐设施 | 1座 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 7.7 | 新建大门 | 1座 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |
| 7.8 | 拆除、新建轻钢自行车棚 | 120m | 11.38 |  |  |  | 11.38 |  |
| 7.9 | 乒乓球桌 | 4个 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |
| 7.10 | 养生景墙 | 1个 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |
| 7.11 | 摇摇马 | 8个 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |
| 7.12 | 棋语景墙 | 1个 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 7.13 | 原用房改造（红色驿站、城市书屋） | 2个 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |
| 7.14 | 象棋桌 | 10组 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 7.15 | 朝晖之花小品 | 1个 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 7.16 | 原花池拆除、新建 | 4个 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |
| 7.17 | 晾晒杆 | 3个 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |
| 7.18 | 成品坐凳 | 15个 | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |
| 8 | 小区周边道路-文明巷 |  | 53.89 |  | 111.99 |  | 65.88 |  |
| 8.1 | 室外给水管道 |  | 3.26 |  | 5.95 |  | 9.21 |  |
| （1） | （PE100）聚乙烯给水管De160 | 150m |  |  | 4.89 |  | 4.89 |  |
| （2） | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 3座 | 2.46 |  |  |  | 2.46 |  |
| （3） | 软密封锁闭阀DN150 | 1个 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| （4） | 数据远传功能水表DN150（含铭牌附件） | 1套 |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
| （5） | Y型过滤器DN150 | 1套 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |
| （6） | 倒流防止器DN150 | 1套 |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| （7） | 不锈钢软密封闸阀DN150 | 1个 |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| （8） | 砖砌消火栓阀门井D1.5 | 2座 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |
| 8.2 | 室外排水管道 |  | 13.41 |  |  |  | 13.41 |  |
| （1） | HDPE双壁波纹管De300安装 | 35m | 1.56 |  |  |  | 1.56 |  |
| （2） | HDPE双壁波纹管De400安装 | 120m | 6.60 |  |  |  | 6.60 |  |
| （3） | HDPE双壁波纹管De500安装 | 20m | 1.48 |  |  |  | 1.48 |  |
| （4） | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 7座 | 2.45 |  |  |  | 2.45 |  |
| （5） | 砖砌雨水口 | 9座 | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）     第8页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| （6） | 拆除排水管De300 | 120m | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  |
| 8.3 | 室外电气工程 |  |  |  | 6.04 |  | 6.04 |  |
| （1） | LED路灯50W H4.0m | 7个 |  |  | 2.66 |  | 2.66 |  |
| （2） | 路灯电缆YJV-4×6 | 175m |  |  | 0.57 |  | 0.57 |  |
| （3） | 路灯穿线管PVC25 | 175m |  |  | 0.53 |  | 0.53 |  |
| （4） | 红外线球型摄像机（防水型） | 5个 |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |
| （5） | 摄像机信号线12芯光缆7孔梅花管 | 130m |  |  | 0.97 |  | 0.97 |  |
| （6） | 摄像机电源线RVV-3×2.5 | 130m |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 8.4 | 室外硬化工程 |  | 27.69 |  |  |  | 27.69 |  |
| （1） | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 570㎡ | 10.55 |  |  |  | 10.55 |  |
| （2） | 面包砖拆除 | 1276㎡ | 2.55 |  |  |  | 2.55 |  |
| （3） | 路面（20砂砾、18水稳、4沥青砼） | 706㎡ | 10.24 |  |  |  | 10.24 |  |
| （4） | 花岗岩道牙 | 434m | 4.35 |  |  |  | 4.35 |  |
| 8.5 | 室外景观改造 |  | 9.53 |  |  |  | 9.53 |  |
| （1） | 垃圾桶 | 43个 | 2.15 |  |  |  | 2.15 |  |
| （2） | 健身器材 | 16个 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| （3） | 花箱坐凳 | 10个 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |
| （4） | 花岗岩树池 | 34个 | 1.38 |  |  |  | 1.38 |  |
| （5） | 景观小品 | 1个 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 9 | 小区周边道路-朝晖胡同 |  | 120.61 |  | 179.85 |  | 300.46 |  |
| 9.1 | 室外供暖管道 |  | 9.60 |  | 167.79 |  | 177.39 |  |
| （1） | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn335 | 444m |  |  | 96.79 |  | 96.79 |  |
| （2） | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn315 | 185m |  |  | 28.86 |  | 28.86 |  |
| （3） | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn250 | 95m |  |  | 10.80 |  | 10.80 |  |
| （4） | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn200 | 231m |  |  | 18.73 |  | 18.73 |  |
| （5） | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn160 | 228m |  |  | 12.61 |  | 12.61 |  |
| （6） | 砖砌矩形阀门井1.8×1.4×1.8（含阀件） | 5座 | 9.60 |  |  |  | 9.60 |  |
| 9.2 | 室外给水管道 |  | 4.55 |  | 4.84 |  | 9.39 |  |
| （1） | （PE100）聚乙烯给水管De110 | 150m |  |  | 3.72 |  | 3.72 |  |
| （2） | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 5座 | 4.10 |  |  |  | 4.10 |  |
| （3） | 软密封锁闭阀DN100 | 1个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| （4） | 数据远传功能水表DN100（含铭牌附件） | 1套 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| （5） | Y型过滤器DN100 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| （6） | 倒流防止器DN100 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| （7） | 暗杆软密封不锈钢闸阀DN100 | 5个 |  |  | 0.66 |  | 0.66 |  |
| （8） | 砖砌消火栓阀门井D1.5 | 1座 | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  |
| 9.3 | 室外排水管道 |  | 28.75 |  |  |  | 28.75 |  |
| （1） | HDPE双壁波纹管De300安装 | 50m | 2.22 |  |  |  | 2.22 |  |
| （2） | HDPE双壁波纹管De400安装 | 210m | 11.55 |  |  |  | 11.55 |  |
| （3） | 预制钢筋砼化粪池 | 75m3/座 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |  |
| （4） | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 13座 | 4.55 |  |  |  | 4.55 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）     第9页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| （5） | 砖砌雨水口 | 8座 | 0.96 |  |  |  | 0.96 |  |
| （6） | 拆除排水管De300 | 210m | 0.42 |  |  |  | 0.42 |  |
| 9.4 | 室外电气工程 |  |  |  | 7.22 |  | 7.22 |  |
| （1） | LED路灯50W H4.0m | 10个 |  |  | 3.20 |  | 3.20 |  |
| （2） | 路灯电缆YJV-4×6 | 240m |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |
| （3） | 路灯穿线管PVC25 | 240m |  |  | 0.79 |  | 0.79 |  |
| （4） | 红外线球型摄像机（防水型） | 5个 |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |
| （5） | 摄像机信号线12芯光缆7孔梅花管 | 150m |  |  | 1.12 |  | 1.12 |  |
| （6） | 摄像机电源线RVV-3×2.5 | 150m |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 9.5 | 室外硬化工程 |  | 77.71 |  |  |  | 77.71 |  |
| （1） | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 2750㎡ | 50.87 |  |  |  | 50.87 |  |
| （2） | 面包砖拆除 | 1550㎡ | 3.10 |  |  |  | 3.10 |  |
| （3） | 路面（20砂砾、18水稳、4沥青砼） | 1300㎡ | 18.85 |  |  |  | 18.85 |  |
| （4） | 花岗岩道牙 | 420m | 4.20 |  |  |  | 4.20 |  |
| （5） | 花岗岩树池 | 17个 | 0.69 |  |  |  | 0.69 |  |
|  | 四、鸣沙路170号楼 |  | 38.38 |  | 41.77 |  | 80.15 |  |
| 1 | 供暖系统 |  |  |  | 22.67 |  | 22.67 |  |
| 1.1 | 采暖镀锌钢管拆除DN25-DN70 | 136m |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 1.2 | 采暖镀锌钢管安装DN70 | 88m |  |  | 1.21 |  | 1.21 |  |
| 1.3 | 采暖镀锌钢管安装DN50 | 4m |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 1.4 | 采暖镀锌钢管安装DN40 | 24m |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 1.5 | 采暖镀锌钢管安装DN32 | 24m |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 1.6 | PPR供暖管（S3.2）安装DN32 | 2760m |  |  | 12.97 |  | 12.97 |  |
| 1.7 | PPR供暖管（S3.2）安装DN25 | 828m |  |  | 3.06 |  | 3.06 |  |
| 1.8 | 软密封闸阀DN70 | 8组 |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  |
| 1.9 | 入户球阀（带双活接）DN25 | 80组 |  |  | 3.57 |  | 3.57 |  |
| 1.10 | 锁闭阀DN25 | 80组 |  |  | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 1.11 | 自动排气阀DN25 | 8组 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 2 | 室外供暖管道 |  | 1.92 |  | 12.31 |  | 14.23 |  |
| 2.1 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn160 | 171m |  |  | 9.45 |  | 9.45 |  |
| 2.2 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn125 | 54m |  |  | 2.05 |  | 2.05 |  |
| 2.3 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn90 | 30m |  |  | 0.81 |  | 0.81 |  |
| 2.4 | 砖砌矩形阀门井1.6×1.6×1.8（含阀件） | 1座 | 1.92 |  |  |  | 1.92 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 5.18 |  | 4.75 |  | 9.93 |  |
| 3.1 | （PE100）聚乙烯给水管De110 | 55m |  |  | 1.36 |  | 1.36 |  |
| 3.2 | （PE100）聚乙烯给水管De63 | 10m |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 3.3 | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 1座 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 3.4 | 砖砌阀门井2.80×1.6 | 4座 | 4.36 |  |  |  | 4.36 |  |
| 3.5 | 软密封锁闭阀DN100 | 1个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 3.6 | 数据远传功能水表DN100（含铭牌附件） | 1套 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 3.7 | Y型过滤器DN100 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 3.8 | 倒流防止器DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）    第10页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.9 | 数据远传功能水表DN20 | 40个 |  |  | 2.17 |  | 2.17 |  |
| 3.10 | 软密封不锈钢闸阀DN100 | 1个 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
| 3.11 | 软密封不锈钢锁闭阀DN50 | 4个 |  |  | 0.34 |  | 0.34 |  |
| 4 | 室外排水管道 |  | 8.98 |  |  |  | 8.98 |  |
| 4.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 50m | 2.23 |  |  |  | 2.23 |  |
| 4.2 | PVC塑料排水管De110安装 | 40m | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 4.3 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 9座 | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  |
| 4.4 | 预制钢筋砼化粪池 | 25m3/座 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 4.5 | 拆除排水管De300 | 50m | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 室外电气工程 |  |  |  | 2.04 |  | 2.04 |  |
| 5.1 | LED路灯50W H4.0m | 3个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 5.2 | 路灯电缆YJV-4×6 | 80m |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 5.3 | 路灯穿线管PE25 | 80m |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 5.4 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 60m |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 6 | 室外硬化工程 |  | 22.30 |  |  |  | 22.30 |  |
| 6.1 | 水泥砼硬化拆除、外运 | 86m3 | 0.22 |  |  |  | 0.22 |  |
| 6.2 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 1000㎡ | 18.50 |  |  |  | 18.50 |  |
| 6.3 | 面包砖拆除 | 787㎡ | 1.57 |  |  |  | 1.57 |  |
| 6.4 | 拆除、恢复建筑散水 | 178㎡ | 2.01 |  |  |  | 2.01 |  |
|  | 五、沁春园（1#、2#） |  | 61.70 |  | 98.32 |  | 160.02 |  |
| 1 | 供暖系统 |  |  |  | 48.99 |  | 48.99 |  |
| 1.1 | 采暖镀锌钢管拆除DN25-DN70 | 557m |  |  | 0.42 |  | 0.42 |  |
| 1.2 | 采暖镀锌钢管安装DN70 | 195m |  |  | 2.67 |  | 2.67 |  |
| 1.3 | 采暖镀锌钢管安装DN50 | 53m |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  |
| 1.4 | 采暖镀锌钢管安装DN40 | 53m |  |  | 0.57 |  | 0.57 |  |
| 1.5 | 采暖镀锌钢管安装DN32 | 53m |  |  | 0.54 |  | 0.54 |  |
| 1.6 | 采暖镀锌钢管安装DN25 | 203m |  |  | 1.81 |  | 1.81 |  |
| 1.7 | PPR供暖管（S3.2）安装DN32 | 6930m |  |  | 32.56 |  | 32.56 |  |
| 1.8 | PPR供暖管（S3.2）安装DN25 | 2079m |  |  | 7.69 |  | 7.69 |  |
| 1.9 | 软密封闸阀DN70 | 16组 |  |  | 0.88 |  | 0.88 |  |
| 1.10 | 入户球阀（带双活接）DN25 | 122组 |  |  | 5.44 |  | 5.44 |  |
| 1.11 | 锁闭阀DN25 | 122组 |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |
| 1.12 | 自动排气阀DN25 | 16组 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 2 | 室外供暖管道 |  | 3.84 |  | 32.96 |  | 36.80 |  |
| 2.1 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn160 | 304m |  |  | 16.81 |  | 16.81 |  |
| 2.2 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn125 | 269 |  |  | 10.22 |  | 10.22 |  |
| 2.3 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn90 | 110m |  |  | 2.97 |  | 2.97 |  |
| 2.4 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn63 | 148m |  |  | 2.96 |  | 2.96 |  |
| 2.5 | 砖砌矩形阀门井1.6×1.6×1.8（含阀件） | 2座 | 3.84 |  |  |  | 3.84 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 9.54 |  | 11.29 |  | 22.83 |  |
| 3.1 | （PE100）聚乙烯给水管De110 | 170m |  |  | 4.21 |  | 4.21 |  |
| 3.2 | （PE100）聚乙烯给水管De63 | 10m |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）    第11页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.3 | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 1座 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 3.4 | 砖砌阀门井2.80×1.6 | 8座 | 8.72 |  |  |  | 8.72 |  |
| 3.5 | 软密封锁闭阀DN100 | 3个 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 3.6 | 数据远传功能水表DN100（含铭牌附件） | 1套 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 3.7 | Y型过滤器DN100 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 3.8 | 倒流防止器DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 3.9 | 数据远传功能水表DN20 | 93个 |  |  | 5.04 |  | 5.04 |  |
| 3.10 | 软密封不锈钢闸阀DN100 | 3个 |  |  | 0.39 |  | 0.39 |  |
| 3.11 | 软密封不锈钢锁闭阀DN50 | 8个 |  |  | 0.68 |  | 0.68 |  |
| 4 | 室外排水管道 |  | 20.50 |  |  |  | 20.50 |  |
| 4.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 130m | 5.79 |  |  |  | 5.79 |  |
| 4.2 | HDPE双壁波纹管De400安装 | 35m | 1.93 |  |  |  | 1.93 |  |
| 4.3 | PVC塑料排水管De110安装 | 80m | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 4.4 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 19座 | 6.65 |  |  |  | 6.65 |  |
| 4.5 | 预制钢筋砼化粪池 | 40m3/座 | 4.80 |  |  |  | 4.80 |  |
| 4.6 | 拆除排水管De300 | 165m | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |
| 5 | 室外电气工程 |  |  |  | 5.08 |  | 5.08 |  |
| 5.1 | LED路灯50W H4.0m | 8个 |  |  | 3.04 |  | 3.04 |  |
| 5.2 | 路灯电缆YJV-4×6 | 200m |  |  | 0.64 |  | 0.58 |  |
| 5.3 | 路灯穿线管PVC25 | 200m |  |  | 0.60 |  | 0.66 |  |
| 5.4 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 120m |  |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 6 | 室外硬化工程 |  | 27.82 |  |  |  | 27.82 |  |
| 6.1 | 水泥砼硬化拆除、外运 | 680m3 | 1.70 |  |  |  | 1.70 |  |
| 6.2 | 水泥砼路面（20砂砾、20砼） | 1700㎡ | 22.44 |  |  |  | 22.44 |  |
| 6.3 | 拆除、恢复建筑散水 | 326㎡ | 3.68 |  |  |  | 3.68 |  |
|  | 六、裕民南路50号楼 |  | 18.47 |  | 5.18 |  | 23.65 |  |
| 1 | 室外给水管道 |  | 0.82 |  | 4.01 |  | 4.83 |  |
| 1.1 | （PE100）聚乙烯给水管De110 | 45m |  |  | 1.12 |  | 1.12 |  |
| 1.2 | （PE100）聚乙烯给水管De63 | 15m |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 1.3 | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 1座 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 1.4 | 数据远传功能水表DN100（含铭牌附件） | 1套 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 1.5 | Y型过滤器DN100 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 1.6 | 倒流防止器DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 1.7 | 数据远传功能水表DN20 | 34个 |  |  | 1.84 |  | 1.84 |  |
| 1.8 | 软密封不锈钢闸阀DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 1.9 | 软密封不锈钢锁闭阀DN50 | 3个 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 2 | 室外排水管道 |  | 7.54 |  |  |  | 7.54 |  |
| 2.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 45m | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 2.2 | PVC塑料排水管De110安装 | 30m | 0.38 |  |  |  | 0.38 |  |
| 2.3 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 9座 | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  |
| 2.4 | 预制钢筋砼化粪池 | 16m3/座 | 1.92 |  |  |  | 1.92 |  |
| 2.5 | 拆除排水管De300 | 45m | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）    第12页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3 | 室外电气工程 |  |  |  | 1.17 |  | 1.18 |  |
| 3.1 | LED路灯50W H4.0m | 2个 |  |  | 0.76 |  | 0.76 |  |
| 3.2 | 路灯电缆YJV-3×4 | 50m |  |  | 0.16 |  | 0.15 |  |
| 3.3 | 路灯穿线管PVC25 | 50m |  |  | 0.15 |  | 0.17 |  |
| 3.4 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 15m |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 4 | 室外硬化工程 |  | 10.11 |  |  |  | 10.11 |  |
| 4.1 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 410㎡ | 7.59 |  |  |  | 7.59 |  |
| 4.2 | 面包砖拆除 | 410㎡ | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 4.3 | 拆除、恢复建筑散水 | 150㎡ | 1.70 |  |  |  | 1.70 |  |
|  | 七、乌金小区1号楼 |  | 54.80 |  | 49.02 |  | 103.82 |  |
| 1 | 供暖系统 |  |  |  | 14.43 |  | 14.43 |  |
| 1.1 | 采暖镀锌钢管拆除DN25-DN70 | 840m |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |
| 1.2 | 采暖镀锌钢管安装DN70 | 160m |  |  | 2.19 |  | 2.19 |  |
| 1.3 | 采暖镀锌钢管安装DN50 | 160m |  |  | 1.96 |  | 1.96 |  |
| 1.4 | 采暖镀锌钢管安装DN40 | 80m |  |  | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 1.5 | 采暖镀锌钢管安装DN32 | 80m |  |  | 0.82 |  | 0.82 |  |
| 1.6 | 采暖镀锌钢管安装DN25 | 360m |  |  | 3.21 |  | 3.21 |  |
| 1.7 | 软密封闸阀DN70 | 8组 |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  |
| 1.8 | 入户球阀（带双活接）DN25 | 80组 |  |  | 3.57 |  | 3.57 |  |
| 1.9 | 锁闭阀DN25 | 80组 |  |  | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 1.10 | 自动排气阀DN25 | 8组 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 2 | 室外供暖管道 |  | 7.68 |  | 24.25 |  | 31.93 |  |
| 2.1 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn160 | 211m |  |  | 11.66 |  | 11.66 |  |
| 2.2 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn125 | 235m |  |  | 8.93 |  | 8.93 |  |
| 2.3 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn110 | 13m |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 2.4 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn90 | 119m |  |  | 3.21 |  | 3.21 |  |
| 2.5 | 砖砌矩形阀门井1.6×1.6×1.8（含阀件） | 4座 | 7.68 |  |  |  | 7.68 |  |
| 3 | 室外给水管道 |  | 1.68 |  | 6.23 |  | 7.91 |  |
| 3.1 | （PE100）聚乙烯给水管De110 | 110m |  |  | 2.73 |  | 2.73 |  |
| 3.2 | （PE100）聚乙烯给水管De63 | 20m |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  |
| 3.3 | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 1座 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 3.4 | 砖砌水表井2.80×1.6 | 4座 | 0.86 |  |  |  | 0.86 |  |
| 3.5 | 软密封锁闭阀DN100 | 1个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 3.6 | 数据远传功能水表DN100（含铭牌附件） | 1套 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 3.7 | Y型过滤器DN100 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 3.8 | 倒流防止器DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 3.9 | 数据远传功能水表DN20 | 40个 |  |  | 2.17 |  | 2.17 |  |
| 3.10 | 软密封不锈钢闸阀DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 3.11 | 软密封不锈钢锁闭阀DN50 | 4个 |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 4 | 室外排水管道 |  | 13.40 |  |  |  | 13.40 |  |
| 4.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 128m | 5.69 |  |  |  | 5.69 |  |
| 4.2 | PVC塑料排水管De110安装 | 80m | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）    第13页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 4.3 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 11座 | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |
| 4.4 | 预制钢筋砼化粪池 | 16m3/座 | 1.92 |  |  |  | 1.92 |  |
| 4.5 | 拆除排水管De300 | 110m | 0.22 |  |  |  | 0.22 |  |
| 4.6 | 砖砌雨水口 | 6座 | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |
| 5 | 室外电气工程 |  |  |  | 4.11 |  | 4.11 |  |
| 5.1 | LED路灯50W H4.0m | 7个 |  |  | 2.66 |  | 2.66 |  |
| 5.2 | 路灯电缆YJV-3×4 | 170m |  |  | 0.54 |  | 0.54 |  |
| 5.3 | 路灯穿线管PVC25 | 170m |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  |
| 5.4 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 60m |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 6 | 室外硬化工程 |  | 29.64 |  |  |  | 29.64 |  |
| 6.1 | 水泥砼硬化拆除、外运 | 348m3 | 0.87 |  |  |  | 0.87 |  |
| 6.2 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 700㎡ | 12.95 |  |  |  | 12.95 |  |
| 6.3 | 面包砖拆除 | 700㎡ | 1.40 |  |  |  | 1.40 |  |
| 6.4 | 水泥砼路面（20砂砾、20砼） | 870㎡ | 11.48 |  |  |  | 11.48 |  |
| 6.5 | 砼道牙 | 170m | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  |
| 6.6 | 拆除、恢复建筑散水 | 200㎡ | 2.26 |  |  |  | 2.26 |  |
| 7 | 室外景观改造工程 |  | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |
| 7.1 | 外墙粉刷（保温层、乳胶漆） | 300㎡ | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |
|  | 八、裕园1#、2#、3# |  | 51.35 |  | 34.66 |  | 86.01 |  |
| 1 | 供暖系统 |  |  |  | 19.84 |  | 19.84 |  |
| 1.1 | 采暖镀锌钢管拆除DN25-DN70 | 438m |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 1.2 | 采暖镀锌钢管安装DN70 | 177m |  |  | 2.43 |  | 2.43 |  |
| 1.3 | 采暖镀锌钢管安装DN50 | 2m |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 1.4 | 采暖镀锌钢管安装DN40 | 46m |  |  | 0.49 |  | 0.49 |  |
| 1.5 | 采暖镀锌钢管安装DN32 | 46m |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |
| 1.6 | 采暖镀锌钢管安装DN25 | 169m |  |  | 1.20 |  | 1.20 |  |
| 1.7 | PPR供暖管（S3.2）安装DN50 | 55m |  |  | 0.46 |  | 0.46 |  |
| 1.8 | PPR供暖管（S3.2）安装DN40 | 39m |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 1.9 | PPR供暖管（S3.2）安装DN32 | 1558m |  |  | 7.32 |  | 7.32 |  |
| 1.10 | PPR供暖管（S3.2）安装DN25 | 505m |  |  | 1.87 |  | 1.87 |  |
| 1.11 | 软密封闸阀DN70 | 22组 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 1.12 | 入户球阀（带双活接）DN40 | 6组 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 1.13 | 入户球阀（带双活接）DN32 | 6组 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 1.14 | 入户球阀（带双活接）DN25 | 242组 |  |  | 2.08 |  | 2.08 |  |
| 1.15 | 锁闭阀DN40 | 6组 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 1.16 | 锁闭阀DN32 | 6组 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 1.17 | 锁闭阀DN25 | 242组 |  |  | 2.20 |  | 2.20 |  |
| 1.18 | 自动排气阀DN25 | 22组 |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 2 | 室外给水管道 |  | 0.82 |  | 6.12 |  | 6.94 |  |
| 2.1 | （PE100）聚乙烯给水管De110 | 60m |  |  | 1.49 |  | 1.49 |  |
| 2.2 | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 1座 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 2.3 | 软密封锁闭阀DN100 | 1个 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）    第14页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2.4 | 数据远传功能水表DN100（含铭牌附件） | 1套 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 2.5 | Y型过滤器DN100 | 1个 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 2.6 | 倒流防止器DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 2.7 | 数据远传功能水表DN20 | 64个 |  |  | 3.47 |  | 3.47 |  |
| 2.8 | 软密封不锈钢闸阀DN100 | 1个 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 2.9 | 软密封不锈钢锁闭阀DN50 | 9个 |  |  | 0.49 |  | 0.49 |  |
| 3 | 室外排水管道 |  | 18.33 |  |  |  | 18.33 |  |
| 3.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 146m | 6.50 |  |  |  | 6.50 |  |
| 3.2 | PVC塑料排水管De110安装 | 80m | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 3.3 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 11座 | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |
| 3.4 | 预制钢筋砼化粪池 | 50m3/座 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |
| 3.5 | 拆除排水管De300 | 128m | 0.26 |  |  |  | 0.26 |  |
| 3.6 | 砖砌雨水口 | 6座 | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |
| 4 | 室外电气工程 |  |  |  | 8.70 |  | 8.70 |  |
| 4.1 | LED路灯50W H4.0m | 8个 |  |  | 3.04 |  | 3.04 |  |
| 4.2 | 路灯电缆YJV-3×5 | 190m |  |  | 0.61 |  | 0.61 |  |
| 4.3 | 路灯穿线管PVC25 | 190m |  |  | 0.57 |  | 0.57 |  |
| 4.4 | 红外线球型摄像机（防水型） | 5个 |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |
| 4.5 | 摄像机信号线12芯光缆7孔梅花管 | 120m |  |  | 0.90 |  | 0.90 |  |
| 4.6 | 摄像机电源线RVV-3×2.5 | 120m |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 4.7 | 监控主机：计算机共享气VGA分配器等 | 1套 |  |  | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 4.8 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 110m |  |  | 0.74 |  | 0.74 |  |
| 5 | 室外硬化工程 |  | 32.20 |  |  |  | 32.20 |  |
| 5.1 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 1350㎡ | 24.98 |  |  |  | 24.98 |  |
| 5.2 | 面包砖拆除 | 1350㎡ | 2.70 |  |  |  | 2.70 |  |
| 5.3 | 拆除、恢复建筑散水 | 400㎡ | 4.52 |  |  |  | 4.52 |  |
|  | 九、永康南路47号楼 |  | 21.77 |  | 1.91 |  | 23.68 |  |
| 1 | 室外排水管道 |  | 11.87 |  |  |  | 11.87 |  |
| 1.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 55m | 2.45 |  |  |  | 2.45 |  |
| 1.2 | PVC塑料排水管De110安装 | 60m | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |
| 1.3 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 8座 | 2.80 |  |  |  | 2.80 |  |
| 1.4 | 预制钢筋砼化粪池 | 20m3/座 | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |
| 1.5 | 砖砌雨水口 | 28座 | 3.36 |  |  |  | 3.36 |  |
| 1.6 | 拆除排水管De300 | 55m | 0.11 |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 室外电气工程 |  |  |  | 1.91 |  | 1.91 |  |
| 2.1 | LED路灯50W H4.0m | 3个 |  |  | 1.14 |  | 1.14 |  |
| 2.2 | 路灯电缆YJV-3×4 | 70m |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 2.3 | 路灯穿线管PVC25 | 70m |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 2.4 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 50m |  |  | 0.34 |  | 0.34 |  |
| 3 | 室外硬化工程 |  | 9.90 |  |  |  | 9.90 |  |
| 3.1 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 400㎡ | 7.40 |  |  |  | 7.40 |  |
| 3.2 | 面包砖拆除 | 400㎡ | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）    第15页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.3 | 拆除、恢复建筑散水 | 150㎡ | 1.70 |  |  |  | 1.70 |  |
|  | 十、白银南路147楼 |  | 10.89 |  | 2.31 |  | 13.20 |  |
| 1 | 室外给水管道 |  |  |  | 0.97 |  | 0.97 |  |
| 1.1 | 数据远传功能水表DN20 | 18个 |  |  | 0.97 |  | 0.97 |  |
| 2 | 室外排水管道 |  | 6.46 |  |  |  | 6.46 |  |
| 2.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 75m | 3.34 |  |  |  | 3.34 |  |
| 2.2 | PVC塑料排水管De110安装 | 20m | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |
| 2.3 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 6座 | 2.10 |  |  |  | 2.10 |  |
| 2.4 | 预制钢筋砼化粪池 | 6m3/座 | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |
| 2.5 | 拆除排水管De300 | 25m | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 室外电气工程 |  |  |  | 1.34 |  | 1.34 |  |
| 3.1 | LED路灯50W H4.0m | 2个 |  |  | 0.76 |  | 0.76 |  |
| 3.2 | 路灯电缆YJV-3×4 | 50m |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 3.3 | 路灯穿线管PVC25 | 50m |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 3.4 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 40m |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  |
| 4 | 室外硬化工程 |  | 3.59 |  |  |  | 3.59 |  |
| 4.1 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 120㎡ | 2.22 |  |  |  | 2.22 |  |
| 4.2 | 面包砖拆除 | 120㎡ | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  |
| 4.3 | 拆除、恢复建筑散水 | 100㎡ | 1.13 |  |  |  | 1.13 |  |
| 5 | 室外景观改造工程 |  | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |
| 5.1 | 外墙粉刷（保温层、乳胶漆） | 100㎡ | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |
|  | 十一、建设东街86号院 |  | 46.54 |  | 10.52 |  | 57.06 |  |
| 1 | 室外给水管道 |  | 4.14 |  | 3.56 |  | 7.70 |  |
| 1.1 | （PE100）聚乙烯给水管De63 | 32m |  |  | 0.70 |  | 0.70 |  |
| 1.2 | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 1座 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 1.3 | 砖砌阀门井2.000×1.4 | 4座 | 3.32 |  |  |  | 3.32 |  |
| 1.4 | 软密封锁闭阀DN50 | 1个 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 1.5 | 数据远传功能水表DN50（含铭牌附件） | 1套 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 1.6 | Y型过滤器DN50 | 1个 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 1.7 | 倒流防止器DN50 | 1个 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 1.8 | 数据远传功能水表DN20 | 46个 |  |  | 2.49 |  | 2.49 |  |
| 2 | 室外供暖管道 |  | 9.60 |  | 4.51 |  | 14.11 |  |
| 2.1 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn125 | 50m |  |  | 1.90 |  | 1.71 |  |
| 2.2 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn110 | 13m |  |  | 0.45 |  | 0.40 |  |
| 2.3 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn90（凿口） | 80m |  |  | 2.16 |  | 2.75 |  |
| 2.4 | 砖砌矩形阀门井1.6×1.6×1.8（含阀件） | 5座 | 9.60 |  |  |  | 9.60 |  |
| 3 | 室外排水管道 |  | 15.84 |  |  |  | 15.84 |  |
| 3.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 90m | 4.01 |  |  |  | 4.01 |  |
| 3.2 | PVC塑料排水管De110安装 | 160m | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 3.3 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 19座 | 6.65 |  |  |  | 6.65 |  |
| 3.4 | 预制钢筋砼化粪池 | 25m3/座 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 3.5 | 拆除排水管De300 | 90m | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）    第16页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 4 | 室外电气工程 |  |  |  | 2.45 |  | 2.45 |  |
| 4.1 | LED路灯50W H4.0m | 4个 |  |  | 1.52 |  | 1.52 |  |
| 4.2 | 路灯电缆YJV-3×4 | 90m |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  |
| 4.3 | 路灯穿线管PVC25 | 90m |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  |
| 4.4 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 55m |  |  | 0.37 |  | 0.37 |  |
| 5 | 室外硬化工程 |  | 15.95 |  |  |  | 15.95 |  |
| 5.1 | 水泥砼硬化拆除、外运 | 110㎡ | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  |
| 5.2 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 805㎡ | 14.89 |  |  |  | 14.89 |  |
| 5.3 | 面包砖拆除 | 120㎡ | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  |
| 5.4 | 拆除、恢复建筑散水 | 48㎡ | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  |
| 6 | 室外景观改造工程 |  | 1.01 |  |  |  | 1.01 |  |
| 6.1 | 围墙粉刷 | 120㎡ | 1.01 |  |  |  | 1.01 |  |
|  | 十二、禹新13号 |  | 30.38 |  | 6.94 |  | 37.32 |  |
| 1 | 室外给水管道 |  | 2.48 |  | 2.64 |  | 5.12 |  |
| 1.1 | （PE100）聚乙烯给水管De63 | 35m |  |  | 0.77 |  | 0.77 |  |
| 1.2 | （PE100）聚乙烯给水管De25 | 10m |  |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 1.3 | 砖砌阀门井1.80×1.4 | 1座 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 1.4 | 砖砌阀门井2.000×1.4 | 2座 | 1.66 |  |  |  | 1.66 |  |
| 1.5 | 软密封锁闭阀DN50 | 1个 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 1.6 | 数据远传功能水表DN50（含铭牌附件） | 1套 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 1.7 | Y型过滤器DN50 | 1个 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 1.8 | 倒流防止器DN50 | 1个 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 1.9 | 数据远传功能水表DN20 | 24个 |  |  | 1.30 |  | 1.30 |  |
| 2 | 室外供暖管道 |  | 5.76 |  | 2.91 |  | 8.67 |  |
| 2.1 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn125 | 30m |  |  | 1.14 |  | 1.14 |  |
| 2.2 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn110 | 20m |  |  | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 2.3 | PE-RTII耐热聚乙烯管Dn90 | 40m |  |  | 1.08 |  | 1.08 |  |
| 2.4 | 砖砌矩形阀门井1.6×1.6×1.8（含阀件） | 3座 | 5.76 |  |  |  | 5.76 |  |
| 3 | 室外排水管道 |  | 8.14 |  |  |  | 8.14 |  |
| 3.1 | HDPE双壁波纹管De300安装 | 50m | 2.23 |  |  |  | 2.23 |  |
| 3.2 | PVC塑料排水管De110安装 | 120m | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |
| 3.3 | 预制装配式钢筋砼检查井D1.0 | 9座 | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  |
| 3.4 | 预制钢筋砼化粪池 | 9m3/座 | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  |
| 3.5 | 拆除排水管De300 | 90m | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |
| 4 | 室外电气工程 |  |  |  | 1.39 |  | 1.27 |  |
| 4.1 | LED路灯50W H4.0m | 2个 |  |  | 0.76 |  | 0.64 |  |
| 4.2 | 路灯电缆YJV-3×4 | 70m |  |  | 0.22 |  | 0.20 |  |
| 4.3 | 路灯穿线管PVC25 | 70m |  |  | 0.21 |  | 0.23 |  |
| 4.4 | 地埋电缆穿线管（PVC七孔梅花管） | 30m |  |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 5 | 室外硬化工程 |  | 12.57 |  |  |  | 12.57 |  |
| 5.1 | 彩色道砖硬化20×20（20砂砾、15砼） | 600㎡ | 11.10 |  |  |  | 11.10 |  |
| 5.2 | 面包砖拆除 | 600㎡ | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区2023年保障性安居工程老旧小区配套基础设施建设工程（初步设计）    第17页  共17页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 5.3 | 拆除、恢复建筑散水 | 24㎡ | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  |
| 6 | 室外景观改造工程 |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |
| 6.1 | 围墙粉刷 | 170㎡ | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 224.48 | 224.48 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.0% |  |  |  |  | 31.61 | 31.61 |  |
| 2 | 设计费2.2% |  |  |  |  | 69.56 | 69.56 |  |
| 3 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 47.43 | 47.43 |  |
| 4 | 招投标服务费0.4% |  |  |  |  | 12.65 | 12.65 |  |
| 5 | 预算编制及审查费1.0% |  |  |  |  | 31.61 | 31.61 |  |
| 6 | 可行性研究报告编制费0.3% |  |  |  |  | 9.48 | 9.48 |  |
| 6 | 环评费0.2% |  |  |  |  | 6.33 | 6.33 |  |
| 7 | 工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 15.81 | 15.81 |  |
| 三 | 预备费5% |  |  |  |  | 169.21 | 169.21 |  |
| 四 | 合 计 |  | 1980.13 |  | 1181.76 | 393.80 | 3555.69 |  |