工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区学院路幼儿园建设项目（工可报告）                               第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 | 4564.82㎡ | 1749.62 |  | 475.14 |  | 2224.76 |  |
| 1 | 幼儿园房建工程 | 4564.82㎡ | 1552.02 |  | 303.46 |  | 1855.48 |  |
| 1.1 | 土建及装饰 | 4564.82㎡ | 1442.48 |  |  |  | 1460.74 |  |
| 1.2 | （含减隔震） | 4564.82㎡ | 91.28 |  |  |  | 91.28 |  |
| 1.3 | 给排水及消防、喷淋工程 | 4564.82㎡ |  |  | 82.17 |  | 82.17 |  |
| 1.4 | 采暖及通风工程 | 4564.82㎡ |  |  | 57.06 |  | 57.06 |  |
| 1.5 | 强、弱电工程 | 4564.82㎡ |  |  | 139.23 |  | 139.23 |  |
| 1.6 | 抗震支座 | 4564.82㎡ | 18.26 |  |  |  | 7.00 |  |
| 1.7 | 食梯 | 1项 |  |  | 7.00 |  | 18.00 |  |
| 1.8 | 太阳能光伏板 | 45KW |  |  | 18.00 |  | 18.00 |  |
| 2 | 室外附属工程 |  | 161.26 |  | 2.80 |  | 164.06 |  |
| 2.1 | 土方回填 | 8610m3 | 34.44 |  |  |  | 34.44 |  |
| 2.2 | 沥青砼道路（20+20+4） | 680㎡ | 10.20 |  |  |  | 10.20 |  |
| 2.3 | 硅PU塑胶活动场地13㎜ | 1620㎡ | 43.74 |  |  |  | 43.74 |  |
| 2.4 | 绿化及种植土工程 | 2240㎡ | 17.92 |  |  |  | 17.92 |  |
| 2.5 | 铁艺围墙 | 340m | 34.00 |  |  |  | 34.00 |  |
| 2.6 | 铁艺大门 | 12m | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |
| 2.7 | 隔油池 | 3m3/个 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |
| 2.8 | 成品砼化粪池50m3 | 50m3/座 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |
| 2.9 | 绿化喷灌工程 | 2240㎡ | 8.96 |  |  |  | 8.96 |  |
| 2.10 | 旗杆及旗台 | 1项 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 2.11 | 庭院灯 | 10盏 |  |  | 2.80 |  | 2.80 |  |
| 3 | 室外配套管网工程 |  | 36.34 |  | 168.88 |  | 205.22 |  |
| 3.1 | 水外网工程 |  | 36.34 |  | 28.12 |  | 64.46 |  |
|  | PE给水管网DN150 | 290m |  |  | 5.80 |  | 5.80 |  |
|  | 球墨铸铁管DN100 | 380m |  |  | 9.88 |  | 9.88 |  |
|  | 消防镀锌管网DN150 | 240m |  |  | 5.04 |  | 5.04 |  |
|  | 消防镀锌管网DN100 | 370m |  |  | 7.40 |  | 7.40 |  |
|  | 钢筋砼排水管D300 | 380m | 10.64 |  |  |  | 10.64 |  |
|  | 钢筋砼雨水管D300 | 460m | 9.65 |  |  |  | 9.65 |  |
|  | 雨水检查井D1.0 | 10座 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
|  | 排水检查井D1.0 | 33座 | 9.90 |  |  |  | 9.90 |  |
|  | 消防阀门井D1.0 | 4座 | 1.40 |  |  |  | 1.40 |  |
|  | 给水检查井D1.0 | 4座 | 1.40 |  |  |  | 1.40 |  |
|  | 水表井D1.0 | 1座 | 0.35 |  |  |  | 0.35 |  |
| 3.2 | 外网采暖管道 |  |  |  | 20.56 |  | 20.56 |  |
|  | 采暖管道DN100 | 30m |  |  | 1.44 |  | 1.44 |  |
|  | 采暖管道DN80 | 30m |  |  | 1.32 |  | 1.32 |  |
|  | 采暖管道DN125 | 210m |  |  | 16.80 |  | 16.80 |  |
|  | 热计量DN100带数据远传功能 | 1套 |  |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 3.3 | 外网电气工程 |  |  |  | 120.20 |  | 120.20 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区学院路幼儿园建设项目（工可报告2）                               第2页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
|  | 高压电缆 | 620m |  |  | 17.86 |  | 17.86 |  |
|  | 250KVA箱式变电站 | 1台 |  |  | 22.00 |  | 22.00 |  |
|  | 室外强、弱电 | 4564.82㎡ |  |  | 80.34 |  | 80.34 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 151.36 | 151.36 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 11.12 | 11.12 |  |
| 2 | 勘查、测量费0.16% |  |  |  |  | 3.56 | 3.56 |  |
| 3 | 设计费2.0% |  |  |  |  | 44.50 | 44.50 |  |
| 4 | 施工图审查费3.5元/㎡ |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |
| 5 | 工程监理费1.2% |  |  |  |  | 26.67 | 26.67 |  |
| 6 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 11.12 | 11.12 |  |
| 7 | 预算编制及审查费1% |  |  |  |  | 22.24 | 22.24 |  |
| 8 | 可研编制费0.3% |  |  |  |  | 6.67 | 6.67 |  |
| 9 | 水土保持评价及鉴定费 |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 10 | 人防易地建设费 | 4565㎡ |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 15 |
| 11 | 节能评审费 | 4565㎡ |  |  |  | 0.91 | 0.91 | 2 |
| 12 | 建设工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 11.12 | 11.12 |  |
| 三 | 预备费5%（一、二项之和） |  |  |  |  | 118.81 | 118.88 |  |
| 四 | 设备费 |  |  |  |  | 159.56 | 159.56 |  |
| 1 | 教学仪器设备（工可报告P104-105） |  |  |  |  | 79.25 | 79.25 |  |
| 2 | 厨房设备（工可报告P106-109） |  |  |  |  | 74.63 | 74.63 |  |
| 3 | 厨房通风净化设备（工可报告P110） |  |  |  |  | 5.68 | 5.68 |  |
| 五 | 征地费 |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |
| 六 | 合 计 |  | 1749.62 |  | 475.14 | 499.73 | 2724.49 |  |