工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区金域华府南侧裸露地绿化项目（初步设计3）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 19.32 | 28.44 | 16.16 |  |  | 63.92 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 15.86 |  |  |  |  | 15.86 |  |
| 1.1 | 砂石路面15㎝ | 3200㎡ | 7.36 |  |  |  |  | 7.36 |  |
| 1.2 | 砼平侧石0.5×0.2×0.1 | 3400m | 8.50 |  |  |  |  | 8.50 |  |
| 1.3 | 绿化场地平整（深翻） | 49030㎡ | 7.35 |  |  |  |  | 7.35 |  |
| 2 | 绿化工程 |  |  | 28.44 |  |  |  | 28.44 |  |
| 2.1 | 紫花地丁（播种） | 2898㎡ |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |
| 2.2 | 金鸡菊（播种） | 12576㎡ |  | 7.55 |  |  |  | 7.55 |  |
| 2.3 | 松果菊（播种） | 9748㎡ |  | 5.85 |  |  |  | 5.85 |  |
| 2.4 | 蓝花亚麻（播种） | 12489㎡ |  | 7.49 |  |  |  | 7.49 |  |
| 2.5 | 天人菊（播种） | 6181㎡ |  | 3.71 |  |  |  | 3.71 |  |
| 2.6 | 有机肥 | 322m3 |  | 2.58 |  |  |  | 2.58 |  |
| 4 | 灌溉工程 |  | 3.46 |  | 16.16 |  |  | 19.62 |  |
| 4.1 | 机械挖沟槽土方 | 1395m3 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |
| 4.2 | 机械回填沟槽土方 | 1395m3 | 1.40 |  |  |  |  | 1.40 |  |
| 4.3 | 成品砼水表井D1.2、H1.5 | 2座 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |
| 4.4 | 钢筋砼矩形水表井2.15×1.1 | 2座 | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 |  |
| 4.5 | 聚乙烯PE管De90 | 409m |  |  | 1.84 |  |  | 1.84 |  |
| 4.6 | 聚乙烯PE管De75 | 271m |  |  | 1.08 |  |  | 1.08 |  |
| 4.7 | 聚乙烯PE管De63 | 279m |  |  | 0.97 |  |  | 0.97 |  |
| 4.8 | 聚乙烯PE管De50 | 436m |  |  | 1.31 |  |  | 1.31 |  |
| 4.9 | 聚乙烯PE软管De50 | 1135m |  |  | 1.93 |  |  | 1.93 |  |
| 4.10 | PE微喷带De32 | 14646m |  |  | 7.32 |  |  | 7.32 |  |
| 4.11 | 取水栓De50球阀（0.6MPa）PE立管 | 28套 |  |  | 0.67 |  |  | 0.67 |  |
| 4.12 | 防腐隔断阀DN80 | 2个 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |
| 4.13 | 水表DN80 | 2个 |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |
| 4.14 | PE球阀DN50 | 2个 |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |  |
| 4.15 | 闸阀DN80 | 4个 |  |  | 0.44 |  |  | 0.44 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 4.41 |  | 4.41 |  |
| 1 | 建设单位管理费1% |  |  |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 2 | 测量费0.5% |  |  |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 3 | 设计费2% |  |  |  |  | 1.28 |  | 1.28 |  |
| 4 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 |  |
| 5 | 招投标服务费0.7% |  |  |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 6 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 0.77 |  | 0.77 |  |
| 三 | 预备费5% |  |  |  |  | 3.42 |  | 3.42 |  |
| 四 | 合 计 |  | 19.32 | 28.44 | 16.16 | 7.83 |  | 71.75 |  |