工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇祥河村年育肥羊养殖出户入场建设项目（初步设计）                 第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 215.21 |  | 16.88 |  | 232.09 |  |
| 1 | 羊舍6座 | 1386/6座 | 103.98 |  |  |  | 103.98 |  |
| 1.1 | 羊舍33m×7m | 231㎡/座 | 17.33 |  |  |  | 17.33 |  |
| 2 | 硬化工程 |  | 27.50 |  |  |  | 27.50 |  |
| 2.1 | 砼路L=240m、B=5m（20砂砾、20砼） | 2050㎡ | 27.50 |  |  |  | 27.50 |  |
| 3 | 草料棚 |  | 37.46 |  |  |  | 37.46 |  |
| 3.1 | 排架结构草料棚（地面不硬化） | 576.3㎡ | 37.46 |  |  |  | 37.46 |  |
| 4 | 辅助设施 |  | 25.66 |  |  |  | 25.66 |  |
| 4.2 | 车辆消毒池 | 35㎡/座 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |  |
| 4.2 | 钢结构储粪棚24×7 | 168㎡/座 | 11.76 |  |  |  | 11.76 |  |
| 4.3 | 铁艺围栏 | 440m | 10.65 |  |  |  | 10.65 |  |
| 4.4 | 大门 | 1樘 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |
| 5 | 电气外网工程 |  | 1.35 |  | 7.10 |  | 8.45 |  |
| 5.1 | 电线杆 | 2杆 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |
| 5.2 | 电缆敷设（变压器至单杆控制箱） | 200m |  |  | 2.20 |  | 2.20 |  |
| 5.3 | 电缆敷设（控制箱至单体控制箱） | 300m |  |  | 2.55 |  | 2.55 |  |
| 5.4 | 控制柜 | 1台 |  |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 5.5 | 单体控制柜 | 10个 |  |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 5.6 | PVC25套管 | 500m |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 5.7 | 电缆沟土方（机械挖填） | 330m3 | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |
| 6 | 给水外网工程 |  | 3.27 |  | 4.78 |  | 8.05 |  |
| 6.1 | PE100聚乙烯给水管De110 | 200m |  |  | 1.70 |  | 1.70 |  |
| 6.2 | PE100聚乙烯给水管De63 | 500 |  |  | 2.75 |  | 2.75 |  |
| 6.3 | PE100聚乙烯给水管De25 | 100m |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 6.4 | 砖砌圆形检查井D1.4 | 4座 | 1.28 |  |  |  | 1.28 |  |
| 6.5 | 砖砌矩形检查井1.8×1.8 | 1座 | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  |
| 6.6 | 水表 | 1个 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 6.7 | 给水管沟土方（机械挖填） | 720m3 | 1.44 |  |  |  | 1.44 |  |
| 7 | 场内土方工程 |  | 2.94 |  |  |  | 2.94 |  |
| 7.1 | 机械挖土方 | 1961m3 | 2.94 |  |  |  | 2.94 |  |
| 8 | 附属工程 |  | 13.05 |  | 5.00 |  | 18.05 |  |
| 8.1 | 附属用房改造 | 484.3㎡ | 8.72 |  |  |  | 8.72 |  |
| 8.2 | 精饲料棚改造 | 174㎡ | 2.09 |  |  |  | 2.09 |  |
| 8.3 | 空气热源泵 | 1套 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 8.4 | 现状棚拆除及外运 | 1492㎡ | 2.24 |  |  |  | 2.24 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 16.94 | 16.94 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.0% |  |  |  |  | 2.32 | 2.32 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇祥河村2023年育肥羊养殖出户入场建设项目（初步设计）                 第2页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 5.80 | 5.80 |  |
| 3 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 3.48 | 3.48 |  |
| 4 | 招投标服务费0.6% |  |  |  |  | 1.39 | 1.39 |  |
| 5 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 2.79 | 2.79 |  |
| 6 | 工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 1.16 | 1.16 |  |
| 三 | 合 计 |  | 215.21 |  | 16.88 | 16.94 | 249.03 |  |