工 程 审 定 概 算 表

工程名称：宁夏石嘴山市大武口区“智慧矫正中心”建设项目（初步设计）                第1页   共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 | 3045.04㎡ | 198.95 |  | 159.06 |  | 358.01 |  |
| 1 | 房屋维修改造工程 | 3045.04㎡ | 188.03 |  | 106.78 |  | 294.81 |  |
| 1.1 | 室内墙面改造及粉刷 | 5077.44㎡ | 27.42 |  |  |  | 27.42 |  |
| 1.2 | 卫生间瓷砖墙面改造 | 290.4㎡ | 3.31 |  |  |  | 3.31 |  |
| 1.3 | 室内顶棚改造及粉刷 | 1516.95㎡ | 6.52 |  |  |  | 6.52 |  |
| 1.4 | 卫生间铝合金方板吊顶 | 63.14㎡ | 0.98 |  |  |  | 0.98 |  |
| 1.5 | 走廊、大厅石膏板吊顶 | 423.47㎡ | 5.93 |  |  |  | 5.93 |  |
| 1.6 | 卫生间防滑地砖 | 63.15㎡ | 1.64 |  |  |  | 1.64 |  |
| 1.7 | 其它房间地砖 | 1583.93㎡ | 21.38 |  |  |  | 21.38 |  |
| 1.8 | 防静电活动地板 | 16.2㎡ | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |
| 1.9 | 走廊、大厅石材地面 | 423.47㎡ | 10.61 |  |  |  | 10.61 |  |
| 1.10 | 踢脚线 | 90㎡ | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 1.11 | 窗台板 | 65.44㎡ | 2.83 |  |  |  | 2.83 |  |
| 1.12 | 成品套装木门 | 62樘 | 8.57 |  |  |  | 8.57 |  |
| 1.13 | 防盗门 | 5樘 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |
| 1.14 | 多腔铝合金安全玻璃门 | 1樘 | 0.88 |  |  |  | 0.88 |  |
| 1.15 | 断桥铝合金窗 | 304.49㎡ | 24.69 |  |  |  | 24.69 |  |
| 1.16 | 雨落管 | 128m | 1.15 |  |  |  | 1.15 |  |
| 1.17 | 结构加固 | 1项 | 57.00 |  |  |  | 57.00 |  |
| 1.18 | 其它零星拆除 | 1项 | 11.52 |  |  |  | 11.52 |  |
| 1.19 | 楼内给排水改造 | 80㎡ |  |  | 4.72 |  | 4.72 |  |
| 1.20 | 楼内消防改造 | 2344㎡ |  |  | 6.71 |  | 6.71 |  |
| 1.21 | 楼内暖通改造 | 2344㎡ |  |  | 31.13 |  | 31.13 |  |
| 1.22 | 楼内电气改造（含弱电） | 2344㎡ |  |  | 64.22 |  | 64.22 |  |
| 2 | 室外工程 |  | 10.92 |  | 52.28 |  | 63.20 |  |
| 2.1 | 供水管网改造 | 60m |  |  | 2.43 |  | 2.43 |  |
| 2.2 | 排水管网改造 | 120m | 10.26 |  |  |  | 10.26 |  |
| 2.3 | 供暖管网改造 | 180m |  |  | 8.91 |  | 8.91 |  |
| 2.4 | 供电电缆改造 | 260m |  |  | 11.44 |  | 11.44 |  |
| 2.5 | 消防管网改造 | 210m |  |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
| 2.6 | 围墙粉刷 | 220m | 0.66 |  |  |  | 0.66 |  |
| 2.7 | 箱式变压器400KVA | 1台 |  |  | 22.00 |  | 22.00 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 25.91 | 25.91 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 1.79 | 1.79 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：宁夏石嘴山市大武口区“智慧矫正中心”建设项目（初步设计）                第2页   共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 8.95 | 8.95 |  |
| 3 | 施工图审查费（8.95×5.5%） |  |  |  |  | 0.49 | 0.49 |  |
| 4 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 5.37 | 5.37 |  |
| 5 | 招投标服务费0.60% |  |  |  |  | 2.15 | 2.15 |  |
| 6 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 4.30 | 4.30 |  |
| 7 | 建设工程质量检验试验费0.8% |  |  |  |  | 2.86 | 2.86 |  |
| 三 | 预备费3%（一、二项之和） |  |  |  |  | 11.52 | 11.52 |  |
| 四 | 结构鉴定检测费 | 3045㎡ |  |  |  | 3.05 | 3.05 | 10 |
| 五 | 合 计 |  | 198.95 |  | 159.06 | 40.48 | 398.49 |  |