工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区长胜街道潮湖村非遗文化基地及周边服务设施建设项目（初步设计）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 171.53 |  | 41.20 |  | 212.73 |  |
|  | 一、潮湖村小学房屋改造 |  | 48.96 |  | 14.30 |  | 63.26 |  |
| 1 | 房屋改造 | 628㎡ | 39.56 |  | 11.30 |  | 50.86 |  |
| 1.1 | 装饰工程 | 628㎡ | 39.56 |  |  |  | 39.56 |  |
| 1.2 | 电气工程 | 628㎡ |  |  | 11.30 |  | 11.30 |  |
| 2 | 室外改造 |  | 9.40 |  | 3.00 |  | 12.40 |  |
| 2.1 | 室外硬化（灰色道砖、砼道牙） | 1000㎡ | 9.40 |  |  |  | 9.40 |  |
| 2.2 | 室外电气（配电箱、电力电缆） | 1000㎡ |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  | 二、潮湖村便民服务站 |  | 85.02 |  | 20.39 |  | 105.41 |  |
| 1 | 综合服务中心 | 184.6㎡ | 40.61 |  | 9.68 |  | 50.29 |  |
| 1.1 | 建筑及装饰工程 | 184.6㎡ | 40.61 |  |  |  | 40.61 |  |
| 1.2 | 电气工程 | 184.6㎡ |  |  | 4.06 |  | 4.06 |  |
| 1.3 | 消防工程 | 184.6㎡ |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 1.4 | 采暖工程 | 184.6㎡ |  |  | 5.54 |  | 5.54 |  |
| 2 | 外网 | 184.6㎡ |  |  | 10.71 |  | 10.71 |  |
| 2.1 | 电气工程 | 184.6㎡ |  |  | 6.46 |  | 6.46 |  |
| 2.2 | 给水工程 | 184.6㎡ |  |  | 1.48 |  | 1.48 |  |
| 2.3 | 排水工程 | 184.6㎡ |  |  | 2.77 |  | 2.77 |  |
| 3 | 附属工程 |  | 44.41 |  |  |  | 44.41 |  |
| 3.1 | 砼地面硬化（30砂砾、20砼） | 325㎡ | 4.55 |  |  |  | 4.55 |  |
| 3.2 | 砼道砖（20砂砾、10砼、6道砖） | 2220㎡ | 36.63 |  |  |  | 36.63 |  |
| 3.3 | 机械拆除围墙 | 67㎡ | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |
| 3.4 | 平房整体拆除 | 368㎡ | 2.90 |  |  |  | 2.90 |  |
|  | 三、垃圾中转站及公厕 |  | 37.55 |  | 6.51 |  | 44.06 |  |
| 1 | 建筑及装饰工程 | 141.7㎡ | 37.55 |  |  |  | 37.55 |  |
| 2 | 给排水工程 | 141.7㎡ |  |  | 3.26 |  | 3.26 |  |
| 3 | 暖通工程 | 141.7㎡ |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |
| 4 | 电气工程 | 141.7㎡ |  |  | 2.12 |  | 2.12 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 16.30 | 16.30 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.0% |  |  |  |  | 2.13 | 2.13 |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 5.32 | 5.32 |  |
| 3 | 施工图审查费（5.32×6.5%） |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |
| 4 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 3.19 | 3.19 |  |
| 5 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 1.06 | 1.06 |  |
| 6 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 2.55 | 2.55 |  |
| 7 | 工程试验检验费0.8% |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |
| 四 | 预备费5% |  |  |  |  | 11.45 | 11.45 |  |
| 五 | 合 计 |  | 171.53 |  | 41.20 | 27.75 | 240.48 |  |