工 程 审 定 概 算 表

工程名称：长兴街道兴民村人居环境提升及渠系维修改造项目-人居环境提升工程（初步设计）  第1页共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 19.78 |  | 73.50 |  | 93.28 |  |
| 1 | 污水处理工程 |  | 19.78 |  |  |  | 21.30 |  |
| 1.1 | 聚乙烯双壁波纹管DN225 | 221m | 5.53 |  |  |  | 5.97 |  |
| 1.2 | 聚乙烯双壁波纹管DN160 | 54m | 1.03 |  |  |  | 1.03 |  |
| 1.3 | 预制砼检查井D1.1 | 11座 | 5.50 |  |  |  | 5.83 |  |
| 1.4 | 防坠网 | 11套 | 0.22 |  |  |  | 0.22 |  |
| 1.5 | 砼化粪池 | 75m3/座 | 7.50 |  |  |  | 8.25 |  |
| 2 | 路灯工程 |  |  |  | 73.50 |  | 73.50 |  |
| 2.1 | 太阳能路灯H4.8 | 210个 |  |  | 73.50 |  | 73.50 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 5.53 | 5.53 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 0.47 | 0.47 |  |
| 2 | 勘测费0.8% |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  |
| 3 | 设计费2.0% |  |  |  |  | 1.87 | 1.87 |  |
| 4 | 施工图审查费（1.87×6.5%） |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  |
| 5 | 工程监理费1.4% |  |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  |
| 6 | 招投标服务费0.4% |  |  |  |  | 0.37 | 0.37 |  |
| 7 | 预算编制及审查费0.7% |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 |  |
| 四 | 预备费1% |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 |  |
| 五 | 合 计 |  | 19.78 |  | 73.50 | 6.52 | 99.80 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：长兴街道兴民村人居环境提升及渠系维修改造项目-渠系维修改造工程（初步设计）  第2页共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 98.24 |  |  |  | 98.24 |  |
| 1 | 渠道砌护工程 |  | 51.45 |  |  |  | 51.45 |  |
| 1.1 | 斗渠渠道砌护D=0.8m | 1678m/3条 | 34.40 |  |  |  | 34.40 |  |
| 1.2 | 农渠渠道砌护D=0.5m | 1522m/4条 | 17.05 |  |  |  | 17.05 |  |
| 2 | 建筑物工程 |  | 45.16 |  |  |  | 45.16 |  |
| 2.1 | 斗渠节制闸翻建（0.8×1.0） | 3座 | 3.30 |  |  |  | 3.30 |  |
| 2.2 | 支渠斗口翻建（不带路） | 3座 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |  |
| 2.3 | 斗渠农口翻建（不带路） | 4座 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |  |
| 2.4 | 斗渠生产桥（D=0.8） | 17座 | 18.70 |  |  |  | 18.70 |  |
| 2.5 | 农渠生产桥 | 30座 | 16.50 |  |  |  | 16.50 |  |
| 2.6 | 畦田口 | 153座 | 3.06 |  |  |  | 3.06 |  |
| 3 | 临时工程 |  | 1.63 |  |  |  | 1.63 |  |
| 3.1 | 施工临时工程（96.61×1.69%） |  | 1.63 |  |  |  | 1.63 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 11.16 | 11.16 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 0.49 | 0.49 |  |
| 2 | 勘测费1.5% |  |  |  |  | 1.47 | 1.47 |  |
| 3 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |
| 4 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 1.47 | 1.47 |  |
| 5 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 0.49 | 0.49 |  |
| 6 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 1.17 | 1.17 |  |
| 7 | 安全文明施工费2.5% |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |
| 8 | 工程质量检测费1.2% |  |  |  |  | 1.17 | 1.17 |  |
| 三 | 预备费3% |  |  |  |  | 3.28 | 3.28 |  |
| 四 | 合 计 |  | 98.24 |  |  | 14.44 | 112.68 |  |