工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区独立工矿区-石炭井安置区住房加固及配套基础设施提升（一期）项目（初步设计）                第1页  共5页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 1873.59 |  | 66.90 |  | 1940.49 |  |
| 1 | 新华街社区服务站 |  | 40.96 |  |  |  | 40.96 |  |
| 1.1 | 结构加固 | 484.6㎡ | 19.53 |  |  |  | 19.53 |  |
| 1.2 | 增加内保温系统 | 496㎡ | 4.61 |  |  |  | 4.61 |  |
| 1.3 | 增加屋面保温及防水 | 243㎡ | 9.52 |  |  |  | 9.52 |  |
| 1.4 | 更换节能门、窗 | 93㎡ | 7.30 |  |  |  | 7.30 |  |
| 2 | 邮政楼 |  | 130.35 |  |  |  | 130.35 |  |
| 2.1 | 结构加固 | 1508.73㎡ | 62.39 |  |  |  | 62.39 |  |
| 2.2 | 增加内保温系统 | 1339㎡ | 12.05 |  |  |  | 12.05 |  |
| 2.3 | 增加屋面保温及防水 | 725㎡ | 26.82 |  |  |  | 26.82 |  |
| 2.4 | 更换节能门、窗 | 223.97㎡ | 29.09 |  |  |  | 29.09 |  |
| 3 | 电信楼 |  | 111.68 |  |  |  | 111.68 |  |
| 3.1 | 结构加固 | 1444.77㎡ | 57.65 |  |  |  | 57.65 |  |
| 3.2 | 增加内保温系统 | 1312㎡ | 12.85 |  |  |  | 12.85 |  |
| 3.3 | 增加屋面保温及防水 | 477㎡ | 17.94 |  |  |  | 17.94 |  |
| 3.4 | 更换节能门、窗 | 299.46㎡ | 23.24 |  |  |  | 23.24 |  |
| 4 | 天庆楼 |  | 53.86 |  |  |  | 53.86 |  |
| 4.1 | 结构加固 | 542㎡ | 23.20 |  |  |  | 23.20 |  |
| 4.2 | 增加内保温系统 | 379㎡ | 4.47 |  |  |  | 4.47 |  |
| 4.3 | 增加屋面保温及防水 | 530㎡ | 22.68 |  |  |  | 22.68 |  |
| 2.4 | 更换节能门、窗 | 45.85㎡ | 3.51 |  |  |  | 3.51 |  |
| 5 | 蔬菜门市部 |  | 96.43 |  |  |  | 96.43 |  |
| 5.1 | 结构加固 | 1077.83㎡ | 53.89 |  |  |  | 53.89 |  |
| 5.2 | 增加内保温系统 | 984㎡ | 11.02 |  |  |  | 11.02 |  |
| 5.3 | 增加屋面保温及防水 | 458㎡ | 19.00 |  |  |  | 19.00 |  |
| 5.4 | 更换节能门、窗 | 133.71㎡ | 12.52 |  |  |  | 12.52 |  |
| 6 | 丽丽服装厂 |  | 95.08 |  |  |  | 95.08 |  |
| 6.1 | 结构加固 | 1306.56㎡ | 46.38 |  |  |  | 46.38 |  |
| 6.2 | 增加内保温系统 | 1228㎡ | 17.81 |  |  |  | 17.81 |  |
| 6.3 | 增加屋面保温及防水 | 343㎡ | 16.81 |  |  |  | 16.81 |  |
| 6.4 | 更换节能门、窗 | 177.18㎡ | 14.08 |  |  |  | 14.08 |  |
| 7 | 红光市场 |  | 280.45 |  | 66.90 |  | 347.35 |  |
| 7.1 | 钢筋砼及砖墙部分结构加固 | 3540㎡ | 143.37 |  |  |  | 143.37 |  |
| 7.2 | 更换采光顶屋面（钢结构加固、防水） | 2450㎡ | 106.57 |  |  |  | 106.57 |  |
| 7.3 | 更换节能门、窗 | 186㎡ | 16.35 |  |  |  | 16.35 |  |
| 7.4 | 建筑内装饰（墙面、地面处理） | 3540㎡ | 14.16 |  |  |  | 14.16 |  |
| 7.5 | 给排水及消防工程 | 3540㎡ |  |  | 13.45 |  | 13.45 |  |
| 7.6 | 暖通工程 | 3540㎡ |  |  | 3.89 |  | 3.89 |  |
| 7.7 | 电气工程 | 3540㎡ |  |  | 49.56 |  | 49.56 |  |
| 8 | 宏大爆破 |  | 95.73 |  |  |  | 95.73 |  |
| 8.1 | 结构加固 | 1140.86㎡ | 48.94 |  |  |  | 48.94 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区独立工矿区-石炭井安置区住房加固及配套基础设施提升（一期）项目（初步设计）                第2页  共5页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 8.2 | 增加内保温系统 | 755㎡ | 6.56 |  |  |  | 6.56 |  |
| 8.3 | 增加屋面保温及防水 | 560㎡ | 23.01 |  |  |  | 23.01 |  |
| 8.4 | 更换节能门、窗 | 205㎡ | 17.22 |  |  |  | 17.22 |  |
| 9 | 政府楼（环卫站） |  | 179.55 |  |  |  | 179.55 |  |
| 9.1 | 结构加固 | 2533.22㎡ | 96.26 |  |  |  | 96.26 |  |
| 9.2 | 增加内保温系统 | 1500㎡ | 14.70 |  |  |  | 14.70 |  |
| 9.3 | 增加屋面保温及防水 | 800㎡ | 35.76 |  |  |  | 35.76 |  |
| 9.4 | 更换节能门、窗 | 182.40㎡ | 32.83 |  |  |  | 32.83 |  |
| 10 | 新华街片区部分民宅 |  | 789.50 |  |  |  | 789.50 |  |
| 10.1 | 1#民宅1栋 |  | 52.98 |  |  |  | 52.98 |  |
| 1） | 结构加固 | 1000㎡ | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 1000㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 1000㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 1000㎡ | 9.50 |  |  |  | 9.50 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.2 | 1#民宅2栋 |  | 52.98 |  |  |  | 52.98 |  |
| 1） | 结构加固 | 1000㎡ | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 1000㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 1000㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 1000㎡ | 9.50 |  |  |  | 9.50 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.3 | 1#民宅3栋 |  | 52.98 |  |  |  | 52.98 |  |
| 1） | 结构加固 | 1000㎡ | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 1000㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 1000㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 1000㎡ | 9.50 |  |  |  | 9.50 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.4 | 1#民宅4栋 |  | 52.98 |  |  |  | 52.98 |  |
| 1） | 结构加固 | 1000㎡ | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 1000㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 1000㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 1000㎡ | 9.50 |  |  |  | 9.50 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.5 | 1#民宅5栋 |  | 52.98 |  |  |  | 52.98 |  |
| 1） | 结构加固 | 1000㎡ | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 1000㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 1000㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 1000㎡ | 9.50 |  |  |  | 9.50 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.6 | 1#民宅6栋 |  | 52.98 |  |  |  | 52.98 |  |
| 1） | 结构加固 | 1000㎡ | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区独立工矿区-石炭井安置区住房加固及配套基础设施提升（一期）项目（初步设计）                第3页  共5页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 1000㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 1000㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 1000㎡ | 9.50 |  |  |  | 9.50 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.7 | 1#民宅7栋 |  | 52.98 |  |  |  | 52.98 |  |
| 1） | 结构加固 | 1000㎡ | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 1000㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 1000㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 1000㎡ | 9.50 |  |  |  | 9.50 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.8 | 1#民宅8栋 |  | 52.98 |  |  |  | 52.98 |  |
| 1） | 结构加固 | 1000㎡ | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 1000㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 1000㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 1000㎡ | 9.50 |  |  |  | 9.50 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.9 | 1#民宅9栋 |  | 52.98 |  |  |  | 52.98 |  |
| 1） | 结构加固 | 1000㎡ | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 1000㎡ | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 1000㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 1000㎡ | 9.50 |  |  |  | 9.50 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.10 | 2#民宅1栋 |  | 44.18 |  |  |  | 44.18 |  |
| 1） | 结构加固 | 850㎡ | 21.25 |  |  |  | 21.25 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 850㎡ | 8.92 |  |  |  | 8.92 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 850㎡ | 5.86 |  |  |  | 5.86 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 850㎡ | 8.07 |  |  |  | 8.07 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.11 | 2#民宅2栋 |  | 44.18 |  |  |  | 44.18 |  |
| 1） | 结构加固 | 850㎡ | 21.25 |  |  |  | 21.25 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 850㎡ | 8.92 |  |  |  | 8.92 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 850㎡ | 5.86 |  |  |  | 5.86 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 850㎡ | 8.07 |  |  |  | 8.07 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.12 | 2#民宅3栋 |  | 44.18 |  |  |  | 44.18 |  |
| 1） | 结构加固 | 850㎡ | 21.25 |  |  |  | 21.25 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 850㎡ | 8.92 |  |  |  | 8.92 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 850㎡ | 5.86 |  |  |  | 5.86 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 850㎡ | 8.07 |  |  |  | 8.07 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区独立工矿区-石炭井安置区住房加固及配套基础设施提升（一期）项目（初步设计）                第4页  共5页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 10.13 | 2#民宅4栋 |  | 44.18 |  |  |  | 44.18 |  |
| 1） | 结构加固 | 850㎡ | 21.25 |  |  |  | 21.25 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 850㎡ | 8.92 |  |  |  | 8.92 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 850㎡ | 5.86 |  |  |  | 5.86 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 850㎡ | 8.07 |  |  |  | 8.07 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.14 | 2#民宅5栋 |  | 44.18 |  |  |  | 44.18 |  |
| 1） | 结构加固 | 850㎡ | 21.25 |  |  |  | 21.25 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 850㎡ | 8.92 |  |  |  | 8.92 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 850㎡ | 5.86 |  |  |  | 5.86 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 850㎡ | 8.07 |  |  |  | 8.07 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.15 | 2#民宅6栋 |  | 44.18 |  |  |  | 44.18 |  |
| 1） | 结构加固 | 850㎡ | 21.25 |  |  |  | 21.25 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 850㎡ | 8.92 |  |  |  | 8.92 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 850㎡ | 5.86 |  |  |  | 5.86 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 850㎡ | 8.07 |  |  |  | 8.07 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 10.16 | 3#民宅1栋 |  | 47.60 |  |  |  | 47.60 |  |
| 1） | 结构加固 | 880㎡ | 23.76 |  |  |  | 23.76 |  |
| 2） | 更换节能门、窗 | 880㎡ | 9.24 |  |  |  | 9.24 |  |
| 3） | 增加内保温系统 | 880㎡ | 6.16 |  |  |  | 6.16 |  |
| 4） | 增加屋面保温及防水 | 880㎡ | 8.36 |  |  |  | 8.36 |  |
| 5） | 院落整修 | 1座 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 161.43 | 161.43 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.5% |  |  |  |  | 29.11 | 29.11 |  |
| 2 | 地质勘察费0.5% |  |  |  |  | 9.70 | 9.70 |  |
| 3 | 测绘费0.1% |  |  |  |  | 1.94 | 1.94 |  |
| 4 | 设计费2.0% |  |  |  |  | 38.81 | 38.81 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区独立工矿区-石炭井安置区住房加固及配套基础设施提升（一期）项目（初步设计）                第5页  共5页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 5 | BIM技术应用费0.17% |  |  |  |  | 3.30 | 3.30 |  |
| 6 | BIM审查0.12% |  |  |  |  | 2.33 | 2.33 |  |
| 7 | 施工图审查费（38.81×6.5%） |  |  |  |  | 2.52 | 2.52 |  |
| 8 | 工程监理费0.8% |  |  |  |  | 15.52 | 15.52 |  |
| 9 | 招投标服务费0.4% |  |  |  |  | 7.76 | 7.76 |  |
| 10 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 23.28 | 23.28 |  |
| 11 | 可行性研究编制费0.20% |  |  |  |  | 3.88 | 3.88 |  |
| 12 | 工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 9.70 | 9.70 |  |
| 13 | 结构鉴定及检测费0.7% |  |  |  |  | 13.58 | 13.58 |  |
| 三 | 预备费5% |  |  |  |  | 105.10 | 105.10 |  |
| 四 | 合 计 |  | 1873.59 |  | 66.90 | 266.53 | 2207.02 |  |