工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区矸石山周边林草湿沙一体化修复项目（初步设计）                     第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 92.52 | 11.40 |  |  | 103.92 |  |
|  | 一、工农大渠改造工程 |  | 64.95 |  |  |  | 64.95 |  |
| 1 | 渠道改管道工程 |  | 60.95 |  |  |  | 60.95 |  |
| 1.1 | DN1000钢筋砼管（Ⅱ级排水管） | 500m | 45.00 |  |  |  | 45.00 |  |
| 1.2 | 开挖土方 | 1235m3 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |  |
| 1.3 | 土方回填 | 2971.46m3 | 1.89 |  |  |  | 1.89 |  |
| 1.4 | 土方拉运2-3km | 1736.5m3 | 2.60 |  |  |  | 2.60 |  |
| 1.5 | C25砼支墩（340座、2座/节） | 78.54m3 | 4.71 |  |  |  | 4.71 |  |
| 1.6 | 浆砌石拆、运10km | 1460m3 | 4.38 |  |  |  | 4.38 |  |
| 1.7 | 暗渠盖板外运10km | 180m3 | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  |
| 1.8 | 出水口C30砼立墙 | 4.32m3 | 0.29 |  |  |  | 0.29 |  |
| 1.9 | 种植费（冰草及适应杂草25g/㎡） | 2900㎡ | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |
| 1.10 | 面包砖拆除、恢复 | 195㎡ | 0.97 |  |  |  | 0.97 |  |
| 2 | 人民公园泵站分水井 | 1座 | 1.12 |  |  |  | 1.12 |  |
| 2.1 | 分水井（2.5m×1.8m×2m） | 1座 | 1.12 |  |  |  | 1.12 |  |
| 3 | 星海湖西域泵站分水井 | 1座 | 2.84 |  |  |  | 2.84 |  |
| 3.1 | 分水井（2.5m×1.8m×2m） | 1座 | 1.35 |  |  |  | 1.35 |  |
| 3.2 | 彩钢房 | 18.2㎡/座 | 1.49 |  |  |  | 1.49 |  |
| 4 | 标示桩 |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |
| 4.1 | C25砼预制柱、喷字 | 1个 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |
|  | 二、矸石山绿化管网改造工程 |  | 23.47 |  |  |  | 23.47 |  |
| 1 | 管网改造 |  | 23.47 |  |  |  | 23.47 |  |
| 1.1 | PE支管De75 0.63MPa | 5400m | 7.76 |  |  |  | 7.76 |  |
| 1.2 | PE支管De16 1㎜毛管 | 88933m | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |
| 1.3 | PE支管De4 小管 | 44467m | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 1.4 | 压力补偿式稳流器（10L/h） | 44467个 | 0.89 |  |  |  | 0.89 |  |
| 1.5 | 管件（1.64×5%） |  | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
|  | 三、星海湖北域潜流湿地生态修复工程 |  | 4.10 |  |  |  | 4.10 |  |
| 1 | 紫花苜蓿（草籽播种） | 6201㎡ | 3.38 |  |  |  | 3.38 |  |
| 2 | 冰草及适应杂草（草籽播种25g/㎡） | 181000㎡ | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |
|  | 四、机电设备安装工程 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |
| 1 | 工农大渠改造工程 |  |  | 2.876 |  |  | 2.876 |  |
| 1.1 | 公园 电动蝶阀D942X-10DN250 | 1个 |  | 0.726 |  |  | 0.726 |  |
| 1.2 | 公园 伸缩节DN250 | 1个 |  | 0.055 |  |  | 0.055 |  |
| 1.3 | 公园 排气补气阀DN2501.0MPa | 1个 |  | 0.178 |  |  | 0.178 |  |
| 1.4 | 引水口 涡轮传动法兰伸缩节DN800 | 1台 |  | 1.067 |  |  | 1.067 |  |
| 1.5 | 引水口 涡轮传动法兰伸缩节DN1000 | 1台 |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |
| 2 | 矸石山绿化管网 |  |  | 3.39 |  |  | 3.39 |  |
| 2.1 | 手动蝶阀D341X-10DN200 | 5台 |  | 1.369 |  |  | 1.369 |  |
| 2.2 | 手动蝶阀D341X-10DN150 | 10台 |  | 2.024 |  |  | 2.024 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区矸石山周边林草湿沙一体化修复项目（初步设计）                     第2页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
|  | 五、金属结构设备及安装工程 |  |  | 5.14 |  |  | 5.14 |  |
| 1 | 工农大渠改造工程 |  |  | 0.44 |  |  | 0.44 |  |
| 1.1 | 雨水收集站 更换钢管DN1000 带承插头 | 2套 |  | 0.44 |  |  | 0.44 |  |
| 2 | 人民公园引水口 |  |  | 1.916 |  |  | 1.916 |  |
| 2.1 | 钢管DN1000（12㎜厚、长4.2m） | 1.24t |  | 1.116 |  |  | 1.116 |  |
| 2.2 | 钢管DN250 （12㎜厚、长5.4m） | 0.40t |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  |
| 2.3 | 钢管DN1000 带承插头 | 2套 |  | 0.44 |  |  | 0.44 |  |
| 3 | 星海湖西域引水口 |  |  | 2.789 |  |  | 2.789 |  |
| 3.1 | 钢管DN800（12㎜厚、长4.0m） | 0.95t |  | 0.855 |  |  | 0.855 |  |
| 3.2 | 钢管DN1000（12㎜厚、长4.0m） | 1.66t |  | 1.494 |  |  | 1.494 |  |
| 3.3 | 钢管DN1000 带承插头 | 2套 |  | 0.44 |  |  | 0.44 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 11.94 | 11.94 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.0% |  |  |  |  | 1.04 | 1.04 |  |
| 2 | 勘、测费1.5% |  |  |  |  | 1.56 | 1.56 |  |
| 3 | 设计费3.0% |  |  |  |  | 3.12 | 3.12 |  |
| 4 | 工程监理费2% |  |  |  |  | 2.07 | 2.07 |  |
| 5 | 安全生产措施费2.0% |  |  |  |  | 2.07 | 2.07 |  |
| 6 | 工程质量检测费0.5% |  |  |  |  | 0.52 | 0.52 |  |
| 7 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 0.52 | 0.52 |  |
| 8 | 预算编制及审查费1.0% |  |  |  |  | 1.04 | 1.04 |  |
| 三 | 预备费3% |  |  |  |  | 3.47 | 3.47 |  |
| 四 | 合 计 |  | 92.52 | 11.40 |  | 15.41 | 119.33 |  |