工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区长胜街道一二三产业融合示范园以工代赈建设项目（初步设计）          第1页  共3页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 1295.15 | 40.00 | 199.55 |  |  | 1534.70 |  |
| 1 | 拆除工程 |  | 59.71 |  |  |  |  | 59.71 |  |
| 1.1 | 原温棚拆除（9栋） | 4536㎡ | 13.60 |  |  |  |  | 13.60 |  |
| 1.2 | 原耳房拆除 | 216㎡ | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |  |
| 1.3 | 垃圾清运3km（含大棚后土方） | 24576m3 | 45.46 |  |  |  |  | 45.46 |  |
| 2 | 新建日光温棚（8座） | 4992㎡ | 284.56 |  | 18.32 |  |  | 302.88 |  |
|  | 新建日光温棚（单座） | 624㎡/座 | 35.57 |  | 2.29 |  |  | 37.86 |  |
| 2.1 | 土建工程52m×12m=624㎡/座H5.5m | 624㎡/座 | 35.57 |  |  |  |  | 35.57 |  |
| 2.2 | 给排水工程 | 624㎡/座 |  |  | 1.01 |  |  | 1.01 |  |
| 2.3 | 电气工程 | 624㎡/座 |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |  |
| 2.4 | 水肥一体化系统 | 1套 |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |
| 3 | 原日光温室维修（13栋） |  | 395.85 |  | 36.66 |  |  | 432.51 |  |
|  | 原日光温室维修（单栋） | 761.25㎡ | 30.45 |  | 2.82 |  |  | 33.27 |  |
| 3.1 | 土建工程原长度不变、宽10.5m、H5.m | 761.25㎡ | 30.83 |  |  |  |  | 30.83 |  |
| 3.2 | 给排水工程 | 761.25㎡ |  |  | 1.37 |  |  | 1.37 |  |
| 3.3 | 电气工程 | 761.25㎡ |  |  | 1.37 |  |  | 1.37 |  |
| 3.4 | 水肥一体化系统 | 1套 |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |
| 4 | 保鲜库 |  | 91.63 | 40.00 | 11.22 |  |  | 142.85 |  |
| 4.1 | 土建工程 | 567㎡ | 91.63 |  |  |  |  | 91.63 |  |
| 4.2 | 给排水及消防工程 | 567㎡ |  |  | 3.40 |  |  | 3.40 |  |
| 4.3 | 电气工程 | 567㎡ |  |  | 7.82 |  |  | 7.82 |  |
| 4.4 | 制冷设备 | 1项 |  | 40.00 |  |  |  | 40.00 |  |
| 5 | 新建分拣车间 |  | 58.04 |  | 13.60 |  |  | 71.64 |  |
| 5.1 | 土建工程 | 375㎡ | 58.04 |  |  |  |  | 58.04 |  |
| 5.2 | 给排水及消防工程 | 375㎡ |  |  | 4.12 |  |  | 4.12 |  |
| 5.3 | 电气工程 | 375㎡ |  |  | 6.67 |  |  | 6.67 |  |
| 5.4 | 采暖工程 | 375㎡ |  |  | 2.81 |  |  | 2.81 |  |
| 6 | 门房维修 | 29㎡ | 2.32 |  |  |  |  | 2.32 |  |
| 6.1 | 土建工程 | 29㎡ | 2.32 |  |  |  |  | 2.32 |  |
| 7 | 室外给水工程 |  | 10.05 |  | 10.94 |  |  | 20.99 |  |
| 7.1 | 挖、填沟槽土方 | 1417m3 | 3.26 |  |  |  |  | 3.26 |  |
| 7.2 | PE给水管De160 1.25MPa | 60m |  |  | 0.81 |  |  | 0.81 |  |
| 7.3 | PE给水管De110 1.25MPa | 250m |  |  | 1.85 |  |  | 1.85 |  |
| 7.4 | PE给水管De75 1.25MPa | 200m |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |
| 7.5 | 钢丝骨架塑料复合管De110 | 120m |  |  | 1.37 |  |  | 1.37 |  |
| 7.6 | 水表DN150 | 1组 |  |  | 0.46 |  |  | 0.46 |  |
| 7.7 | 水表DN100 | 2组 |  |  | 0.59 |  |  | 0.59 |  |
| 7.8 | 水表DN65 | 21组 |  |  | 3.89 |  |  | 3.89 |  |
| 7.9 | 阀门井 | 13座 | 5.76 |  |  |  |  | 5.76 |  |
| 7.10 | 钢筋砼矩形水表井2.75×1.3 | 3座 | 1.48 |  |  |  |  | 1.48 |  |
| 7.11 | 消火栓及配套井 | 2套 |  |  | 1.11 |  |  | 1.11 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区长胜街道一二三产业融合示范园以工代赈建设项目（初步设计）         第2页  共3页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 8 | 室外电气工程 |  | 2.55 |  | 57.94 |  | 60.49 |  |
| 8.1 | 电表箱ZAP1-3 | 3台 |  |  | 1.63 |  | 1.63 |  |
| 8.2 | 组合式变电站SCB14-250/10/0.4KV | 1座 |  |  | 22.00 |  | 22.00 |  |
| 8.3 | YJLV22-8.7/10KV-(3×70)电缆 | 2130m |  |  | 34.31 |  | 34.31 |  |
| 8.4 | 挖、填电缆沟土方 | 1107.6m3 | 2.55 |  |  |  | 2.55 |  |
| 9 | 室外配套工程 |  | 272.01 |  |  |  | 272.01 |  |
| 9.1 | 砼硬化（20砂砾、20砼） | 3624㎡ | 48.71 |  |  |  | 48.71 |  |
| 9.2 | 原砼硬化拆除 | 3624㎡ | 7.25 |  |  |  | 7.25 |  |
| 9.3 | 砼道砖硬化(20砂砾、20砼) | 1640.5㎡ | 25.26 |  |  |  | 25.26 |  |
| 9.4 | 砼道牙 | 245m | 0.74 |  |  |  | 0.74 |  |
| 9.5 | 出入大门 | 1樘 | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  |
| 9.6 | U型渠 | 540m | 6.26 |  |  |  | 6.26 |  |
| 9.7 | 道路加宽（砼压花路面） | 435㎡ | 6.96 |  |  |  | 6.96 |  |
| 9.8 | 蓄水池维修 | 2500㎡ | 71.27 |  |  |  | 71.27 |  |
| 9.9 | 种植土回填 | 12000m3 | 42.00 |  |  |  | 42.00 |  |
| 9.10 | 砂砾回填 | 7000m3 | 45.15 |  |  |  | 45.15 |  |
| 9.11 | 绿化种植 | 1293㎡ | 9.05 |  |  |  | 9.05 |  |
| 9.12 | 绿化管护2年 | 1293㎡ | 8.92 |  |  |  | 8.92 |  |
| 9.13 | 原电线杆拆移 | 8个 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |
| 10 | 草料棚 |  | 52.31 |  | 3.16 |  | 55.47 |  |
| 10.1 | 土建工程 | 657.29㎡ | 52.31 |  |  |  | 52.31 |  |
| 10.2 | 给排水及消防工程 | 657.29㎡ |  |  | 0.53 |  | 0.53 |  |
| 10.3 | 电气工程 | 375㎡ |  |  | 2.63 |  | 2.63 |  |
| 11 | 凉粪棚 |  | 25.93 |  | 1.89 |  | 27.82 |  |
| 11.1 | 土建工程 | 305.28㎡ | 25.80 |  |  |  | 25.80 |  |
| 11.2 | 电气工程 | 305.28㎡ |  |  | 1.89 |  | 1.89 |  |
| 12 | 青储池 |  | 12.90 |  |  |  | 12.90 |  |
| 12.1 | 土建工程 | 271.68㎡ | 12.90 |  |  |  | 12.90 |  |
| 13 | 羊棚 |  | 21.55 |  | 28.32 |  | 49.87 |  |
| 13.1 | 土建工程 | 1539㎡ | 21.55 |  |  |  | 21.55 |  |
| 13.2 | 给排水及消防工程 | 1539㎡ |  |  | 12.62 |  | 12.62 |  |
| 13.3 | 电气工程 | 1539㎡ |  |  | 15.70 |  | 15.70 |  |
| 14 | 养殖场室外配套工程 |  | 5.74 |  | 17.50 |  | 23.24 |  |
| 14.1 | 场地平整 | 1084.4㎡ | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  |
| 14.2 | 电气-土建 | 760.48m | 2.50 |  |  |  | 2.50 |  |
| 14.3 | 电气-电缆井 | 6座 | 2.70 |  |  |  | 2.70 |  |
| 14.4 | YJV22-4×120-U-PVC100电缆 | 760.48m |  |  | 17.50 |  | 17.50 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 116.81 | 116.81 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 7.67 | 7.67 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区长胜街道一二三产业融合示范园以工代赈建设项目（初步设计）          第3页  共3页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 2 | 测量费0.2% |  |  |  |  | 3.07 | 3.07 |  |
| 3 | 地勘费0.3% |  |  |  |  | 4.60 | 4.60 |  |
| 4 | 设计费2.5%（含工可报告编制费） |  |  |  |  | 38.37 | 38.37 |  |
| 5 | 施工图审查费（38.37×6.5%） |  |  |  |  | 2.49 | 2.49 |  |
| 6 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 23.02 | 23.02 |  |
| 7 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 7.67 | 7.67 |  |
| 8 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 18.42 | 18.42 |  |
| 9 | 工程质量检验试验费0.3% |  |  |  |  | 4.60 | 4.60 |  |
| 10 | 环评费0.3% |  |  |  |  | 4.60 | 4.60 |  |
| 11 | 水土保持费0.15% |  |  |  |  | 2.30 | 2.30 |  |
| 三 | 预备费3% |  |  |  |  | 49.55 | 49.55 |  |
| 四 | 合 计 |  | 1295.15 | 40.00 | 199.55 | 166.36 | 1701.06 |  |