工 程 审 定 概 算 表

工程名称：中国贺兰山汽车越野主题旅游营地建设项目（初步设计）                       第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 186.79 |  | 61.15 |  | 247.94 |  |
|  | 一、土方工程 |  | 14.07 |  |  |  | 14.07 |  |
| 1 | 购土方回填 | 2825.6m3 | 7.06 |  |  |  | 7.06 |  |
| 2 | 种植土回填 | 1271m3 | 4.45 |  |  |  | 4.45 |  |
| 3 | 余土外运15km | 640m3 | 2.56 |  |  |  | 2.56 |  |
|  | 二、园建工程 |  | 126.77 |  |  |  | 126.77 |  |
| 1 | 足球场 |  | 43.44 |  |  |  | 43.44 |  |
| 1.1 | 铺装（20+15水稳+4沥青+4沥青+1草坪） | 924㎡ | 29.56 |  |  |  | 29.56 |  |
| 1.2 | 花岗岩边带 | 65㎡ | 1.63 |  |  |  | 1.63 |  |
| 1.3 | 球门 | 2个 | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  |
| 1.4 | 围网（H5.0m） | 130m | 11.70 |  |  |  | 11.70 |  |
| 2 | 旅居车营地 |  | 17.24 |  |  |  | 17.24 |  |
| 2.1 | 防腐木铺装（20+15砼+木龙骨） | 73.5㎡ | 4.55 |  |  |  | 4.55 |  |
| 2.2 | 小料石铺装（20+15砼+100×100×60） | 144㎡ | 3.60 |  |  |  | 3.60 |  |
| 2.3 | 彩色道砖铺装（20+15砼+6） | 46.86㎡ | 0.94 |  |  |  | 0.94 |  |
| 2.4 | 花岗岩收边 | 13.50m | 0.29 |  |  |  | 0.29 |  |
| 2.5 | 花岗岩道牙 | 99m | 0.66 |  |  |  | 0.66 |  |
| 2.6 | 坐凳及桌子 | 6套 | 7.20 |  |  |  | 7.20 |  |
| 3 | 停车场 |  | 23.02 |  |  |  | 23.02 |  |
| 3.1 | 铺装（20+20水稳+4沥青、车档、标线） | 1134㎡ | 21.55 |  |  |  | 21.55 |  |
| 3.2 | 花岗岩道牙 | 219.8m | 1.47 |  |  |  | 1.47 |  |
| 4 | 非机动车停车区 |  | 8.70 |  |  |  | 8.70 |  |
| 4.1 | 铺装（20+3砂+15透+3彩砼+聚氨酯面层） | 511.54㎡ | 8.70 |  |  |  | 8.70 |  |
| 5 | 车行道 |  | 24.24 |  |  |  | 24.24 |  |
| 5.1 | 铺装（20砂砾+20水稳+4沥青） | 1639.8㎡ | 20.17 |  |  |  | 20.17 |  |
| 5.2 | 花岗岩道牙 | 607m | 4.07 |  |  |  | 4.07 |  |
| 6 | 汀步 | 13.73㎡ | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 6.1 | 汀步 | 13.73㎡ | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |
| 7 | 导视牌 | 9个 | 2.75 |  |  |  | 2.75 |  |
| 7.1 | 趣味钻爬洞 | 9个 | 2.75 |  |  |  | 2.75 |  |
| 8 | 垃圾桶 | 32个 | 3.49 |  |  |  | 3.49 |  |
| 8.1 | 垃圾桶 | 32个 | 3.49 |  |  |  | 3.49 |  |
| 9 | 入口Logo矮墙 | 5.08m | 3.81 |  |  |  | 3.81 |  |
| 9.1 | 入口Logo矮墙 | 5.08m | 3.81 |  |  |  | 3.81 |  |
|  | 三、给排水工程 |  | 35.29 |  | 3.43 |  | 38.72 |  |
| 1 | 给水工程-安装 | 250m |  |  | 2.23 |  | 2.23 |  |
| 2 | 给水工程-土建 | 250m | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |
| 3 | 消防工程-安装 | 110.6m |  |  | 1.20 |  | 1.20 |  |
| 4 | 消防工程-土建 | 110.6m | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  |
| 5 | 雨水工程-安装 | 653.02m | 8.16 |  |  |  | 8.16 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：中国贺兰山汽车越野主题旅游营地建设项目（初步设计）                       第2页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 6 | 雨水工程-土建 | 653.02m | 17.63 |  |  |  | 17.63 |  |
| 7 | 污水工程-安装 | 220.3m | 2.29 |  |  |  | 2.29 |  |
| 8 | 污水工程-土建 | 220.3m | 5.51 |  |  |  | 5.51 |  |
|  | 四、电气工程 |  | 10.66 |  | 57.72 |  | 68.38 |  |
| 1 | 线路及套管-安装 | 3366.44m |  |  | 47.13 |  | 47.13 |  |
| 2 | 线路及套管-土建 | 3366.44m | 7.16 |  |  |  | 7.16 |  |
| 3 | 视频监控-安装 | 1662.96m |  |  | 10.59 |  | 10.59 |  |
| 4 | 视频监控-土建 | 1662.96m | 3.50 |  |  |  | 3.50 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 20.24 | 20.24 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 1.24 | 1.24 |  |
| 2 | 测量费0.4% |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 |  |
| 3 | 地质勘察费0.3% |  |  |  |  | 0.74 | 0.74 |  |
| 4 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 6.19 | 6.19 |  |
| 5 | 施工图审查费（6.19×6.5%） |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  |
| 6 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 3.72 | 3.72 |  |
| 7 | 招投标服务费0.4% |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 |  |
| 8 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 2.97 | 2.97 |  |
| 9 | 跟踪及财务设计费0.4% |  |  |  |  | 0.99 | 0.99 |  |
| 10 | 环评费0.3% |  |  |  |  | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 1.24 | 1.24 |  |
| 三 | 预备费3%（一、二项之和） |  |  |  |  | 8.04 | 6.00 |  |
| 四 | 合 计 |  | 186.79 |  | 61.15 | 218.28 | 276.22 |  |