工 程 审 定 概 算 表

工程名称：石嘴山市战勤保障消防站二期项目建设工程（初步设计）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 | 1525㎡ | 376.40 |  | 73.37 |  | 449.77 |  |
| 1 | 装备物资储备库 | 1525㎡ | 350.75 |  | 45.14 |  | 395.89 |  |
| 1.1 | 土建及装饰 （含局部二层） | 1525㎡ | 350.00 |  |  |  | 350.00 |  |
| 1.2 | 给排水及消防工程 | 1525㎡ |  |  | 5.87 |  | 5.87 |  |
| 1.3 | 采暖工程 | 1525㎡ |  |  | 17.92 |  | 17.92 |  |
| 1.4 | 电气工程 | 1525㎡ |  |  | 21.35 |  | 21.35 |  |
| 2 | 室外工程 |  | 25.65 |  | 28.23 |  | 53.88 |  |
| 2.1 | 室外消防给水工程 | 1项 |  |  | 8.70 |  | 8.70 |  |
| 2.2 | 室外供暖管网工程 | 1项 |  |  | 9.65 |  | 9.65 |  |
| 2.3 | 室外供电工程 | 1项 |  |  | 9.88 |  | 9.88 |  |
| 2.4 | 绿化工程 | 200㎡ | 1.60 |  |  |  | 1.60 |  |
| 2.5 | 原沥青路面拆除、外运1km | 1200㎡ | 1.80 |  |  |  | 1.80 |  |
| 2.6 | 硬化场地（30砂砾、沥青6+4） | 1200㎡ | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |
| 2.7 | 砼道牙 | 450m | 2.25 |  |  |  | 2.25 |  |
| 2.8 | 路灯迁移及运动场围网迁移 | 1项 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 31.89 | 31.89 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |
| 2 | 地质勘察费0.25% |  |  |  |  | 1.12 | 1.12 |  |
| 3 | 设计费2.0% |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  |
| 4 | 施工图审查费（9.00×6.5%） |  |  |  |  | 0.58 | 0.58 | 3 |
| 5 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 6.75 | 6.75 |  |
| 6 | 招投标服务费0.50% |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |
| 7 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 5.40 | 5.40 |  |
| 8 | 建设工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |
| 9 | 人防易地建设费 | 1525㎡ |  |  |  | 2.29 | 2.29 | 15 |
| 三 | 预备费5%（一、二项之和） |  |  |  |  | 24.08 | 24.08 |  |
| 四 | 合 计 |  | 376.40 |  | 73.37 | 55.97 | 505.74 |  |