工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇星海村澳洲龙虾、罗氏沼虾、自繁自育养殖项目（初步设计2）              第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 370.87 | 122.28 | 54.71 |  | 547.86 |  |
| 1 | 1#精养大棚（含2♯3♯淡化标粗小棚） | 4879㎡/座 | 102.46 | 2.60 | 13.67 |  | 118.73 |  |
| 1.1 | 土建工程 | 4879㎡ | 102.46 |  |  |  | 102.46 |  |
| 1.2 | 给排水工程 | 4879㎡ |  |  | 9.76 |  | 9.76 |  |
| 1.3 | 电气工程 | 4879㎡ |  |  | 3.65 |  | 3.65 |  |
| 1.4 | 配套设备（见初步设计设备清单） |  |  | 2.60 | 0.26 |  | 2.86 |  |
| 2 | 罗氏沼虾繁育车间 | 1140㎡/座 | 95.16 | 42.34 | 13.99 |  | 151.49 |  |
| 2.1 | 土建工程 | 1140.75㎡ | 95.16 |  |  |  | 95.16 |  |
| 2.2 | 给排水工程 | 1140.75㎡ |  |  | 3.82 |  | 3.82 |  |
| 2.3 | 电气工程 | 1140.75㎡ |  |  | 4.03 |  | 4.03 |  |
| 2.4 | 暖通工程 | 1140.75㎡ |  |  | 1.91 |  | 1.91 |  |
| 2.5 | 配套设备（见初步设计设备清单） |  |  | 42.34 | 4.23 |  | 46.57 |  |
| 3 | 澳洲淡水龙虾繁育车间 | 1316㎡/座 | 107.86 | 42.34 | 14.72 |  | 163.33 |  |
| 3.1 | 土建工程 | 1316.25㎡ | 107.86 |  |  |  | 107.86 |  |
| 3.2 | 给排水工程 | 1166㎡ |  |  | 4.08 |  | 4.08 |  |
| 3.3 | 电气工程 | 1166㎡ |  |  | 4.19 |  | 4.19 |  |
| 3.4 | 暖通工程 | 1166㎡ |  |  | 2.22 |  | 2.22 |  |
| 3.5 | 配套设备（见初步设计设备清单） |  |  | 42.34 | 4.23 |  | 46.57 |  |
| 4 | 设备用房 | 110㎡/座 | 14.98 | 23.00 | 4.50 |  | 42.48 |  |
| 4.1 | 土建工程 | 110㎡ | 14.98 |  |  |  | 14.98 |  |
| 4.2 | 电气工程 | 110㎡ |  |  | 2.20 |  | 2.20 |  |
| 4.3 | 配套设备（见初步设计设备清单） |  |  | 23.00 | 2.30 |  | 25.30 |  |
| 5 | 室外配套工程 |  | 50.41 | 12.00 | 7.83 |  | 70.24 |  |
| 5.1 | 给排水工程-土建 | 7446㎡ | 3.58 |  |  |  | 3.58 |  |
| 5.2 | 给排水工程-安装 | 7446㎡ |  |  | 2.13 |  | 2.13 |  |
| 5.3 | 电气工程-土建 | 7446㎡ | 2.15 |  |  |  | 2.15 |  |
| 5.4 | 电气工程-安装 | 7446㎡ |  |  | 4.50 |  | 4.50 |  |
| 5.5 | 道路硬化 | 3088.23㎡ | 44.78 |  |  |  | 4.78 |  |
| 5.6 | 配套设备（空气热源泵） | 1套 |  | 12.00 | 1.20 |  | 13.20 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 39.78 | 39.78 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 |  |
| 2 | 地质勘查费0.3% |  |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇星海村澳洲龙虾、罗氏沼虾、自繁自育养殖项目（初步设计2）             第2页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3 | 设计费2.3% |  |  |  |  | 12.60 | 12.60 |  |
| 4 | 施工图审查费（12.6×6.5%） |  |  |  |  | 0.82 | 0.82 |  |
| 5 | 工程监理费1.0% |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 |  |
| 6 | 招投标服务费0.3% |  |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |
| 7 | 预算编制及审查费1.0% |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 |  |
| 8 | 水土保持方案编制费0.5% |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 |  |
| 9 | 工程质量检验试验费0.3% |  |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |
| 10 | 林草评价费（参考价） |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 三 | 预备费3% |  |  |  |  | 17.63 | 17.63 |  |
| 四 | 合 计 |  | 370.87 | 122.28 | 54.71 | 57.74 | 605.27 |  |