工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口星海镇农产品标准化分拣车间建设项目（初步设计）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 744.59 |  | 276.75 |  | 1021.34 |  |
| 1 | 农产品标准化分拣车间 | 3647.75㎡ | 629.97 |  | 223.39 |  | 853.36 |  |
| 1.1 | 土建工程 | 3647.75㎡ | 629.97 |  |  |  | 629.97 |  |
| 1.2 | 给排水工程 | 3647.75㎡ |  |  | 5.81 |  | 5.81 |  |
| 1.3 | 采暖工程 | 3647.75㎡ |  |  | 35.19 |  | 35.19 |  |
| 1.4 | 电气工程 | 3647.75㎡ |  |  | 182.39 |  | 182.39 |  |
| 2 | 室外工程 |  | 114.62 |  | 53.36 |  | 167.98 |  |
| 2.1 | 硬化（30砂砾、20C25砼、拆除） | 4100㎡ | 65.60 |  |  |  | 65.60 |  |
| 2.2 | 砼道牙铺装与路面平齐 | 375m | 1.87 |  |  |  | 1.87 |  |
| 2.3 | 砖垛铁栅围墙 | 346㎡ | 34.60 |  |  |  | 34.60 |  |
| 2.4 | 绿化工程 | 628.5㎡ | 7.54 |  |  |  | 7.54 |  |
| 2.5 | 大门 | 1座 | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |
| 2.6 | 给水阀门井 | 6座 | 1.17 |  |  |  | 1.17 |  |
| 2.7 | 地下式消防栓 | 4套 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |
| 2.8 | 钢丝骨架PE管De200 | 588.86m |  |  | 15.49 |  | 15.49 |  |
| 2.9 | 钢丝骨架PE管De110 | 7.60m |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 2.10 | 铸铁给水管D100 | 15m |  |  | 0.37 |  | 0.37 |  |
| 2.12 | 采暖直埋保温管DN80 | 444.3m |  |  | 10.56 |  | 10.56 |  |
| 2.13 | 庭院灯 | 12套 |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |
| 2.14 | 配电箱 | 1套 |  |  | 0.23 |  | 0.23 |  |
| 2.15 | 电缆井 | 19座 | 2.48 |  |  |  | 2.48 |  |
| 2.16 | 电缆YJV22-5×16 | 495.8m |  |  | 6.25 |  | 6.25 |  |
| 2.17 | 电缆YJV22-4×150 | 240m |  |  | 13.35 |  | 13.35 |  |
| 2.18 | 电缆YJV22-4×10 | 480m |  |  | 3.41 |  | 3.41 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 83.34 | 83.34 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.0% |  |  |  |  | 10.21 | 10.21 |  |
| 2 | 勘察费0.35% |  |  |  |  | 3.57 | 3.57 |  |
| 3 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 25.53 | 25.53 |  |
| 4 | 施工图审查费（25.53×6.5%） |  |  |  |  | 1.66 | 1.66 |  |
| 5 | 工程监理费1.2% |  |  |  |  | 12.25 | 12.25 |  |
| 6 | 招投标服务费0.4% |  |  |  |  | 4.08 | 4.08 |  |
| 7 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 12.25 | 12.25 |  |
| 8 | 环境评价及水土保持费0.35% |  |  |  |  | 3.57 | 3.57 |  |
| 9 | 检验试验费0.5% |  |  |  |  | 5.11 | 5.11 |  |
| 10 | BIM费0.5% |  |  |  |  | 5.11 | 5.11 |  |
| 四 | 预备费5% |  |  |  |  | 55.23 | 55.23 |  |
| 五 | 合 计 |  | 744.59 |  | 276.75 | 138.57 | 1159.91 |  |