工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区生态工业文旅体产业融合项目（初步设计）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 257.30 |  | 115.12 |  | 372.42 |  |
| 1 | 土方工程 |  | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 1.1 | 购土方回填 | 1200m3 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 2 | 舞台看台 |  | 223.01 |  | 65.61 |  | 288.62 |  |
| 2.1 | 建筑工程 | 682.4㎡ | 223.01 |  |  |  | 223.01 |  |
| 2.2 | 电气工程（土建部分） | 400m |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 2.3 | 电气工程（安装部分） | 400m |  |  | 19.61 |  | 19.61 |  |
| 2.4 | 箱式变压器800KVA | 1台 |  |  | 43.00 |  | 43.00 |  |
| 3 | 灌溉工程 |  | 31.29 |  | 49.51 |  | 80.80 |  |
| 3.1 | 灌溉土建 | 11177m | 31.29 |  |  |  | 31.29 |  |
| 3.2 | 灌溉安装 | 11177m |  |  | 49.51 |  | 49.51 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 33.18 | 33.18 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 1.76 | 1.76 |  |
| 2 | 测量费0.4% |  |  |  |  | 1.49 | 1.49 |  |
| 3 | 地质勘察费0.35% |  |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  |
|  | BIM费0.5% |  |  |  |  | 1.76 | 1.76 |  |
| 4 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 9.31 | 9.31 |  |
| 5 | 施工图审查（含BIM）费（9.31×6.5%） |  |  |  |  | 0.61 | 0.61 |  |
| 6 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 5.59 | 5.59 |  |
| 7 | 招投标服务费0.4% |  |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  |
| 8 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 4.47 | 4.47 |  |
| 9 | 跟踪及财务设计费0.4% |  |  |  |  | 1.49 | 1.49 |  |
| 10 | 环评费0.3% |  |  |  |  | 1.12 | 1.12 |  |
| 11 | 工程质量检验试验费0.8% |  |  |  |  | 2.98 | 2.98 |  |
| 三 | 预备费3%（一、二项之和） |  |  |  |  | 12.17 | 12.17 |  |
| 四 | 合 计 |  | 257.30 |  | 115.12 | 45.35 | 417.77 |  |