工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇枣香村光伏帮扶项目（初步设计）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 | 333.19KW | 83.29 |  | 78.29 |  | 161.58 |  |
| 1 | 枣香村分布式光伏配套项目 | 333.19KW |  |  | 78.29 |  | 78.29 |  |
| 1.1 | 40×17.9光伏棚结构工程 | 333.19KW | 83.29 |  |  |  | 83.29 |  |
| 1.2 | 电气工程 | 333.19KW |  |  | 63.29 |  | 63.29 |  |
| 1.3 | 400KVA双杆变 | 1台 |  |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 10.23 | 10.23 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 4.03 | 4.03 |  |
| 3 | 施工图审查费（4.03×6.5%） |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |
| 4 | 工程监理费1.2% |  |  |  |  | 1.93 | 1.93 |  |
| 5 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |  |
| 6 | 预算编制及审查费1.0% |  |  |  |  | 1.61 | 1.61 |  |
| 7 | 工程质量检测费0.5% |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |  |
| 三 | 预备3% |  |  |  |  | 5.15 | 5.15 |  |
| 四 | 合 计 |  | 83.29 |  | 78.29 | 15.38 | 176.96 |  |