工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区长胜街道龙泉村养老院基础设施改造项目（初步设计）                                     第1页 共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 26.10 |  | 46.93 |  | 73.03 |  |
| 1 | 建筑改造工程 |  | 25.60 |  |  |  | 25.60 |  |
| 1.1 | 新建墙体（200蒸压加气砼块） | 40㎡ | 0.47 |  |  |  | 0.47 |  |
| 1.2 | 安装扶手 | 253m | 3.03 |  |  |  | 3.03 |  |
| 1.3 | 拆除轻质隔墙 | 30㎡ | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |
| 1.4 | 拆除、新建走道石膏板吊顶（不拆龙骨） | 251.3㎡ | 1.27 |  |  |  | 1.27 |  |
| 1.5 | 拆除、新建走道护墙板 | 858㎡ | 8.15 |  |  |  | 8.15 |  |
| 1.6 | 房间内吊顶维修 | 238㎡ | 1.21 |  |  |  | 1.21 |  |
| 1.7 | 房间内墙面壁纸维修 | 276㎡ | 2.56 |  |  |  | 2.56 |  |
| 1.8 | 拆除、安装卫生间吊顶（集成板） | 118㎡ | 2.42 |  |  |  | 2.42 |  |
| 1.9 | 拆除套装门、窗 | 49套 | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |
| 1.10 | 新装套装门 | 43套 | 4.30 |  |  |  | 4.30 |  |
| 1.11 | 新装乙级防火门1222 | 6套 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |
| 1.12 | 新装铝合金门（原窗改门）1830 | 1套 | 0.47 |  |  |  | 0.47 |  |
| 1.13 | 新装甲级防火门1022 | 1套 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |
| 1.14 | 消防控制室墙面刷乳胶漆 | 78㎡ | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  |
| 2 | 消防改造 |  |  |  | 39.92 |  | 39.92 |  |
| 2.1 | 给排水消防改造 | 1596.72㎡ |  |  | 1.60 |  | 1.60 |  |
| 2.2 | 电气消防改造（含控制室主机设备） | 1596.72㎡ |  |  | 38.32 |  | 38.32 |  |
| 3 | 维修工程 |  | 0.50 |  | 7.01 |  | 7.51 |  |
| 3.1 | 给排水维修 |  |  |  | 1.76 |  | 1.76 |  |
| 1） | 更换座便器 | 5套 |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 2） | 更换洗手盆 | 5套 |  |  | 0.43 |  | 0.43 |  |
| 3） | 更换花洒 | 5套 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 4） | 修补管道漏水处 | 2处 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 5） | 更换上水管PE32 | 50m |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 6） | 更换下水管HDPE110 | 40m |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |
| 3.2 | 暖通维修 |  |  |  | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 1） | 更换卫生间换气扇 | 10个 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 2） | 维修保养室外空气能设备 | 1项 |  |  | 1.40 |  | 1.40 |  |
| 3） | 维修暖气片 | 20组 |  |  | 0.76 |  | 0.76 |  |
| 3.3 | 电气维修 |  | 0.50 |  | 2.85 |  | 3.35 |  |
| 1） | 更换LED节能灯具（22W） | 50盏 |  |  | 0.60 |  | 0.60 |  |
| 2） | 室外电缆更换（YJV22-4×185） | 30m |  |  | 1.95 |  | 1.95 |  |
| 3） | 检修维护综合布线及监控设备 | 1项 |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 4） | 路面恢复 | 36㎡ | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 4.53 | 4.53 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区长胜街道龙泉村养老院基础设施改造项目（初步设计）                                     第2页 共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 0.41 | 0.41 |  |
| 2 | 设计费2% |  |  |  |  | 1.62 | 1.62 |  |
| 3 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 1.10 | 1.10 |  |
| 4 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 0.41 | 0.41 |  |
| 5 | 预算编制及审查费0.8% |  |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |
| 6 | 工程质量检查检测费0.5% |  |  |  |  | 0.41 | 0.41 |  |
| 三 | 预备费5%（一、二项之和） |  |  |  |  | 3.88 | 3.88 |  |
| 四 | 合 计 |  | 26.10 |  | 46.93 | 8.41 | 81.44 |  |