工 程 审 定 概 算 表

工程名称：向阳街、世纪大道交叉口北侧35KV配电安装工程建设及10KV高压电缆铺设项目（初步设计）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 3.21 |  | 285.31 |  | 288.52 |  |
| 1 | 土建工程 |  | 3.21 |  |  |  | 3.21 |  |
| 1.1 | 挖、填、运土方 | 1204.5m3 | 0.96 |  |  |  | 0.96 | 8 |
| 1.2 | 过路拉管PE/De160 | 48m | 1.05 |  |  |  | 1.05 | 220 |
| 1.3 | 电缆井2m×2m×1.5m | 1座 | 1.20 |  |  |  | 1.20 | 12000 |
| 2 | 安装工程 |  |  |  | 285.31 |  | 285.31 |  |
| 2.1 | 35KV配电安装、10KV高压电缆铺 |  |  |  | 285.31 |  | 285.31 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 16.04 | 16.04 |  |
| 1 | 建设单位管理费0% |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 7.21 | 7.21 |  |
| 3 | 施工图审查费（7.21×6.5%） |  |  |  |  | 0.47 | 0.47 |  |
| 4 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 4.33 | 4.33 |  |
| 5 | 招投标服务费0.4% |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  |
| 6 | 预算编制及审查费0.5% |  |  |  |  | 1.44 | 1.44 |  |
| 7 | 工程试验检验费0.5% |  |  |  |  | 1.44 | 1.44 |  |
| 三 | 预备费3% |  |  |  |  | 9.14 | 9.14 |  |
| 四 | 合 计 |  | 3.21 |  | 285.31 | 25.18 | 313.70 |  |