工 程 审 定 概 算 表
工程名称:人民路街道星湖社区日间照料中心建设项目（初步设计）                         第1页  共2页
	序号
	工程或项目名称
	工程量

(㎡)
	概算价值(万元)
	合 计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	 
	107.48
	
	91.12
	
	198.60
	

	1
	建筑工程
	
	43.54
	
	51.46
	
	95.00
	

	1.1
	墙面维修（加气砼块砌筑）
	460㎡
	5.52
	
	
	
	5.52
	

	1.2
	拆除顶棚
	761㎡
	4.03
	
	
	
	4.60
	

	1.3
	走廊顶棚恢复
	141㎡
	1.41
	
	
	
	1.41
	

	1.4
	二层及康复中心铺装塑胶地面
	844㎡
	12.66
	
	
	
	12.66
	

	1.5
	拆除一、二层卫生间
	28.4㎡
	1.27
	
	
	
	1.27
	

	1.6
	新建一、二层卫生间
	28.4㎡
	2.84
	
	
	
	2.84
	

	1.7
	新增套装门
	4.62㎡
	0.28
	
	
	
	0.28
	

	1.8
	室内呼叫系统（含剔槽、主机）
	1522㎡
	
	
	15.22
	
	15.22
	

	1.9
	室内监控系统（含主机）
	1522㎡
	
	
	22.83
	
	22.83
	

	1.10
	卫生间给排水（含卫生洁具）
	28.4㎡
	
	
	3.41
	
	3.41
	

	1.11
	安装楼梯升降机
	1部
	
	
	10.00
	
	10.00
	

	1.12
	二层PVC扶手
	120m
	0.96
	
	
	
	0.96
	

	1.13
	更换房间窗户（断桥铝合金窗）
	165㎡
	13.20
	
	
	
	13.20
	

	1.14
	更换二层户门
	21㎡
	1.37
	
	
	
	1.37
	

	2
	室外工程
	
	7.23
	
	
	
	7.23
	

	2.1
	成品石桌、石凳
	1套
	1.00
	
	
	
	1.00
	

	2.2
	成品休息长廊
	1套
	2.00
	
	
	
	2.00
	

	2.3
	羽毛球场硬化
	150㎡
	2.10
	
	
	
	2.10
	

	2.4
	羽毛球场铺装塑胶地板
	82㎡
	1.23
	
	
	
	1.23
	

	2.5
	室外监控（含摄像机、线路）
	150m
	0.90
	
	
	
	0.90
	

	3
	消防改造工程
	
	3.22
	
	24.35
	
	27.57
	

	3.1
	新增甲级防火门
	2㎡
	0.20
	
	
	
	0.20
	

	3.2
	新增乙级防火门
	2㎡
	0.16
	
	
	
	0.16
	

	3.3
	室内喷淋
	1522㎡
	
	
	15.22
	
	15.22
	

	3.4
	室内消防用电（含剔槽）
	1522㎡
	
	
	9.13
	
	9.13
	

	3.5
	更换二楼走廊电动排烟窗
	28.6㎡
	2.86
	
	
	
	2.86
	

	4
	室内装修工程
	
	53.49
	
	15.31
	
	68.80
	

	4.1
	墙面装修（艺术墙）
	2325㎡
	30.23
	
	
	
	30.23
	

	4.2
	地面维修（拆除、铺装地砖）
	280.6㎡
	4.50
	
	
	
	4.50
	

	4.3
	顶棚装修（铝合金龙骨、艺术造型）
	775㎡
	13.94
	
	
	
	13.94
	

	4.4
	室内灯具安装
	775㎡
	
	
	7.75
	
	7.75
	

	4.5
	室外LED显示屏
	5.67㎡
	
	
	0.94
	
	0.94
	

	4.6
	室内LED显示屏
	3.75㎡
	
	
	0.62
	
	0.62
	

	4.7
	装设门头
	8.86㎡
	0.72
	
	
	
	0.72
	

	4.8
	更换二层中庭扶手
	12m
	1.80
	
	
	
	1.80
	

	4.9
	拆除、更换大厅楼梯扶手
	10m
	2.00
	
	
	
	2.00
	

	4.10
	安装投影屏
	8㎡
	
	
	4.00
	
	4.00
	

	4.11
	厨房推拉隔断
	3m
	0.30
	
	
	
	0.30
	

	4.12
	一层大厅显示屏
	4㎡
	
	
	2.00
	
	2.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	14.85
	14.85
	


工 程 审 定 概 算 表
工程名称:人民路街道星湖社区日间照料中心建设项目（初步设计）                         第2页  共2页
	序号
	工程或项目名称
	工程量

(㎡)
	概算价值(万元)
	合 计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	1
	建设单位管理费1.5%
	
	
	
	
	2.98
	2.98
	

	2
	设计费3.0%
	
	
	
	
	5.96
	5.96
	

	3
	前期方案编制费0.4%
	
	
	
	
	0.79
	0.79
	

	4
	施工图审查费（5.96×6%）
	
	
	
	
	0.36
	0.36
	

	5
	工程监理费1.4%
	
	
	
	
	2.78
	2.78
	

	6
	招投标服务费0.3%
	
	
	
	
	0.59
	0.59
	

	7
	预算编制及审查费0.7%
	
	
	
	
	1.39
	1.39
	

	三
	设备费（见初步设计P34内容）
	
	
	
	
	25.00
	25.00
	

	四
	预备费3%
	
	
	
	
	6.40
	6.40
	

	五
	合      计
	
	107.48
	
	91.12
	46.25
	244.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


