
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：石嘴山市大武口区裕民南路、永康南路小微公园建设项目（初步设计）             第1页  共2页            
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	71.14
	111.24
	2.17
	
	184.55
	

	
	一、永康南路小微公园
	
	42.69
	62.60
	2.00
	
	107.29
	

	1
	土方工程
	
	6.51
	
	
	
	6.51
	

	1.1
	垃圾清运10km
	730.1m3
	2.04
	
	
	
	2.04
	

	1.2
	回填种植土
	730.1m3
	2.19
	
	
	
	2.19
	

	1.3
	拆除道砖及结构层运10km
	426㎡
	2.28
	
	
	
	2.28
	

	2
	绿化工程
	
	
	62.60
	
	
	62.60
	

	2.1
	山桃D=8-10㎝H≥2.5m带土球 
	67株
	
	1.59
	
	
	1.59
	

	2.2
	海棠D≥6.1㎝H≥2.0m带土球
	8株
	
	0.21
	
	
	0.21
	

	2.3
	桧柏球  冠幅≥80㎝
	18株
	
	0.41
	
	
	0.41
	

	2.4
	苔草25株/㎡
	7013㎡
	
	53.66
	
	
	53.66
	

	2.5
	侧柏篱16株/㎡
	96㎡
	
	0.73
	
	
	0.73
	

	2.6
	原乔木移栽运10km
	55株
	
	5.50
	
	
	5.50
	

	2.7
	原乔木修剪运10km
	50株
	
	0.50
	
	
	0.50
	

	3
	园建工程
	
	36.18
	
	
	
	36.18
	

	3.1
	改建路（原基础  3细石砼  6透水砼）
	426㎡
	4.64
	
	
	
	4.64
	

	3.2
	新建路面（30砂砾 10厚C25 6透水砼）
	592㎡
	11.96
	
	
	
	11.96
	

	3.3
	砼道牙50×20×10㎝
	300m
	1.50
	
	
	
	1.50
	

	3.4
	座椅
	14个
	1.14
	
	
	
	1.14
	

	3.5
	垃圾桶
	8个
	0.74
	
	
	
	0.74
	

	3.6
	成品设备小木屋（L5m B4m H3m）
	20㎡/座
	10.00
	
	
	
	10.00
	

	3.7
	小木屋基础
	20㎡/座
	0.20
	
	
	
	0.20
	

	3.8
	廊架翻新（底1遍、中2遍、面2遍）
	1座
	6.00
	
	
	
	6.00
	

	4
	喷灌管网工程
	
	
	
	2.00
	
	2.00
	

	4.1
	(PE100)滴灌管DN25/0.40MPa
	492m
	
	
	0.35
	
	0.35
	

	4.2
	(PE100)微喷管DN25/0.40MPa
	2610m
	
	
	1.59
	
	1.59
	

	4.3
	微喷头 75L/h
	750个
	
	
	0.06
	
	0.06
	

	
	二、裕民南路小微公园
	
	28.45
	48.64
	0.17
	
	77.26
	

	1
	土方工程
	
	3.23
	
	
	
	3.23
	

	1.1
	垃圾清运10km
	200m3
	0.56
	
	
	
	0.56
	

	1.2
	机械整理绿化用地
	6210㎡
	2.17
	
	
	
	2.17
	

	1.3
	拆除道砖及结构层运10km
	935㎡
	0.50
	
	
	
	0.50
	

	2
	绿化工程
	
	
	48.64
	
	
	48.64
	

	2.1
	樟子松D=8-10㎝H≥2.5m带土球
	3株
	
	0.05
	
	
	0.05
	

	2.2
	苔草25株/㎡
	5472㎡
	
	41.87
	
	
	41.87
	

	2.3
	侧柏篱16株/㎡
	938㎡
	
	5.61
	
	
	5.61
	

	2.4
	河南桧16株/㎡
	37㎡
	
	0.81
	
	
	0.81
	

	2.5
	原绿篱移除（25株/㎡）
	30㎡
	
	0.30
	
	
	0.30
	

	3
	园建工程
	
	25.22
	
	
	
	25.22
	

	3.1
	改建路（原基础  3细石砼  6透水砼）
	935㎡
	10.23
	
	
	
	10.23
	

	3.2
	新建路面（30砂砾 10厚C25 6透水砼）
	17㎡
	0.34
	
	
	
	0.34
	


                                工 程 审 定 概 算 表

工程名称：石嘴山市大武口区裕民南路、永康南路小微公园建设项目（初步设计）            第2页  共2页            
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	3.3
	砼道牙50×20×10㎝
	30m
	0.15
	
	
	
	0.15
	

	3.4
	座椅
	8个
	0.65
	
	
	
	0.65
	

	3.5
	垃圾桶
	7个
	0.65
	
	
	
	0.65
	

	3.6
	成品设备小木屋（L5m B4m H3m）
	20㎡/座
	10.00
	
	
	
	10.00
	

	3.7
	小木屋基础
	20㎡/座
	0.20
	
	
	
	0.20
	

	3.8
	木质四角亭4.25×4.25×4.22
	1座
	3.00
	
	
	
	3.00
	

	4
	喷灌管网工程
	
	
	
	0.17
	
	0.17
	

	4.1
	可控摇臂喷头De25
	29个
	
	
	0.17
	
	0.17
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	13.45
	13.45
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	2.76
	2.76
	

	2
	工程测量费0.5%
	
	
	
	
	0.92
	0.92
	

	3
	设计费2.0%
	
	
	
	
	3.69
	3.69
	

	4
	工程监理费1.4%
	
	
	
	
	2.58
	2.58
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	1.29
	1.29
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	2.21
	2.21
	

	三
	预备费5%
	
	
	
	
	9.90
	9.90
	

	四
	合     计
	
	71.14
	111.24
	2.17
	23.35
	207.90
	


