
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇祥河村四站组村庄巷道环境整治工程（初步设计）               
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	349.58
	
	
	
	349.58
	

	1
	巷道墙面整治
	
	61.58
	
	
	
	61.58
	

	1.1
	墙面抹灰（1:2.5砂浆）
	7670㎡
	30.68
	
	
	
	30.68
	

	1.2
	毛石基础抹灰
	1160㎡
	2.32
	
	
	
	2.32
	

	1.3
	砖砌围墙、刷乳胶漆2遍
	100m
	8.00
	
	
	
	8.00
	

	1.4
	砖砌花池挡墙
	54m3
	4.81
	
	
	
	4.81
	

	1.5
	散水及台阶（30+15砼）
	2427㎡
	15.77
	
	
	
	15.77
	

	2
	绿化填种植土
	3744.6m3
	13.11
	
	
	
	13.11
	

	3
	道路硬化
	
	172.67
	
	
	
	172.67
	

	3.1
	道砖硬化（10砂砾、15砼、6道砖）
	5414㎡
	73.08
	
	
	
	73.08
	

	3.2
	连锁砖硬化（10砂砾、15砼、6道砖）
	3339㎡
	45.07
	
	
	
	45.07
	

	3.3
	砼硬化（20砂砾、20砼C30）
	1550㎡
	21.70
	
	
	
	21.70
	

	3.4
	巷道及门口硬化（20砂砾、20砼）
	1770㎡
	21.24
	
	
	
	21.24
	

	3.5
	砼道牙安装0.5×0.25×0.10
	2029m
	6.08
	
	
	
	6.08
	

	3.6
	砼树框安装（外1.2×1.2）
	500套
	5.50
	
	
	
	5.50
	

	4
	雨水排水工程
	
	102.22
	
	
	
	102.22
	

	4.1
	纬一路
	
	47.28
	
	
	
	47.28
	

	
	D300钢筋砼管
	168.4m
	3.75
	
	
	
	3.75
	

	
	D400钢筋砼管
	134m
	3.66
	
	
	
	3.66
	

	
	D500钢筋砼管
	187m
	6.30
	
	
	
	6.30
	

	
	D600钢筋砼管
	495m
	20.99
	
	
	
	20.99
	

	
	砼圆形检查井D1.0 H2.35
	32座
	7.04
	
	
	
	7.04
	

	
	管道砂砾垫层
	128.51m3
	2.60
	
	
	
	2.60
	

	
	挖、填沟槽土方
	1965m3
	2.94
	
	
	
	2.94
	

	4.2
	三条巷道
	
	54.94
	
	
	
	54.94
	

	
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300
	1495m
	18.24
	
	
	
	18.24
	

	
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN200
	816m
	6.69
	
	
	
	6.69
	

	
	砼圆形检查井D1.25 H2.40
	63座
	15.12
	
	
	
	15.12
	

	
	单篦雨水口
	117座
	12.87
	
	
	
	12.87
	

	
	挖、填沟槽土方
	1345m3
	2.02
	
	
	
	2.02
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	23.05
	23.05
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	3.49
	3.49
	

	2
	勘察、测量费0.8%
	
	
	
	
	2.80
	2.80
	

	3
	设计费1.5%
	
	
	
	
	5.24
	5.24
	

	4
	施工图审查费（5.24×6.5%）
	
	
	
	
	0.34
	0.34
	

	5
	工程监理费1.4%
	
	
	
	
	4.89
	4.89
	

	6
	招投标服务费0.6%
	
	
	
	
	2.10
	2.10
	

	7
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	4.19
	4.19
	

	三
	预备费5%
	
	
	
	
	18.63
	18.63
	

	四
	合     计
	
	349.58
	
	
	41.68
	391.26
	


