
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：石嘴山市大武口区现代服务业聚集区扩容项目（初步设计）                      第1页  共2页            
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	296.91
	1.62
	77.82
	
	376.35
	

	1
	树阵公园工程
	
	3.91
	
	
	
	3.91
	

	1.1
	1＃景观长凳L4m、B1.5m
	24㎡/4个
	2.23
	
	
	
	2.23
	

	1.2
	1＃景观长凳L4m、B1.0m
	8㎡/2个
	0.74
	
	
	
	0.74
	

	1.3
	水磨石地面
	36㎡
	0.94
	
	
	
	0.94
	

	2
	楼梯公园
	
	14.27
	
	
	
	14.27
	

	2.1
	楼梯公园一 6×8.9 （砖基础）
	53.4㎡
	3.97
	
	
	
	3.97
	

	2.2
	楼梯公园一 7×9 （砖基础）
	63㎡
	9.39
	
	
	
	9.39
	

	2.3
	金属扶手、栏杆
	36.5m
	0.91
	
	
	
	0.91
	

	3
	旱地喷泉01
	
	8.93
	
	15.00
	
	23.93
	

	3.1
	喷泉（钢筋砼水池）4×6
	48㎡/2个
	7.63
	
	
	
	7.63
	

	3.2
	芝麻灰花岗岩盖板6㎝
	48㎡/2个
	1.30
	
	
	
	1.30
	

	3.3
	喷泉系统
	1套
	
	
	15.00
	
	15.00
	

	4
	旱地喷泉02
	
	22.18
	
	21.00
	
	43.18
	

	4.1
	喷泉（钢筋砼水池）4×6
	144㎡/2个
	18.29
	
	
	
	18.29
	

	4.2
	芝麻灰花岗岩盖板6㎝
	144㎡/2个
	3.89
	
	
	
	3.89
	

	4.3
	喷泉系统
	1套
	
	
	21.00
	
	21.00
	

	5
	地面铺装
	
	156.13
	
	
	
	156.13
	

	5.1
	花岗岩板铺装（15灰土、15砼）
	5600㎡
	148.40
	
	
	
	148.40
	

	5.2
	垃圾桶
	20个
	2.40
	
	
	
	2.40
	

	5.3
	导视牌
	3个
	0.90
	
	
	
	0.90
	

	5.4
	花岗岩树池50×12×3
	101m
	0.65
	
	
	
	0.65
	

	5.5
	砼景观长凳
	6个
	3.78
	
	
	
	3.78
	

	6
	花岗岩石材铁轨铺装
	
	4.32
	
	
	
	4.32
	

	6.1
	火车轨道铺装
	92m
	4.32
	
	
	
	4.32
	

	7
	绿化工程
	
	
	1.62
	
	
	1.62
	

	7.1
	银杏 胸径：8-10㎝
	10株
	
	0.53
	
	
	0.53
	

	7.2
	梓树 胸径：8-10㎝
	2株
	
	0.12
	
	
	0.12
	

	7.3
	枫香 胸径：8-10㎝
	2株
	
	0.12
	
	
	0.12
	

	7.4
	合欢 胸径：8-10㎝
	9株
	
	0.55
	
	
	0.55
	

	7.5
	铺装草皮
	25㎡
	
	0.11
	
	
	0.11
	

	7.6
	树木支撑架
	51株
	
	0.19
	
	
	0.19
	

	8
	室外低压配电工程
	
	24.28
	
	41.82
	
	66.10
	

	8.1
	挖、填沟槽、铺砂盖砖保护
	2469m
	17.28
	
	
	
	17.28
	

	8.2
	砼井
	10座
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	8.3
	电力电缆ZC-YJLV-0.6/1KV-4×240
	475m
	
	
	6.65
	
	6.65
	

	8.4
	电缆ZC-YJLV-0.6/1KV-4×35+1×16
	590m
	
	
	2.42
	
	2.42
	

	8.5
	电缆ZC-YJLV-0.6/1KV-4×50+1×25
	23m
	
	
	0.25
	
	0.25
	

	8.6
	电缆ZC-YJLV-0.6/1KV-4×16+1×10
	196m
	
	
	1.65
	
	1.65
	

	8.7
	电力电缆YJV-3×16
	124m
	
	
	0.56
	
	0.56
	

	8.8
	电力电缆YJV-5×16
	113m
	
	
	1.75
	
	1.75
	


                                工 程 审 定 概 算 表

工程名称：石嘴山市大武口区现代服务业聚集区扩容项目（初步设计）                       第2页  共2页            
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	8.9
	电缆保护管SC40
	1163m
	
	
	3.14
	
	3.14
	

	8.10
	配电箱FZ-1/2/3/4
	4台
	
	
	1.89
	
	1.89
	

	8.10
	配电箱AL
	12台
	
	
	1.68
	
	1.68
	

	8.11
	路灯配电箱
	1台
	
	
	0.23
	
	0.23
	

	8.12
	路灯
	48套
	
	
	21.60
	
	21.60
	

	9
	室外给排水工程
	
	34.63
	
	
	
	34.63
	

	9.1
	挖、填沟槽土方
	582.6m3
	1.05
	
	
	
	1.05
	

	9.2
	排水管网De315
	219.2m
	6.03
	
	
	
	6.03
	

	9.3
	PE给水管网De75-63-50
	206.5m
	1.65
	
	
	
	1.65
	

	9.5
	砌筑检查井
	51座
	8.97
	
	
	
	8.97
	

	9.6
	单篦雨水口680×380
	9座
	0.81
	
	
	
	0.81
	

	9.7
	化粪池
	1座
	3.30
	
	
	
	3.30
	

	9.8
	隔油池
	1座
	1.32
	
	
	
	1.32
	

	9.9
	钢筋砼矩形水表井3.9×1.8×2
	13座
	9.30
	
	
	
	9.30
	

	9.10
	螺纹水表DN25
	50个
	2.20
	
	
	
	2.20
	

	10
	室外暖通工程
	
	28.26
	
	
	
	28.26
	

	10.1
	挖、填沟槽土方
	1054m3
	1.90
	
	
	
	1.90
	

	10.2
	直埋保温管DN80-100
	575m
	10.92
	
	
	
	10.92
	

	10.3
	热计量装置1
	60组
	13.08
	
	
	
	13.08
	

	10.4
	热计量装置2
	2组
	1.30
	
	
	
	1.30
	

	10.4
	砖砌圆形阀门井B2、H2.3
	2座
	1.06
	
	
	
	1.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	27.47
	27.47
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	3.76
	3.76
	

	2
	工程测量费0.5%
	
	
	
	
	1.88
	1.88
	

	3
	设计费2.5%
	
	
	
	
	9.41
	9.41
	

	4
	工程监理费1.4%
	
	
	
	
	5.27
	5.27
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	2.63
	2.63
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	4.52
	4.52
	

	三
	预备费3%
	
	
	
	
	12.11
	12.11
	

	四
	合     计
	
	296.91
	1.62
	77.82
	39.58
	415.93
	


