工 程 审 定 估 算 表
工程名称：石嘴山市第十五小学教学楼项目（工可报告）                                            

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	3958.4㎡
	1383.50
	
	468.54
	
	1852.04
	

	1
	综合教学楼
	3958.4㎡
	1365.65
	
	352.30
	
	1717.95
	

	1.1
	土建及装饰（含减隔震）
	3958.4㎡
	1345.86
	
	
	
	1345.86
	

	1.2
	给排水及消防、喷淋工程
	3958.4㎡
	
	
	98.96
	
	98.96
	

	1.3
	采暖及通风工程
	3958.4㎡
	
	
	71.25
	
	71.25
	

	1.4
	强电工程
	3958.4㎡
	
	
	110.84
	
	110.84
	

	1.5
	弱电工程
	3958.4㎡
	
	
	71.25
	
	71.25
	

	1.6
	抗震支架
	3958.4㎡
	19.79
	
	
	
	19.79
	

	2
	室外工程
	
	17.85
	
	116.24
	
	134.09
	

	2.1
	水泥砼道路（20砂砾+18砼）
	540㎡
	8.64
	
	
	
	8.64
	

	2.2
	面包砖硬化场地（15+1815+6）
	380㎡
	6.08
	
	
	
	6.08
	

	2.3
	绿化及种植土（草坪）
	391㎡
	3.13
	
	
	
	3.13
	

	2.4
	室外给排水、消防
	250m
	
	
	25.00
	
	25.00
	

	2.5
	室外采暖
	350m
	
	
	38.50
	
	38.50
	

	2.6
	室外电气
	450m
	
	
	22.50
	
	22.50
	

	2.7
	室外喷灌
	782㎡
	
	
	2.74
	
	2.74
	

	2.8
	630KVA箱式变电站
	1项
	
	
	30.00
	
	30.00
	

	2.9
	15KVA箱式室外发电机组
	1项
	
	
	10.00
	
	10.00
	

	2.10
	室内、外标识牌
	1项
	
	
	10.00
	
	10.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	143.60
	143.60
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	9.26
	9.26
	

	2
	地质勘查费0.3%
	
	
	
	
	5.56
	5.56
	

	3
	设计费2.0%
	
	
	
	
	37.04
	37.04
	

	4
	施工图审查费3元/㎡
	3958.4㎡
	
	
	
	1.19
	1.19
	

	5
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	27.78
	27.78
	

	6
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	7.41
	7.41
	

	7
	预算编制及审查费1%
	 
	
	
	
	18.52
	18.52
	

	8
	可研编制费0.25%
	
	
	
	
	4.63
	4.63
	

	9
	水土保持评价及鉴定费
	
	
	
	
	2.00
	2.00
	

	10
	人防易地建设费
	3958.4㎡
	
	
	
	5.94
	5.94
	15

	11
	沉降观测费
	
	
	
	
	15.00
	15.00
	2

	12
	建设工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	9.26
	9.26
	

	三
	预备费8%（一、二项之和）
	
	
	
	
	159.65
	159.65
	

	四
	合        计
	
	1383.50
	
	468.54
	303.25
	2155.29
	


PAGE  

